Техническое задание

на поставку материалов и оборудования охранно-пожарных систем и систем видеонаблюдения

для нужд МАУ ЗДОЛ "ОГОНЕК"

| № п/п | Код | Наименование | Национа﻿‌‍‍﻿‌⁠‍​﻿﻿‌⁠‌​​‌‌​⁠‍​⁠‍﻿‍​​‌​​‍⁠‍⁠⁠⁠‍‍﻿⁠‌‍‍льный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.30.50.129 | Пульт контроля и управления С2000-М |  | ✓ |  |
| 2 | 26.30.50.129 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ |  | ✓ |  |
| 3 | 26.30.50.129 | Сигнал-10 |  | ✓ |  |
| 4 | 26.30.50.129 | С2000-4 |  | ✓ |  |
| 5 | 26.30.50.129 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) Сигнал-2ОМ |  | ✓ |  |
| 6 | 26.20.40.111 | РИП-12-3/17П1-Р-Р5 |  | ✓ |  |
| 7 | 26.30.50.129 | Соната-КЛ |  | ✓ |  |
| 8 | 26.30.50.129 | Соната-3 |  | ✓ |  |
| 9 | 27.20.22.000 | DTM 1217 |  | ✓ |  |
| 10 | 27.20.22.000 | Аккумулятор 1209 |  | ✓ |  |
| 11 | 26.30.50.121 | Дымодой пожарный извещатель ИП 212-141 |  | ✓ |  |
| 12 | 26.30.50.121 | Ручной пожарный извещатель ИПР 513-10 |  | ✓ |  |
| 13 | 27.40.24.129 | Молния-12 |  | ✓ |  |
| 14 | 26.30.50.122 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12_К |  | ✓ |  |
| 15 | 27.32.13.191 | кпсэнг(А)-FRLS-1x2x0.5 |  | ✓ |  |
| 16 | 27.32.13.191 | КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,8 |  | ✓ |  |
| 17 | 27.32.13.191 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,97 |  | ✓ |  |
| 18 | 27.32.13.191 | КCРВнг(А)-FRLS 1x2x1,38 |  | ✓ |  |
| 19 | 27.32.13.191 | КCРВнг(А)-FRLS 2x2x1,39 |  | ✓ |  |
| 20 | 27.33.14.000 | Короб ЭЛЕКОР CКК10-040-025-1-К01 |  |  | ✓ |
| 21 | 27.33.14.000 | Короб ЭЛЕКОР CКК10-025-016-1-К01 |  |  | ✓ |
| 22 | 26.40.33.114 | Optimus NVR-5362 |  | ✓ |  |
| 23 | 26.40.33.114 | Optimus NVR-5161_V.1 |  | ✓ |  |
| 24 | 26.20.14.150 | Seagate Exos X18 ST14000NM000J |  | ✓ |  |
| 25 | 26.40.33.111 | Optimus IP-E012.1(2.8)PE_V.5 |  | ✓ |  |
| 26 | 26.40.33.111 | Optimus IP-E022.1(2.8)MPE_V.3 |  | ✓ |  |
| 27 | 27.33.13.161 | Коммутатор EL S-10/8PAE |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 28 | 26.30.11.111 | Optimus U1I-8G2b/2G/2S |  | ✓ |  |
| 29 | 26.20.40.111 | БИРП-12/10,0V.8 (Video) |  | ✓ |  |
| 30 | 27.20.22.000 | DTM 1217 |  | ✓ |  |
| 31 | 27.20.22.000 | Delta DTM 1209 |  | ✓ |  |
| 32 | 27.32.13.141 | Кабель UTP уличный |  | ✓ |  |
| 33 | 27.33.14.000 | Кабель-канал |  |  | ✓ |
| 34 | 27.33.14.000 | Монтажная коробка для видеокамер |  |  | ✓ |
| 35 | 31.01.11.160 | Шкаф телекоммуникационный настенный |  | ✓ |  |
| 36 | 27.31.12.120 | Дроп-кабель плоский ОКАДт-Д(1,5)П-1А1 |  | ✓ |  |
| 37 | 27.33.14.000 | Бокс DKC |  |  | ✓ |
| 38 | 26.30.23.112 | SFP-трансивер с 1 портом |  | ✓ |  |
| 39 | 27.33.13.190 | Блок розеток |  |  | ✓ |
| 40 | 27.32.13.191 | Кабель ВВГнг FRLS 3х1,5 |  | ✓ |  |
| 41 | 25.11.23.119 | Кронштейн на столб для камер под ленту | Не применено Предмета закупки нет в списке |  | ✓ |
| 42 | 27.33.13.110 | Розетка |  |  | ✓ |
| 43 | 27.32.13.191 | Кабель КСВППт-5е4х2х0,52-145 |  | ✓ |  |
| 44 | 27.33.13.120 | ODWAC |  |  | ✓ |
| 45 | 25.94.11.190 | Крепеж |  |  | ✓ |
| 46 | 26.30.50.112 | ВЭРС-ПК4 |  | ✓ |  |
| 47 | 26.20.40.111 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.51 РИП-12-3/17П1-Р-Р5 |  | ✓ |  |
| 48 | 27.20.22.000 | Аккумулятор DTM 1217 |  | ✓ |  |
| 49 | 26.30.50.111 | ФОТОН-20 ио409-45 |  | ✓ |  |
| 50 | 26.30.50.122 | Маяк-12-К |  | ✓ |  |
| 51 | 26.20.30.190 | Cчитыватель-2 исп. 00 |  | ✓ |  |
| 52 | 25.72.13.130 | Ключ злектронный Touch Memory DS 1990A-F5 |  |  | ✓ |
| 53 | 27.32.13.145 | Сигнальный кабель REXANT КСПВ-4711 |  | ✓ |  |

- Объект закупки и характеристики товара:

Пожарная сигнализация Березка-ОГОНЕК

| № | Наименование | Технические характеристики оборудования и материалов | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | Допустимый диапазон напряжений питания – от 10,2 до 28,4 В Индикатор – жидкокристаллический символьный двухстрочный, 16 символов в строке, с подсветкой желто-зеленого свечения Средняя наработка пульта на отказ – не менее 20000 ч Габаритные размеры пульта – не более 140×114×25 мм | шт | 2 |
| 2 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Световая индикация: 60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния до 60 разделов ИСО «Орион» - 8 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион» - 1 индикатор, отображающий состояние блока - 1 индикатор, отображающий отключение звука - 1 индикатор, отображающий состояние доступа к управлению разделами (Доступ) Встроенный звуковой сигнализатор - наличие  Датчик вскрытия корпуса - наличие  Коммуникационный порт RS-485 (для работы в ИСО «Орион») – наличие Потребляемая мощность - не более 3 Вт | шт | 2 |
| 3 | Сигнал-10 | ППКОП Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 28,0 Количество входов питания 2 Количество независимых линий подключения RS-485 2 Время технической готовности блока к работе, c 5 Габаритные размеры блока, мм 156 х 107 х 39 Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы, ч не менее 80000 | шт | 4 |
| 4 | С2000-4 | ППКОП Время технической готовности прибора к работе после включения питания должно быть не более 3 с Напряжение на входах ШС в дежурном режиме – от 19 до 24 В Количество исполнительных выходов (реле) прибора – 4 Габаритные размеры прибора – 156x107x39 мм | ш | 2 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) Сигнал-2ОМ | Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы - не менее 20000 ч Информационная ёмкость прибора (количество шлейфов сигнализации) - 20 Время технической готовности прибора к работе после включения питания - не более 3 с Габаритные размеры прибора - не более 247х150х48 мм | шт | 1 |
| 6 | РИП-12-3/17П1-Р-Р5 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.51 Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц Номинальный ток нагрузки – 3 А Время полного заряда разряженной батареи – не более 48 часов | шт. | 19 |
| 7 | Соната-КЛ | Приборы СОУЭ Напряжение питания от сети переменного тока (при частоте 50 Гц), В: 187 - 242 Мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт 7,0 Максимальный ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме, мА: 35 Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 2 Ом, Вт: 24 Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 4 Ом, Вт: 15 Номинальная емкость встраиваемого аккумулятора, А◦ч 7 Время работы прибора в режиме трансляции, не менее, ч: 3 Время работы прибора от аккумулятора (при отключенном сетевом питании) в дежурном режиме, ч: 24 Количество записанных речевых сообщений, шт: 2 | шт. | 6 |
| 8 | Соната-3 | Оповещатель звуковой (речевой) Номинальная выходная звуковая мощность, Вт 3 Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,5м), дБ, не менее 96 Частотный диапазон оповещателя, Гц, не уже 100÷15000 Габаритные размеры оповещателя, мм 135х218х68 | шт. | 17 |
| 9 | DTM 1217 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Номинальное напряжение 12 В Число элементов: 6 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) 14 мОм Длина, мм 181±2мм Ширина, мм 77±2мм Высота, мм 167±2мм | шт. | 19 |
| 10 | Аккумулятор 1209 | Выходное напряжение: 12В Емкость аккумулятора: 9 А/ч Полярность:прямая Высота:94 мм Ширина:151 мм Глубина:65 мм |  | 12 |
| 11 | Дымодой пожарный извещатель ИП 212-141 | Тип извещателя: двухпроводный Габаритные размеры, мм: - диаметр 93 - высота 44 Степень защиты: IP30 | шт. | 260 |
| 12 | Ручной пожарный извещатель ИПР 513-10 | Тип извещателя: двухпроводный Габаритные размеры мм: 88х86х43 Степень защиты: IP41 | шт. | 40 |
| 13 | Молния-12 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "ВЫХОД" Напряжение питания, B: - постоянного тока 12 Ток потребления, мА: - дежурный режим (световая индикация) 20 Степень защиты: IP52 | шт. | 40 |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12_К | Тип светового оповещателя: постоянного свечения Цвет свечения: Красный Уровень звукового давления, дБ: 105 Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания 12 Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания 40 Степень защиты: IP52 | шт | 16 |
| 15 | кпсэнг(А)-FRLS-1x2x0.5 | Кабель (бухта 10-метров) силовой огнестойкий моножильный экранированный для ОПС СПКБ-техно сечение 2х0,5 мм2 Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Диаметр жилы: 0.5 мм Материал жилы: Медь | пог.м | 400 |
| 16 | КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,8 | Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением Количество жил: 2 Тип проводника: однопроволочный Диаметр жилы: 0.8 мм Материал жилы: Медь | пог.м | 400 |
| 17 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,97 | Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Диаметр жилы: 0,97 мм Материал жилы: Медь | пог.м | 400 |
| 18 | КCРВнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Диаметр жилы: 1,38 мм Материал жилы: Медь | пог.м | 100 |
| 19 | КCРВнг(А)-FRLS 2x2x1,39 | Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением Количество жил: 4 Тип проводника: однопроволочный Диаметр жилы: 1,39 мм Материал жилы: Медь | пог.м | 100 |
| 20 | Короб ЭЛЕКОР CКК10-040-025-1-К01 | Размер: 40x25 мм с двойным замком самозатухающий: наличие материал: ПВХ Степень защиты: IP40 | м. | 265 |
| 21 | Короб ЭЛЕКОР CКК10-025-016-1-К01 | Размер: 25x16 мм с двойным замком самозатухающий: наличие материал: ПВХ | м. | 500 |
| Видеонаблюдение Березка-ОГОНЕК |  |  |  |  |
| 22 | Optimus NVR-5362 | IP-видеорегистратор Формат сжатия аудио G711A Количество каналов: 36*8МП Настройка записи: До 36 IP камер 8МП 3840х2160 Двойной поток Основной и дополнительный потоки Максимальная скорость записи: 36*3840х2160 (8Мп) @ 25к/с на канал Видео выходы HDMI (4К), VGA (max 1920х1080) Пропускная способность сетевого интерфейса: 240 Мбит USB порт: 2* USB 2.0 Размер: 255х335х50мм | шт | 2 |
| 23 | Optimus NVR-5161_V.1 | IP-видеорегистратор Формат сжатия аудио G711A Количество каналов 16*8МП Максимальная пропускная способность 72 Мбит Настройка записи до 16 IP камер 8МП 3840х2160 Двойной поток Основной и дополнительный потоки Максимальная скорость записи 16*3840х2160 (8Мп) @ 25к/с на канал Видео выходы HDMI (4K), VGA (max 1920х1080) USB порт 2* USB 2.0 | шт | 2 |
| 24 | Seagate Exos X18 ST14000NM000J | Жесткий диск: 14 Tb Скорость передачи данных: До 270 МБ/сек Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин Интерфейс: SATA III соответствует 3.5-дюймовому форм-фактору | шт | 2 |
| 25 | Optimus IP-E012.1(2.8)PE_V.5 | Видеокамера наружная (уличная) Объектив: 2.8 мм фиксированный Режим день/ночь: наличие, встроенный ИК-фильтр Размеры: 150х66х67 мм Количество пикселей: 1936 (H) x 1096 (V) Класс защиты IР67 | шт | 10 |
| 26 | Optimus IP-E022.1(2.8)MPE_V.3 | Видеокамера(помещение) Объектив: 2.8 мм фиксированный Режим день/ночь: наличие, встроенный ИК-фильтр Размеры: 104х88 мм Встроенный микрофон: наличие Количество пикселей: 1936 (H) x 1096 (V) | шт | 6 |
| 27 | Коммутатор EL S-10/8PAE | Коммутатор Прочный и легкий пластиковый корпус режим работы: 250м Сетевой стандарт: IEEE802.3af/at Мощность PoE до 25,4 Вт на порт, всего мощности до 55/96 Вт Watchdog: автоматическое обнаружение и перезагрузка зависших PoE устройств Светодиодные индикаторы для питания, линка/активности и режима работы Пассивная система охлаждения: наличие Встроенная вилка питания: наличие Коммутационная способность: 1,6 Гбит/с Сетевые порты: 8 портов 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта 10/100 Мбит/с RJ45, Uplink Размер: 172х101,3х37,6мм | шт | 3 |
| 28 | Optimus U1I-8G2b/2G/2S | Коммутатор PoE Бюджет 120 Вт Коммутационная способность 30 Гбит/с Система охлаждения: Пассивная Размеры: 187x139x43мм | шт | 1 |
| 29 | БИРП-12/10,0V.8 (Video) | Источник вторичного электропитания резервированный для систем видеонаблюдения Номинал, А: Предохранитель «Сеть»: 3,15 Предохранитель «АБ»: 8,0 Диапазон изменения напряжения основного источника, В: 150-242 Номинальный ток нагрузки, А: 9,5 Максимальный ток нагрузки, А: 10,0 Пульсация выходного напряжения, мВ, не более 50 Степень защиты по брызго- и влагозащищенности: IP 30 Габаритные размеры корпуса, мм: 320х245х115 | шт | 12 |
| 30 | DTM 1217 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный герметичный аккумулятор, Емкость аккумулятора, А·ч: 17 Номинальное напряжение, В: 12 клеммы под болт с гайкой 5.5 мм размер: 181х77х167мм | шт. | 12 |
| 31 | Delta DTM 1209 | Аккумуляторная батарея общего применения Напряжение, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 9 Высота, мм: 100 Ширина, мм: 65 Длина, мм: 151 | шт. | 16 |
| 32 | Кабель UTP уличный | (Прокладка кабеля в кабель канале) 4х2х0,52 Количество жил:8 шт Сечение жилы кабеля:0.52 мм² Материал жилы: Медь | пог.м. | 400 |
| 33 | Кабель-канал | (Прокладка кабеля в кабель канале) Размер короба (ШхВ): 25х25 мм Материал короба: ПВХ Двойной замок: наличие Крышка: наличие | пог.м. | 400 |
| 34 | Монтажная коробка для видеокамер | Размер: 135х136х65 (мм), Материал: ПВХ влаго-пылезащита IP65 | шт | 16 |
| 35 | Шкаф телекоммуникационный настенный | Назначение: антивандальный Высота (U): 4U Высота: 300мм Глубина: 380мм Ширина: 540мм | шт | 5 |
| 36 | Дроп-кабель плоский ОКАДт-Д(1,5)П-1А1 | (Прокладка оптоволоконного кабеля по столбам воздушная линия связи) Количество волокон - 1; Наружный размер - 2,5х4,5 мм; Оптическое волокно (ОВ) Центральный оптический модуль (ЦОМ) Внутримодульный гидрофобный заполнитель Периферийный силовой элемент – стеклопластиковые прутки Наружная оболочка – полиэтилен светостабилизированный | шт | 200 |
| 37 | Бокс DKC | Материал: ПВХ ОП 380х300х120мм Степень защиты (IP): IP56 гладк. Стенки Крепление крышки: Винтовое | шт | 2 |
| 38 | SFP-трансивер с 1 портом | (Сварка (пайка) оптоволокна (волс)) Кол-во разъемов:1 шт Питание:3.3 В Тип волокна: одномодовое | шт | 4 |
| 39 | Блок розеток | Назначение: блок розеток горизонтальный Кол-во розеток: 8 Номинальный ток, А: 16А Номинальное напряжение, В: 220-250 В Максимальная мощность потребления, Вт: 3,5-4 кВт Длина шнура: 2 метра | шт | 3 |
| 40 | Кабель ВВГнг FRLS 3х1,5 | Количество жил: 3 Конструкция жилы: Однопроволочная Сечение жилы, мм2: 1.5 Материал жилы: Медь | пог.м. | 20 |
| 41 | Кронштейн на столб для камер под ленту | Материал:оцинкованная сталь Монтаж: уличный/на столб Рабочая температура: от -50 до +60 °С Нагрузка до 10 кг | шт | 2 |
| 42 | Розетка | Количество гнезд: двойная Заземление: наличие Max ток:16 А Степень защиты: IP20 Материал: АБС-пластик | шт | 3 |
| трансляционное оповещение Березка |  |  |  |  |
| 43 | Кабель КСВППт-5е4х2х0,52-145 (длина:305м) | (Кабели связи) Конструкция проводника: одножильный (solid) Материал проводника: Cu (медь) Количество жил: 4 Диаметр жилы, мм: 0,52 | м. | 1830 |
| 44 | Радиосистема Октава OWS-U1200H | Беспроводная вокальная система с одним ручным передатчиком. Тип системы: динамический. Диапазон радиочастот: 512-564 МГц. Характеристика направленности: кардиоида. Максимальный уровень звукового давления при КНИ 0,5 %, дБ: 120. Частотный диапазон: 50-18000 Гц. Динамический диапазон: более 100 дБ. Рабочий диапазон температур: -10 +45 °C. Рабочий диапазон частот, Гц: 50 — 18000. Рабочий диапазон: 80 м. Тип дисплея: LCD. Функция приглушения звука. |  |  |
| 45 | ODWAC | Материал: пластик Анкерный зажим для плоских кабелей связи в пролетах до 70м Предельная нагрузка:0.8 кН Длина петли:14 мм | шт. | 25 |
| 46 | ВЭРС-ПК4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Количество ШС: 4 Количество разделов: 2 Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ ТМ Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин: 5 Материал корпуса: Пластик Степень защиты: IP20 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+50 Габаритные размеры мм: 240х200х83.5 | шт. | 2 |
| 47 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.51 РИП-12-3/17П1-Р-Р5 | U-вх.150…250 В, U-вых.13…14.2 В, I-ном.3 А, I-max.4 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 17 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы: наличие | шт. | 2 |
| 48 | Аккумулятор DTM 1217 | герметичный свинцово-кислотный Емкость (Ач): 17 Клеммы: Ушко под болт и гайку(6 мм) Длина (мм): 181 Ширина (мм): 77 Высота без клемм (мм): 167 | шт. | 2 |
| 49 | ФОТОН-20 ио409-45 | Извещатель охранный объемный оптико – электронный Чувствительный элемент: 2-х площадной PIR элемент Регулировка чувствительности: наличие Время разогрева, сек: 60 Параметры ИК канала: - тип зоны обнаружения: объемная - дальность, м: 15 - ширина, м: 14 - угол обзора, град: 90 | шт. | 8 |
| 50 | Маяк-12-К | Оповещатель охранно-пожарный комбинироданный свето-звукодой Тип светового оповещателя: постоянного свечения Цвет свечения: Красный Уровень звукового давления, дБ: 105 Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания: 12 Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания: 40 Степень защиты: IP52 | шт. | 2 |
| 51 | Cчитыватель-2 исп. 00 | Максимальное контактное сопротивление, Ом: 1 Рабочее напряжение, В, не более 5 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+50 Габаритные размеры мм: 82х42х10 | шт. | 8 |
| 52 | Ключ злектронный Touch Memory DS 1990A-F5 | с держателем Емкость памяти бит: 48 Материал: металл, пластик | шт. | 8 |
| 53 | Сигнальный кабель REXANT КСПВ-4711 | Материал:медь Изоляция:поливинилхлорид Количество жил:4 шт Сечение жилы кабеля:0.5 мм² Структура жилы:ОП | м. | 80 |

2. Место поставки: 450533, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Глумилино, Садовая ул, зд. 18

3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 10 календарных дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы и установка оборудования производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.