Приложение №2
 к документации о проведении 

запроса цен   в электронной форме

Техническое задание

на поставку кварцевого песка для нужд МУП «ВКС»  
Объект закупки:

	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	08.12.11.120
	Кварцевый песок  
	
	
	✓

	2
	08.12.11.120
	Кварцевый песок  
	
	
	✓

	3
	08.12.11.120
	Кварцевый песок  
	
	
	✓

	4
	08.12.11.120
	Кварцевый песок  
	
	
	✓

	5
	08.12.11.120
	Кварцевый песок  
	
	
	✓


1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, услуги, работы/
	Минимальные характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Кварцевый песок  
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»
Тип- кварцевый песок

Форма выпуска - песок

Фракция 0,8-2,0 мм

Упаковка -МКР

Масса каждого контейнера - не более 1000 кг.
Механическая прочность:

измельчаемость не более 4%
	тн.
	60

	2. 
	Кварцевый песок  
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»

Тип- кварцевый песок

Форма выпуска-песок

фракция 2,0-5,0 мм
Упаковка -МКР

Масса каждого контейнера - не более 1000 кг.

Механическая прочность:

измельчаемость не более 4%
	тн.
	10

	3. 
	Кварцевый песок  
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»

Тип- кварцевый песок

Форма выпуска - песок

Фракция 5,8-10,0 мм
Упаковка - МКР

Масса каждого контейнера - не более 1000 кг.

Механическая прочность:

измельчаемость не более 4%
	тн.
	10

	4. 
	Кварцевый песок  
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»

Тип- кварцевый песок

Форма выпуска - песок

Фракция 10-20 мм
Упаковка -МКР

Масса каждого контейнера - не более 1000 кг.

Механическая прочность:

измельчаемость не более 4%
	тн
	10

	5. 
	Кварцевый песок  
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»

Тип- кварцевый песок

Форма выпуска-песок

Фракция 20-40 мм
Упаковка -МКР

Масса каждого контейнера - не более 1000 кг.

Механическая прочность:

измельчаемость не более 4%
	тн
	12


2. Место поставки: г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42а 

3.Срок поставки Товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2026г. Поставка осуществляется по заявкам заказчика в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки. 

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

