## Локальная смета 04
"СОГЛАСОВАНО" | [14 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | 04
ремонт коридора первого этажа учебного корпуса
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание |  | ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 1 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 2 553,80 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 665,39 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов | [5 empty] | 9,18 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 2153,8 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1 217,72034 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 398,64 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 15,63368 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 5,68 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [8 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСН15-01-049-03 |  | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком V=230/100 |  |  | 100 м2 | 2,3 | [6 empty] | 2,3
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 566,72 | [7 empty] | 319 562,07
| 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч | 308 |  |  | 0,8 |  |  |  | 566,72 |  |  |  |  | 563,88 |  |  | 319 562,07
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 1 690,2
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 3,0728 | [7 empty] | 1 717,06
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,552 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 32,14
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,552 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 279,55
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 0,8 |  |  |  | 2,5208 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 1 658,06
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 0,8 |  |  |  | 2,5208 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 1 437,51
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 4,1604 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 0
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00012 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 70 296,2 | 1,25 |  | 87 870,25 |  |  | 0
| [01.7.15.14-0174] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  | т | 0,00084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 103 780,96 | 1,25 |  | 129 726,2 |  |  | 0
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56,11 | 1,56 |  | 87,53 |  |  | 0
| [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,85 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 496,03 | 0,96 |  | 15 836,19 |  |  | 0
| [14.2.02.03-0001] |  | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  |  | т | 0,0196 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 272 348,3 | 1,85 |  | 503 844,36 |  |  | 0
| 11.2.09.02 |  | Плиты древесностружечные |  |  | м2 | 102,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 11.2.11.01 |  | Пластик бумажно-слоистый |  |  | м2 | 103 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 322 969,33
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 321 279,13
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 321 279,13
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | 157 426,77
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 348 554,45 |  |  | 801 675,23
2 | ГЭСН10-05-009-02 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом V=230/100 |  |  | 100 м2 | 2,3 | [6 empty] | 2,3
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 154,1 | [7 empty] | 82 959,74
| 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 67 | [6 empty] | 154,1 |  |  |  |  | 538,35 |  |  | 82 959,74
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 1 069,26
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,92 | [7 empty] | 614,69
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,2 | [6 empty] | 0,46 |  |  |  |  | 1 664,09 |  |  | 765,48
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 | [6 empty] | 0,46 |  |  |  |  | 766,03 |  |  | 352,37
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 | [6 empty] | 0,46 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 302,57
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 | [6 empty] | 0,46 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 262,32
| [91.21.12-004] |  | Ножницы электрические |  |  | маш.-ч | 0,14 | [6 empty] | 0,322 |  | 2,36 | 1,59 |  | 3,75 |  |  | 1,21
| 4 |  | М | [18 empty] | 104 919,8
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,03 | [6 empty] | 0,069 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 2,02
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 1,6296 | [6 empty] | 3,74808 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 37,52
| [01.7.06.01-0043] |  | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм |  |  | м | 116 | [6 empty] | 266,8 |  | 6,77 | 1,58 |  | 10,7 |  |  | 2 854,76
| [01.7.06.04-0002] |  | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  | м | 118 | [6 empty] | 271,4 |  | 2,6 | 0,91 |  | 2,37 |  |  | 643,22
| [01.7.06.04-0007] |  | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  | 100 м | 0,8 | [6 empty] | 1,84 |  | 1 955,23 | 1,58 |  | 3 089,26 |  |  | 5 684,24
| [01.7.15.07-0152] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  | 100 шт | 1,49 | [6 empty] | 3,427 |  | 52,34 | 1,33 |  | 69,61 |  |  | 238,55
| [01.7.15.14-0044] |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  | 100 шт | 19,43 | [6 empty] | 44,689 |  | 22,84 | 1,25 |  | 28,55 |  |  | 1 275,87
| [04.3.02.18-0015] |  | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 |  |  | кг | 76 | [6 empty] | 174,8 |  | 12,17 | 1,51 |  | 18,38 |  |  | 3 212,82
| [07.2.06.03-0116] |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  | м | 122 | [6 empty] | 280,6 |  | 85,93 | 0,92 |  | 79,06 |  |  | 22 184,24
| [07.2.06.03-0199] |  | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм |  |  | м | 234 | [6 empty] | 538,2 |  | 103,11 | 0,92 |  | 94,86 |  |  | 51 053,65
| [11.1.03.01-0002] |  | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ |  |  | м3 | 0,13875 | [6 empty] | 0,319125 |  | 39 263,81 | 0,96 |  | 37 693,26 |  |  | 12 028,86
| [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 10 | [6 empty] | 23 |  | 68,29 | 1,59 |  | 108,58 |  |  | 2 497,34
| [14.5.11.03-0001] |  | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа |  |  | кг | 5 | [6 empty] | 11,5 |  | 66,77 | 1,51 |  | 100,82 |  |  | 1 159,43
| [14.5.11.03-0004] |  | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  | кг | 34 | [6 empty] | 78,2 |  | 17,34 | 1,51 |  | 26,18 |  |  | 2 047,28
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 189 563,49
2.1 | [01.6.01.02-0006] |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 112 | [6 empty] | 257,6 |  | 92,12 | 1,41 |  | 129,89 |  |  | 33 459,66
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 83 574,43
| Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% | [6 empty] | 108% | [7 empty] | 90 260,38
| Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% | [6 empty] | 55% | [7 empty] | 45 965,94
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 156 195,42 |  |  | 359 249,47
3 | ГЭСН10-05-013-01 |  | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами V=17/100 |  |  | 100 м2 | 0,17 | [6 empty] | 0,17
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 9,3721 | [7 empty] | 5 045,47
| 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 55,13 | [6 empty] | 9,3721 |  |  |  |  | 538,35 |  |  | 5 045,47
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 0,72
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,017 | [7 empty] | 8,61
| [91.06.06-045] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  | маш.-ч | 0,1 | [6 empty] | 0,017 |  | 27,25 | 1,56 |  | 42,51 |  |  | 0,72
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 | [6 empty] | 0,017 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 8,61
| 4 |  | М | [18 empty] | 3 121,03
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,04 | [6 empty] | 0,0068 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 0,2
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,2356 | [6 empty] | 0,380052 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 3,8
| [01.7.15.14-0044] |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  | 100 шт | 24,09 | [6 empty] | 4,0953 |  | 22,84 | 1,25 |  | 28,55 |  |  | 116,92
| [04.3.02.18-0015] |  | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 |  |  | кг | 536,1 | [6 empty] | 91,137 |  | 12,17 | 1,51 |  | 18,38 |  |  | 1 675,1
| [14.4.01.02-0012] |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 4,2 | [6 empty] | 0,714 |  | 68,29 | 1,59 |  | 108,58 |  |  | 77,53
| [14.4.01.15-0002] |  | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев |  |  | кг | 8,33 | [6 empty] | 1,4161 |  | 118,78 | 1,29 |  | 153,23 |  |  | 216,99
| [14.5.01.07-0134] |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  |  | л | 9,6 | [6 empty] | 1,632 |  | 437,62 | 1,14 |  | 498,89 |  |  | 814,19
| [14.5.11.03-0004] |  | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  | кг | 48,6 | [6 empty] | 8,262 |  | 17,34 | 1,51 |  | 26,18 |  |  | 216,3
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 8 175,83
3.1 | [01.6.01.02-0006] |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 105 | [6 empty] | 17,85 |  | 92,12 | 1,41 |  | 129,89 |  |  | 2 318,54
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 5 054,08
| Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% | [6 empty] | 108% | [7 empty] | 5 458,41
| Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% | [6 empty] | 55% | [7 empty] | 2 779,74
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 110 191,29 |  |  | 18 732,52
4 | ГЭСН11-01-039-06 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных V=94/100 |  |  | 100 м | 0,94 | [6 empty] | 0,94
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 27,6454 | [7 empty] | 15 412,31
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 29,41 | [6 empty] | 27,6454 |  |  |  |  | 557,5 |  |  | 15 412,31
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 186,04
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,2914 | [7 empty] | 165,57
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | [6 empty] | 0,0094 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 0,55
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 | [6 empty] | 0,0094 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 4,76
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,3 | [6 empty] | 0,282 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 185,49
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,3 | [6 empty] | 0,282 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 160,81
| 4 |  | М | [18 empty] | 1,13
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,01 | [6 empty] | 0,0094 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 0,28
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,09 | [6 empty] | 0,0846 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 0,85
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 15 765,05
4.1 | [04.3.02.09-1206] |  | Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между клинкерным кирпичом и плиткой из натурального, искусственного камня, керамики, бетона и керамогранита, расход 0,4-0,6 кг/м2, цветные |  |  | кг | 0,00001 | [6 empty] | 0,0000094 |  | 63,18 | 1,96 |  | 123,83 |  |  | 0
4.2 | [06.2.01.02-0042] |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм |  |  | м2 | 10,2 | [6 empty] | 9,588 |  | 572,27 | 1,4 |  | 801,18 |  |  | 7 681,71
4.3 | [04.3.02.18-0052] |  | Смеси сухие строительные клеевые, С2T |  |  | т | 0,04 | [6 empty] | 0,0376 |  | 18 593 | 1,61 |  | 29 934,73 |  |  | 1 125,55
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 15 577,88
| Пр/812-011.0-1 |  | НР Полы |  |  | % | 112% | [6 empty] | 112% | [7 empty] | 17 447,23
| Пр/774-011.0 |  | СП Полы |  |  | % | 65% | [6 empty] | 65% | [7 empty] | 10 125,62
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 55 473,57 |  |  | 52 145,16
5 | ГЭСН15-01-047-15 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля V=105/100 |  |  | 100 м2 | 1,05 | [6 empty] | 1,05
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 107,583 | [7 empty] | 59 977,52
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 102,46 | [6 empty] | 107,583 |  |  |  |  | 557,5 |  |  | 59 977,52
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 3 209,58
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 5,607 | [7 empty] | 3 146,51
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,76 | [6 empty] | 0,798 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 46,46
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,76 | [6 empty] | 0,798 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 404,13
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 4,58 | [6 empty] | 4,809 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 3 163,12
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 4,58 | [6 empty] | 4,809 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 2 742,38
| 4 |  | М | [18 empty] | 29,24
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,782 | [6 empty] | 2,9211 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 29,24
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 66 362,85
5.1 | [01.6.04.02-0011] |  | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |  |  | м2 | 103 | [6 empty] | 108,15 |  | 468,45 | 1,2 |  | 562,14 |  |  | 60 795,44
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 63 124,03
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 63 124,03
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | 30 930,77
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 210 679,13 |  |  | 221 213,09
6 | ГЭСН15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен V=220,6/100 |  |  | 100 м2 | 2,206 | [6 empty] | 2,206
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 71,67294 | [7 empty] | 36 297,33
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 32,49 | [6 empty] | 71,67294 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 36 297,33
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 106,33
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 2,05158 | [7 empty] | 1 045,56
| 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | [6 empty] | 0,04412 |  |  |  |  | 1 648,26 |  |  | 72,72
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 | [6 empty] | 0,04412 |  |  |  |  | 655,38 |  |  | 28,92
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,21 | [6 empty] | 0,46326 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 26,97
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,21 | [6 empty] | 0,46326 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 234,61
| [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,7 | [6 empty] | 1,5442 |  | 2,31 | 1,86 |  | 4,3 |  |  | 6,64
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,7 | [6 empty] | 1,5442 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 782,03
| 4 |  | М | [18 empty] | 32,94
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,51 | [6 empty] | 1,12506 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 32,94
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 37 482,16
6.1 | [04.3.02.09-1005] |  | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый |  |  | кг | 1 400 | [6 empty] | 3 088,4 |  | 64,05 | 1,66 |  | 106,32 |  |  | 328 358,69
6.2 | [14.3.01.01-0001] |  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований |  |  | кг | 25 | [6 empty] | 55,15 |  | 144,12 | 1,29 |  | 185,91 |  |  | 10 252,94
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 37 342,89
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 37 342,89
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | 18 298,02
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 195 709,29 |  |  | 431 734,7
7 | ГЭСН15-02-019-07 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 V=220,6/100 |  |  | 100 м2 | 2,206 | [6 empty] | 2,206
уменьшение до толщины 5мм (Кэм=(-5); Км=(-5); Кзт=(-5); Кзтм=(-5))
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | -34,193 | [7 empty] | -17 316,36
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 3,1 |  |  | -5 |  |  |  | -34,193 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | -17 316,36
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | -52,52
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | -1,01476 | [7 empty] | -517,19
| 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | -5 |  |  |  | -0,02206 |  |  |  |  | 1 648,26 |  |  | -36,36
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | -5 |  |  |  | -0,02206 |  |  |  |  | 655,38 |  |  | -14,46
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | -5 |  |  |  | -0,2206 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | -12,84
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | -5 |  |  |  | -0,2206 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | -111,72
| [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  | -5 |  |  |  | -0,7721 |  | 2,31 | 1,86 |  | 4,3 |  |  | -3,32
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  | -5 |  |  |  | -0,7721 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | -391,01
| 4 |  | М | [18 empty] | -16,47
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,051 |  |  | -5 |  |  |  | -0,56253 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | -16,47
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | -17 902,54
7.1 | [04.3.02.09-1005] |  | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый |  |  | кг | 140 |  |  | -5 |  |  |  | -1 544,2 |  | 64,05 | 1,66 |  | 106,32 |  |  | -164 179,34
|  |  | ФОТ | [18 empty] | -17 833,55
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | -17 833,55
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | -8 738,44
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | -94 584,71 |  |  | -208 653,87
8 | ГЭСН15-02-019-05 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских V=17/100 |  |  | 100 м2 | 0,17 | [6 empty] | 0,17
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 14,2239 | [7 empty] | 7 203,41
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 83,67 | [6 empty] | 14,2239 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 7 203,41
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 9,32
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,2278 | [7 empty] | 115,87
| 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | [6 empty] | 0,0034 |  |  |  |  | 1 648,26 |  |  | 5,6
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 | [6 empty] | 0,0034 |  |  |  |  | 655,38 |  |  | 2,23
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,3 | [6 empty] | 0,051 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 2,97
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,3 | [6 empty] | 0,051 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 25,83
| [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 1,02 | [6 empty] | 0,1734 |  | 2,31 | 1,86 |  | 4,3 |  |  | 0,75
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,02 | [6 empty] | 0,1734 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 87,81
| 4 |  | М | [18 empty] | 3,68
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,74 | [6 empty] | 0,1258 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 3,68
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 7 332,28
8.1 | [04.3.02.09-1005] |  | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый |  |  | кг | 1 400 | [6 empty] | 238 |  | 64,05 | 1,66 |  | 106,32 |  |  | 25 304,16
8.2 | [14.3.01.01-0001] |  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований |  |  | кг | 25 | [6 empty] | 4,25 |  | 144,12 | 1,29 |  | 185,91 |  |  | 790,12
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 7 319,28
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 7 319,28
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | 3 586,45
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 260 778,18 |  |  | 44 332,29
9 | ГЭСН15-02-019-09 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 V=17/100 |  |  | 100 м2 | 0,17 | [6 empty] | 0,17
уменьшение до толщины 5мм (Кэм=(-5); Км=(-5); Кзт=(-5); Кзтм=(-5))
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | -6,987 | [7 empty] | -3 538,43
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 8,22 |  |  | -5 |  |  |  | -6,987 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | -3 538,43
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | -4,65
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | -0,1122 | [7 empty] | -57,07
| 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,002 |  |  | -5 |  |  |  | -0,0017 |  |  |  |  | 1 648,26 |  |  | -2,8
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,002 |  |  | -5 |  |  |  | -0,0017 |  |  |  |  | 655,38 |  |  | -1,11
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | -5 |  |  |  | -0,0255 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | -1,48
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | -5 |  |  |  | -0,0255 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | -12,91
| [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | -5 |  |  |  | -0,085 |  | 2,31 | 1,86 |  | 4,3 |  |  | -0,37
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | -5 |  |  |  | -0,085 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | -43,05
| 4 |  | М | [18 empty] | -1,84
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,074 |  |  | -5 |  |  |  | -0,0629 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | -1,84
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | -3 601,99
9.1 | [04.3.02.09-1005] |  | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый |  |  | кг | 140 |  |  | -5 |  |  |  | -119 |  | 64,05 | 1,66 |  | 106,32 |  |  | -12 652,08
|  |  | ФОТ | [18 empty] | -3 595,5
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | -3 595,5
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | -1 761,8
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | -127 125,71 |  |  | -21 611,37
10 | ГЭСН15-04-005-05 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску V=(220,6+17)/100 |  |  | 100 м2 | 2,376 | [6 empty] | 2,376
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 54,8856 | [7 empty] | 29 196,94
| 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч | 23,1 | [6 empty] | 54,8856 |  |  |  |  | 531,96 |  |  | 29 196,94
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 157,66
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,26136 | [7 empty] | 147,52
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | [6 empty] | 0,02376 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 1,38
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 | [6 empty] | 0,02376 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 12,03
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,1 | [6 empty] | 0,2376 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 156,28
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,1 | [6 empty] | 0,2376 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 135,49
| 4 |  | М | [18 empty] | 2 089,54
| [01.7.17.11-0011] |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | м2 | 0,84 | [6 empty] | 1,99584 |  | 531,44 | 1,44 |  | 765,27 |  |  | 1 527,36
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,31 | [6 empty] | 0,73656 |  | 56,11 | 1,56 |  | 87,53 |  |  | 64,47
| [14.5.11.01-0001] |  | Шпатлевка клеевая |  |  | т | 0,005 | [6 empty] | 0,01188 |  | 25 237,94 | 1,66 |  | 41 894,98 |  |  | 497,71
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 31 591,66
10.1 | [14.3.02.03-0002] |  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная |  |  | т | 0,063 | [6 empty] | 0,149688 |  | 67 474,82 | 1,87 |  | 126 177,91 |  |  | 18 887,32
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 29 344,46
| Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 29 344,46
| Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% | [6 empty] | 49% | [7 empty] | 14 378,79
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 39 647,4 |  |  | 94 202,23
11 | ГЭСН46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных V=18/100 |  |  | 100 м2 | 0,18 | [6 empty] | 0,18
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 16,407 | [7 empty] | 7 889,96
| 1-100-24 |  | Средний разряд работы 2,4 |  |  | чел.-ч | 91,15 | [6 empty] | 16,407 |  |  |  |  | 480,89 |  |  | 7 889,96
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 81,11
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 1,3932 | [7 empty] | 705,56
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 7,74 | [6 empty] | 1,3932 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 81,11
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 7,74 | [6 empty] | 1,3932 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 705,56
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 8 676,63
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 8 595,52
| Пр/812-040.2-1 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 91% | [6 empty] | 91% | [7 empty] | 7 821,92
| Пр/774-040.2 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 52% | [6 empty] | 52% | [7 empty] | 4 469,67
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 116 490,11 |  |  | 20 968,22
12 | ГЭСН10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=18/100 |  |  | 100 м2 | 0,18 | [6 empty] | 0,18
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 16,1154 | [7 empty] | 8 778,54
| 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 89,53 | [6 empty] | 16,1154 |  |  |  |  | 544,73 |  |  | 8 778,54
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 2 523,99
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 2,3472 | [7 empty] | 1 733,54
| 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 9,69 | [6 empty] | 1,7442 |  |  |  |  | 1 061,82 |  |  | 1 852,03
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 9,69 | [6 empty] | 1,7442 |  |  |  |  | 766,03 |  |  | 1 336,11
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 1,52 | [6 empty] | 0,2736 |  |  |  |  | 1 664,09 |  |  | 455,3
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1,52 | [6 empty] | 0,2736 |  |  |  |  | 766,03 |  |  | 209,59
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,83 | [6 empty] | 0,3294 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 216,66
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,83 | [6 empty] | 0,3294 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 187,84
| 4 |  | М | [18 empty] | 1 960,39
| [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 32,4 | [6 empty] | 5,832 |  | 241,35 | 1,14 |  | 275,14 |  |  | 1 604,62
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00413 | [6 empty] | 0,0007434 |  | 70 296,2 | 1,25 |  | 87 870,25 |  |  | 65,32
| [04.3.01.07-0027] |  | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  |  | м3 | 0,105 | [6 empty] | 0,0189 |  | 3 878,19 | 1,29 |  | 5 002,87 |  |  | 94,55
| [11.1.03.06-0071] |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,08 | [6 empty] | 0,0144 |  | 5 764,42 | 2,36 |  | 13 604,03 |  |  | 195,9
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 14 996,46
12.1 | [01.7.04.04-0036] |  | Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой |  |  | компл | 59,375 | [6 empty] | 10,6875 |  | 1 099,35 | 1,01 |  | 1 110,34 |  |  | 11 866,76
12.2 | [01.7.15.07-0010] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм |  |  | 100 шт | 4,75 | [6 empty] | 0,855 |  | 595,38 | 1,25 |  | 744,23 |  |  | 636,32
12.3 | [11.2.02.01-1106] |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием |  |  | м2 | 100 | [6 empty] | 18 |  | 7 263,52 | 0,95 |  | 6 900,34 |  |  | 124 206,12
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 10 512,08
| Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% | [6 empty] | 108% | [7 empty] | 11 353,05
| Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% | [6 empty] | 55% | [7 empty] | 5 781,64
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 938 001,94 |  |  | 168 840,35
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы | [18 empty] | 1 130 263,12
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | 551 468,5
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | 8 977,04
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | 8 826,23
|  |  | материальные ресурсы | [18 empty] | 560 991,35
|  |  | перевозка | [18 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [18 empty] | 560 294,73
|  |  | Итого накладные расходы | [18 empty] | 569 321,73
|  |  | Итого сметная прибыль | [18 empty] | 283 243,17
|  |  | Итого оборудование | [18 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [18 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. Общестроительные работы | [18 empty] | 1 982 828,02
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [18 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [18 empty] | 997,54534
|  |  | затраты труда машинистов | [18 empty] | 15,06238
Раздел 2. Электромонтажные работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
13 | ГЭСНр67-01-004-05 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=12/100 |  |  | 100 шт | 0,12 | [5 empty] | 0,12
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,1468 | [8 empty] | 1 023,25
| 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 17,89 | [5 empty] | 2,1468 | [5 empty] | 476,64 |  |  | 1 023,25
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 0,56
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0096 | [8 empty] | 4,86
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,08 | [5 empty] | 0,0096 |  |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 0,56
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,08 | [5 empty] | 0,0096 | [5 empty] | 506,43 |  |  | 4,86
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 1 028,67
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 1 028,11
| Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% | [5 empty] | 91% | [8 empty] | 935,58
| Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% | [5 empty] | 48% | [8 empty] | 493,49
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 20 481,17 |  |  | 2 457,74
14 | ГЭСНм08-03-608-02 |  | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника V=12/100 |  |  | 100 шт | 0,12 | [5 empty] | 0,12
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,3484 | [8 empty] | 1 332,08
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 19,16 | [5 empty] | 2,2992 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 1 311,14
| 2-100-01 |  | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч | 0,41 | [5 empty] | 0,0492 | [5 empty] | 425,57 |  |  | 20,94
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 22,1
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0336 | [8 empty] | 19,16
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,28 | [5 empty] | 0,0336 | [5 empty] | 657,75 |  |  | 22,1
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,28 | [5 empty] | 0,0336 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 19,16
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 1 373,34
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 26,64
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 1 351,24
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 1 310,7
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 689,13
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 28 331,75 |  |  | 3 399,81
15 | [20.3.03.07-0092] |  | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт |  |  | шт | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 2 925 | 1,41 |  | 4 124,25 |  |  | 49 491
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 49 491
16 | ГЭСНр67-01-003-01 |  | Демонтаж кабеля V=500/100 |  |  | 100 м | 5 | [5 empty] | 5
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 48,2 | [8 empty] | 22 358,53
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 9,64 | [5 empty] | 48,2 | [5 empty] | 463,87 |  |  | 22 358,53
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 2,91
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,05 | [8 empty] | 25,32
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,05 |  |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 2,91
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,05 | [5 empty] | 506,43 |  |  | 25,32
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 22 386,76
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 22 383,85
| Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% | [5 empty] | 91% | [8 empty] | 20 369,3
| Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% | [5 empty] | 48% | [8 empty] | 10 744,25
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 10 700,06 |  |  | 53 500,31
17 | ГЭСНм08-03-609-04 |  | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) V=1/100 |  |  | 100 шт | 0,01 | [5 empty] | 0,01
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,2352 | [8 empty] | 133,93
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 23,38 | [5 empty] | 0,2338 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 133,33
| 2-100-01 |  | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч | 0,14 | [5 empty] | 0,0014 | [5 empty] | 425,57 |  |  | 0,6
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 0,59
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0009 | [8 empty] | 0,51
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,09 | [5 empty] | 0,0009 | [5 empty] | 657,75 |  |  | 0,59
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,09 | [5 empty] | 0,0009 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 0,51
| 4 |  | М | [18 empty] | 7,33
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,616 | [5 empty] | 0,00616 | [5 empty] | 10,01 |  |  | 0,06
| [01.7.15.07-0082] |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 100 шт | 3,03 | [5 empty] | 0,0303 |  |  | 178,64 | 1,25 |  | 223,3 |  |  | 6,77
| [01.7.17.09-1455] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм |  |  | шт | 0,75 | [5 empty] | 0,0075 |  |  | 53,58 | 1,24 |  | 66,44 |  |  | 0,5
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 142,36
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2,68
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 134,44
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 130,41
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 68,56
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 34 401 |  |  | 344,01
18 | [20.3.03.07-0032] |  | Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4300-4800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 35 Вт |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 601,41 | 0,89 |  | 3 205,25 |  |  | 3 205,25
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 3 205,25
19 | [62.4.02.04-0008] |  | Блок аварийного питания для драйвера светодиодного светильника, аккумулятор литий-ионный, время заряда аккумулятора до 24 ч, напряжение аккумулятора 11,1 В, емкость аккумулятора 4,4 А.ч, время работы в аварийном режиме не менее 1 ч, УХЛ4, IP20, входная мощность до 6 Вт, выходная мощность до 40 Вт |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 891,67 | 0,79 |  | 4 654,42 |  |  | 4 654,42
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 4 654,42
20 | ГЭСНм08-02-409-09 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола V=686/100 |  |  | 100 м | 6,86 | [5 empty] | 6,86
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 107,016 | [8 empty] | 56 305,2
| 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0,02 | [5 empty] | 0,1372 | [5 empty] | 463,87 |  |  | 63,64
| 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 10,75 | [5 empty] | 73,745 | [5 empty] | 506,43 |  |  | 37 346,68
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 4,83 | [5 empty] | 33,1338 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 18 894,88
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 45,12
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0686 | [8 empty] | 39,12
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,0686 | [5 empty] | 657,75 |  |  | 45,12
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,0686 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 39,12
| 4 |  | М | [18 empty] | 1 301,55
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 4,42 | [5 empty] | 30,3212 | [5 empty] | 10,01 |  |  | 303,52
| [01.7.15.07-0152] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  | 100 шт | 2,09 | [5 empty] | 14,3374 |  |  | 52,34 | 1,33 |  | 69,61 |  |  | 998,03
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 57 690,99
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 1 126,1
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 56 344,32
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 54 653,99
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 28 735,6
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 20 729,84 |  |  | 142 206,68
21 | [24.3.03.05-0011] |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм V=686*1,02 |  |  | м | 699,72 | [5 empty] | 699,72 |  |  | 10,74 | 1,02 |  | 10,95 |  |  | 7 661,93
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 7 661,93
22 | ГЭСНм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 V=343/100 |  |  | 100 м | 3,43 | [5 empty] | 3,43
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 18,4877 | [8 empty] | 10 306,89
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 5,39 | [5 empty] | 18,4877 | [5 empty] | 557,5 |  |  | 10 306,89
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 159,28
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,1372 | [8 empty] | 91,67
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | [5 empty] | 0,0686 | [5 empty] | 1 664,09 |  |  | 114,16
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,02 | [5 empty] | 0,0686 | [5 empty] | 766,03 |  |  | 52,55
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | [5 empty] | 0,0686 | [5 empty] | 657,75 |  |  | 45,12
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 | [5 empty] | 0,0686 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 39,12
| 4 |  | М | [18 empty] | 617,43
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 13,33 | [5 empty] | 45,7219 |  |  | 5,87 | 0,91 |  | 5,34 |  |  | 244,15
| [01.7.07.20-0002] |  | Тальк молотый, сорт I |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,002058 |  |  | 43 821,53 | 1,44 |  | 63 103 |  |  | 129,87
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,0686 |  |  | 79,88 | 1,52 |  | 121,42 |  |  | 8,33
| [20.2.01.05-0003] |  | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  | 100 шт | 0,05 | [5 empty] | 0,1715 |  |  | 696,63 | 1,24 |  | 863,82 |  |  | 148,15
| [20.2.02.01-0012] |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  | 1000 шт | 0,0122 | [5 empty] | 0,041846 |  |  | 1 610,33 | 1,29 |  | 2 077,33 |  |  | 86,93
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 11 175,27
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 206,14
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 10 398,56
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 10 086,6
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 5 303,27
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 7 805,04 |  |  | 26 771,28
23 | ГЭСНм08-02-412-03 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 V=343/100 |  |  | 100 м | 3,43 | [5 empty] | 3,43
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 21,5747 | [8 empty] | 12 027,9
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 6,29 | [5 empty] | 21,5747 | [5 empty] | 557,5 |  |  | 12 027,9
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 238,91
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,2058 | [8 empty] | 137,5
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,1029 | [5 empty] | 1 664,09 |  |  | 171,23
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,1029 | [5 empty] | 766,03 |  |  | 78,82
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,1029 | [5 empty] | 657,75 |  |  | 67,68
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,1029 | [5 empty] | 570,26 |  |  | 58,68
| 4 |  | М | [18 empty] | 1 112,84
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 26,67 | [5 empty] | 91,4781 |  |  | 5,87 | 0,91 |  | 5,34 |  |  | 488,49
| [01.7.07.20-0002] |  | Тальк молотый, сорт I |  |  | т | 0,00105 | [5 empty] | 0,0036015 |  |  | 43 821,53 | 1,44 |  | 63 103 |  |  | 227,27
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,0686 |  |  | 79,88 | 1,52 |  | 121,42 |  |  | 8,33
| [20.2.01.05-0005] |  | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  | 100 шт | 0,05 | [5 empty] | 0,1715 |  |  | 1 239,94 | 1,24 |  | 1 537,53 |  |  | 263,69
| [20.2.02.01-0013] |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  | 1000 шт | 0,0122 | [5 empty] | 0,041846 |  |  | 2 316,78 | 1,29 |  | 2 988,65 |  |  | 125,06
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 13 517,15
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 240,56
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 12 165,4
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 11 800,44
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 6 204,35
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 9 260,2 |  |  | 31 762,5
24 | [21.1.06.10-0529] |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 V=(343*1,02)/1 000 |  |  | 1000 м | 0,34986 | [5 empty] | 0,34986 |  |  | 81 243,09 | 1,18 |  | 95 866,85 |  |  | 33 539,98
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 33 539,98
25 | [21.1.06.10-0528] |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 V=(343*1,02)/1 000 |  |  | 1000 м | 0,34986 | [5 empty] | 0,34986 |  |  | 55 759,39 | 1,18 |  | 65 796,08 |  |  | 23 019,42
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 23 019,42
26 | [20.5.04.11-0028] |  | Клеммы соединительные самозажимные неразъемные с контактной пастой для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2 V=300/100 |  |  | 100 шт | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 382,84 | 1,29 |  | 1 783,86 |  |  | 5 351,58
|  |  | Всего по позиции | [18 empty] | 5 351,58
27 | ГЭСНр67-01-009-01 |  | Смена: выключателей V=4/100 |  |  | 100 шт | 0,04 | [5 empty] | 0,04
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,964 | [8 empty] | 518,97
| 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 24,1 | [5 empty] | 0,964 | [5 empty] | 538,35 |  |  | 518,97
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 518,97
27.1 | [20.4.01.02-1025] |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  | шт | 100 | [5 empty] | 4 |  |  | 55,02 | 1,47 |  | 80,88 |  |  | 323,52
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 518,97
| Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% | [5 empty] | 91% | [8 empty] | 472,26
| Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% | [5 empty] | 48% | [8 empty] | 249,11
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 39 096,5 |  |  | 1 563,86
28 | ГЭСНр67-01-009-02 |  | Смена: розеток V=10/100 |  |  | 100 шт | 0,1 | [5 empty] | 0,1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,41 | [8 empty] | 1 297,42
| 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 24,1 | [5 empty] | 2,41 | [5 empty] | 538,35 |  |  | 1 297,42
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 1 297,42
28.1 | [20.4.03.06-1051] |  | Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20 |  |  | шт | 100 | [5 empty] | 10 |  |  | 200,93 | 0,91 |  | 182,85 |  |  | 1 828,5
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 1 297,42
| Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% | [5 empty] | 91% | [8 empty] | 1 180,65
| Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% | [5 empty] | 48% | [8 empty] | 622,76
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 49 293,3 |  |  | 4 929,33
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы | [18 empty] | 235 154,23
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | 105 304,17
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | 469,47
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | 318,14
|  |  | материальные ресурсы | [18 empty] | 129 062,45
|  |  | перевозка | [18 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [18 empty] | 105 622,31
|  |  | Итого накладные расходы | [18 empty] | 100 939,93
|  |  | Итого сметная прибыль | [18 empty] | 53 110,52
|  |  | Итого оборудование | [18 empty] | 4 654,42
|  |  | Итого прочие затраты | [18 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 2. Электромонтажные работы | [18 empty] | 393 859,1
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [18 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [18 empty] | 203,3828
|  |  | затраты труда машинистов | [18 empty] | 0,5057
Раздел 3. Сантехнические работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
29 | ГЭСНр65-02-008-01 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг V=2/100 |  |  | 100 шт | 0,02 | [6 empty] | 0,02
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 2,2 | [7 empty] | 1 029,89
| 1-100-21 |  | Средний разряд работы 2,1 |  |  | чел.-ч | 110 | [6 empty] | 2,2 |  |  |  |  | 468,13 |  |  | 1 029,89
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 2,61
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,0448 | [7 empty] | 22,69
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 2,24 | [6 empty] | 0,0448 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 2,61
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 2,24 | [6 empty] | 0,0448 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 22,69
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 1 055,19
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 1 052,58
| Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% | [6 empty] | 87% | [7 empty] | 915,74
| Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% | [6 empty] | 44% | [7 empty] | 463,14
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 121 703,5 |  |  | 2 434,07
30 | ГЭСНр65-02-003-01 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм V=26/100 |  |  | 100 м | 0,26 | [6 empty] | 0,26
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 9,828 | [7 empty] | 4 977,19
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 37,8 | [6 empty] | 9,828 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 4 977,19
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 4 977,19
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 4 977,19
| Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% | [6 empty] | 87% | [7 empty] | 4 330,16
| Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% | [6 empty] | 44% | [7 empty] | 2 189,96
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 44 220,42 |  |  | 11 497,31
31 | ГЭСН16-04-005-01 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм V=26/100 |  |  | 100 м | 0,26 | [6 empty] | 0,26
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 3,5646 | [7 empty] | 1 987,26
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 13,71 | [6 empty] | 3,5646 |  |  |  |  | 557,5 |  |  | 1 987,26
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 10,7
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,0052 | [7 empty] | 2,97
| [91.10.09-011] |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  | маш.-ч | 1,27 | [6 empty] | 0,3302 |  | 14,13 | 1,56 |  | 22,04 |  |  | 7,28
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | [6 empty] | 0,0052 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 3,42
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 | [6 empty] | 0,0052 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 2,97
| 4 |  | М | [18 empty] | 153,16
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,293 | [6 empty] | 0,07618 |  | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 2,23
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,4828 | [6 empty] | 0,645528 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 6,46
| [01.7.15.07-0025] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,167 | [6 empty] | 0,04342 |  | 584,14 | 1,25 |  | 730,18 |  |  | 31,7
| [01.7.15.12-0031] |  | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  | т | 0,00317 | [6 empty] | 0,0008242 |  | 150 361,36 | 0,91 |  | 136 828,84 |  |  | 112,77
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 2 154,09
31.1 | [01.7.17.09-1013] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт | 1 | [6 empty] | 0,26 |  | 64,96 | 1,24 |  | 80,55 |  |  | 20,94
31.2 | [18.1.09.06-0002] |  | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм |  |  | шт | 15,3846153 | [6 empty] | 4 |  | 1 339,67 | 1,11 |  | 1 487,03 |  |  | 5 948,12
31.3 | [24.1.02.01-0003] |  | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм |  |  | шт | 1,67 | [6 empty] | 0,4342 |  | 42,95 | 1,33 |  | 57,12 |  |  | 24,8
31.4 | [24.3.02.05-0051] |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  |  | м | 102,5 | [6 empty] | 26,65 |  | 119,17 | 1,26 |  | 150,15 |  |  | 4 001,5
31.5 | [24.3.05.07-0001] |  | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 20 мм |  |  | шт | 30,7692307 | [6 empty] | 8 |  | 197,81 | 1,26 |  | 249,24 |  |  | 1 993,92
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 1 990,23
| Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% | [6 empty] | 121% | [7 empty] | 2 408,18
| Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% | [6 empty] | 72% | [7 empty] | 1 432,97
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 69 171,23 |  |  | 17 984,52
32 | ГЭСН18-03-006-02 |  | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 V=2/100 |  |  | 100 шт | 0,02 | [6 empty] | 0,02
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 1,1996 | [7 empty] | 622,83
| 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 59,98 | [6 empty] | 1,1996 |  |  |  |  | 519,2 |  |  | 622,83
| 2 |  | ЭМ | [18 empty] | 14,54
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [7 empty] | 0,0156 | [7 empty] | 9,91
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,32 | [6 empty] | 0,0064 |  |  |  |  | 1 664,09 |  |  | 10,65
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,32 | [6 empty] | 0,0064 |  |  |  |  | 766,03 |  |  | 4,9
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,18 | [6 empty] | 0,0036 |  | 37,32 | 1,56 |  | 58,22 |  |  | 0,21
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,18 | [6 empty] | 0,0036 |  |  |  |  | 506,43 |  |  | 1,82
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,28 | [6 empty] | 0,0056 |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 3,68
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,28 | [6 empty] | 0,0056 |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 3,19
| 4 |  | М | [18 empty] | 1,11
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 4,048 | [6 empty] | 0,08096 |  |  |  |  | 10,01 |  |  | 0,81
| [01.7.17.09-1013] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт | 0,1847 | [6 empty] | 0,003694 |  | 64,96 | 1,24 |  | 80,55 |  |  | 0,3
|  |  | Итого прямые затраты | [18 empty] | 648,39
32.1 | [18.5.08.05-0047] |  | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 180 мм |  |  | 100 шт | 4 | [6 empty] | 0,08 |  | 1 532,25 | 1,04 |  | 1 593,54 |  |  | 127,48
32.2 | [18.5.10.04-0274] |  | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,504 кВт |  |  | шт | 100 | [6 empty] | 2 |  | 5 857,08 | 1,15 |  | 6 735,64 |  |  | 13 471,28
32.3 | [18.5.10.08-0015] |  | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" |  |  | компл | 100 | [6 empty] | 2 |  | 176,19 | 1,75 |  | 308,33 |  |  | 616,66
|  |  | ФОТ | [18 empty] | 632,74
| Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% | [6 empty] | 121% | [7 empty] | 765,62
| Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% | [6 empty] | 72% | [7 empty] | 455,57
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 804 250 |  |  | 16 085
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Сантехнические работы | [18 empty] | 35 039,56
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | 8 617,17
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | 27,85
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | 35,57
|  |  | материальные ресурсы | [18 empty] | 26 358,97
|  |  | перевозка | [18 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [18 empty] | 8 652,74
|  |  | Итого накладные расходы | [18 empty] | 8 419,7
|  |  | Итого сметная прибыль | [18 empty] | 4 541,64
|  |  | Итого оборудование | [18 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [18 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 3. Сантехнические работы | [18 empty] | 48 000,9
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [18 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [18 empty] | 16,7922
|  |  | затраты труда машинистов | [18 empty] | 0,0656
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [18 empty] | 2 093 280,16
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [18 empty] | 1 192 686,52
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | 585 283,84
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | 9 008,36
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | 8 891,98
|  |  | материальные ресурсы | [18 empty] | 589 502,34
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [18 empty] | 594 175,82
|  |  | Всего накладные расходы | [18 empty] | 600 699,22
|  |  | Всего сметная прибыль | [18 empty] | 299 894,42
|  |  | ВСЕГО по смете | [18 empty] | 2 093 280,16
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [18 empty] | 1 400 456,91
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [18 empty] | 665 389,84
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [18 empty] | 9 474,36
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [18 empty] | 9 179,94
|  |  | материальные ресурсы | [18 empty] | 716 412,77
|  |  | перевозка | [18 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [18 empty] | 674 569,78
|  |  | Всего накладные расходы | [18 empty] | 678 681,36
|  |  | Всего сметная прибыль | [18 empty] | 340 895,33
|  |  | Всего оборудование | [18 empty] | 4 654,42
|  |  | Всего прочие затраты | [18 empty] | 0
|  |  | Итого | [18 empty] | 2 093 280,16
|  |  | НДС |  |  |  | (2 093 280,16*22%) = 460521.63 | [12 empty] | 22% |  | 460521.63
|  |  | Итого | [18 empty] | 2553801,79
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [18 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [18 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [18 empty] | 1 217,72034
|  |  | затраты труда машинистов | [18 empty] | 15,63368
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]