ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ВАКУУМНЫХ МАШИН

АО «ЮГАНСКВОДОКАНАЛ» НА 2026 ГОД.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

| Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров. В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги. |
| Источник финансирования | АО «Юганскводоканал» |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата товара осуществляется за каждую партию товара в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной. |
| Место, условия поставки | 628307, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 7-й, строение 57,территория АО «ЮВК». |
| Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку) | В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. Срок поставки включает доставку, приемку товара по количеству и качеству. Поставка товара осуществляется партиями по Заявкам Заказчика. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | При отсутствии гарантийных документов завода-изготовителя, гарантии предоставляются поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня получения товара Заказчиком. Претензии по качеству полученного товара заказчик вправе предъявить поставщику в течение всего гарантийного срока. |
| Общие условия к комплектности при поставке |  |
| Состав документации при поставке | В комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации, -документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО), -…сертификаты и пр. - др. - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром. |
| Требования к упаковке, маркировке товара | Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению, не деформированы). Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| № тов. поз | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гайка накидная АНМ53-09.00.002 | мм - d=135×10 (резьба специальная), H=55 |
| 2. | Гайка глухая (АНМ-53 0700008) | фиксирующая неподвижные элементы насосной системы. |
| 3. | Втулка шланга АНМ53-09.00.004 | Применяется в вакуумных машинах модели КО-503, КО-505, КО-510, КО-522; Мусоровозы КО-440-2,3,4 / КО-440-5,6; |
| 4. | Кран четырехходовой АНМ-53э0318000 | Устройство для управления потоками рабочей среды в вакуумных системах коммунальных машин. Применяется в вакуумных машинах модели КО-503, КО-503Д, КО-520, КО-523, КО-505, Ширина 0,18м. Высота 0,21м. Длина 04,1м. вес 11,7 кг |
| 5. | Лючок приемный АНМ 53-07.00.000-02 | Длина -256 мм.Ширина -222мм.Высота -280мм.Вес-22 кг |
| 6. | Лопатка КО-505 | 300х55х5.5 мм. (текстолит) |
| 7. | Клапан предохранительный КО-503.04.12.000 | - |
| 8. | Блок натяжной КО-505А.02.02.000 | - |
| 9. | Клапан резиновый КО-505.07.01.104 | Габаритные размеры, мм - d=190, H=30 |
| 10 | Комплект лопаток КО-505 (текстолит) (6шт.) | Длина, см-5.5 Ширина, см-0.5 Высота, см-30 Объём, м3 -0.000 |
| 11 | КОМ КО-505А.15.02.000 (со шкивом) | Габаритные размеры: 298*205*203 мм.Вес: 24,5. |
| 12 | Насос КО - 505М 02.15.100 (прав/лев вращения) | - |
| 13 | Система смазки КО-505А 0215300 | Габаритные размеры: 310*222*280 мм |
| 14 | Стекло смотровое выпуклое (без кронштейна,вентилятора, прокладок) | Диаметр смотрового стекла составляет 120 мм. |
| 15 | Комплект смотрового окна | - |
| 16 | Шкив КО-505А.02.00.002 | Длина 15 .Ширина 15. |
| 17 | Вакуум-насос КО-510.02.16.000-04 (прав/лев вращения) | - |
| 18 | Комплект лопаток КО-510 (текстолит) 6 лопаток | Длинна, мм – 420.Ширина, мм – 45.Толщина, мм - 5 - 5,5 |
| 19 | Капельница систем смазки КО-503 и КО-505А (3 вентиля) | В капельнице используется ударопрочное стекло с толщиной стенки 2,5 мм. |
| 20 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-0,5- 4м | применяется для забора и отпуска различного рода видов топлива: светлых и темных, текучих и полутекучих нефтепродуктов, а также масел на основе нефти. Внутренний диаметр рукава: 50 мм Рабочее давление: 3 Атм. Длина: 4 м Может эксплуатироваться в регионах с умеренными условиями, выдерживая температуру от -35С до +90С. |
| 21 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-65-0,5-4м | применяется для забора и отпуска различного рода видов топлива: светлых и темных, текучих и полутекучих нефтепродуктов, а также масел на основе нефти. Областью применения является использование его на: Бензовозах; АЗС; Топливозаправочных машинах. Класс: Б (Бензин) Внутренний диаметр рукава: 65 мм Рабочее давление: 5 Атм. Длина: 4 м Может эксплуатироваться в регионах с умеренными условиями, выдерживая температуру от -35С до +90С. |
| 22 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-0,5-4м | применяется для забора и отпуска различного рода видов топлива: светлых и темных, текучих и полутекучих нефтепродуктов, а также масел на основе нефти. Областью применения является использование его на: Бензовозах; АЗС; Топливозап Класс: Б (Бензин) Внутренний диаметр рукава: 75 мм Рабочее давление: 5 Атм. Длина: 6 м. Может эксплуатироваться в регионах с умеренными условиями, выдерживая температуру от -35С до +90С. |
| 23 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-100-0,5-6 м | применяется для забора и отпуска различного рода видов топлива: светлых и темных, текучих и полутекучих нефтепродуктов, а также масел на основе нефти. Областью применения является использование его на: Бензовозах; АЗС; Топливозаправочных машинах. Класс: Б (Бензин) Внутренний диаметр рукава: 100 мм. Рабочее давление: 5 Атм. Длина: 6 м. Может эксплуатироваться в регионах с умеренными условиями, выдерживая температуру от -35С до +90С. |
| 24 | Ремень В-1200к | Профиль ремня:17*10,5 Тип ремня: B Длина ремня: 1200 мм |
| 25 | Ремень В-1250к | Профиль ремня:17*10,5 Тип ремня: B Длина ремня: 1250 мм |
| 26 | Ремень В-1320 | Профиль ремня:17*10,5 Тип ремня: B . Длина ремня: 1320 мм |
| 27 | Ремень С 1650 | Профиль ремня:22*14 Тип ремня: C. Длина ремня: 1650 мм |
| 28 | Затвор Ду50 Ру 16 | Чугунный корпус, диск чугун, уплотнение NBR |
| 29 | ЗПД Затвор | Диск-никел.чуг. РУ-16 Ду- 65 |
| 30 | Затвор Ду80 Ру16 | Корпус чугун, диск чугун, уплотнение NBR |
| 31 | Затвор Ду100 Ру16 | Корпус чугун, диск чугун, уплотнение NBR |
| 32 | Кран шаровый | Ру-16 Ду-50 11Б27п1 |
| 33 | Кран шаровый | Ру-16 Ду-80 11Б27п1 |
| 34 | Кран шаровый | Ру-16 Ду-100 11Б27п1 |
| 35 | Техпластина резинотканевая 2Н-II ТМКЩ-С | 4мм*1 мм ГОСТ 7338-90 (1200*5000мм) |
| 36 | Техпластина резинотканевая 2Н-II ТМКЩ-С | 6мм*1 мм ГОСТ 7338-90 (1200*5000мм) |
| 37 | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С 2 мм | ГОСТ 7338-90 |
| 38 | Камлок алюминиевый | 100 мм С-400 К. |
| 39 | Камлок алюминиевый | 100 мм Е-400 К. |
| 40 | Камлок алюминиевый | 75 мм С-300 К. |
| 41 | Камлок алюминиевый | 75 мм Е-300 К |
| 42 | Камлок алюминиевый | 50 мм С-200 К. |
| 43 | Камлок алюминиевый | 50 мм Е-200 К |
| 44 | Мановакуумметр | МВП3-Уф -100…0…500 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ Пл |
| 45 | Хомут Робуст | 60-63 |
| 46 | Хомут силовой | 86-91 W1 |
| 47 | Хомут силовой | 113-121 W1 |

# СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

| # Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара: | # за 2 рабочих дня до доставки товара |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приемки товара по количеству: | # в течение 1-2 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам |
| # Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | # В течение 14 рабочих дней |
| # Срок и порядок приемки товара по качеству: | # осуществляется Заказчиком непосредственно после приемки по качеству в течение 2-х рабочих дней в процессе самостоятельного запуска товара в соответствии с инструкцией |
| # Срок для доукомплектования товара: | # 14 рабочих дней |
| # Срок для замены некачественного товара: | # В течение 14 рабочих дней |