Техническое задание

на выполнение работ по созданию объекта: по обработке, утилизации и захоронению твердых

коммунальных отходов, расположенных на территории Республики

Тыва»

ОКПД2- 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование Заказчика | ООО «ВТОРЭКОПРОМ» Адрес: Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем |
| 2 | Наименование объекта закупки | Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Место выполнения работ | Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем, в границах земельного участка с кадастровым номером 17:05:1953005:115 Площадь кадастрового участка: 500 000 кв. м. площадь объекта в границах проектирования – 25 га. |
| 5 | Срок выполнения работ | С момента подписания договора до 30.09.2028г. Работы выполняются согласно этапам указанных в проектно-сметной документации |
| 6 | требования к выполнению работ | Требования к выполнению работ определяются проектно-сметной документацией. I. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Сведения об участнике закупке должны содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, при этом: уровень ответственности участника закупки по обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен быть не менее цены, предложенной участником закупки; уровень ответственности участника закупки по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее цены, предложенной участником закупки. Возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно либо в праве привлечь других лиц к исполнению своих обязательств по договору: - Подготовительные работы - Земляные работы - Устройство фундаментов и оснований - Возведение несущих конструкций - Возведение наружных ограждающих конструкций - Устройство кровли - Фасадные работы - Внутренние отделочные работы - Устройство внутренних санитарно-технических систем - Устройство внутренних электротехнических систем - Устройство внутренних трубопроводных систем - Устройство внутренних слаботочных систем - Пусконаладочные работы - Устройство наружных электрических сетей и линий связи - Устройство наружных сетей канализации - Устройство наружных сетей водоснабжения - Устройство наружных сетей теплоснабжения - Благоустройство Конкретные виды и объемы работ по строительству объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно либо вправе привлечь других лиц к исполнению своих обязательств по договору. |
| 7 | Срок и объем предоставления гарантии качества работ | Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 5 лет. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем подписания сторонами акт приемки законченного строительством Объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, инженерных сооружений, оборудования и материалов, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 8 | Требования к качеству работ | Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, проектной и сметной документацией, градостроительным кодексом РФ, СП, СанПиН, нормативно-правовыми актами указанными в проектной документации и другими обязательными для исполнения сторон, а так же СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация». Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (Минстрой РФ, 1996). Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» |
| 9 | Материалы, применяемые при выполнении работ | Требования к материалам, изделиям и оборудованию, применяемых при выполнении работ указаны в проектной документации. Везде, где в проектной документации есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в проектной документации; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в проектной документации. Указанные в проектной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными. |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Приложение:

- проектно-сметная документация.