
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Извещению об осуществлении закупки

Идентификационный код закупки: 
Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: «Поставка и монтаж (сборка) спортивно-технологического оборудования для создания модульного спортивного сооружения «Модульный зал для единоборств»»
	Наименование товара
	ОКПД2/КТРУ
	Количество товара
	Единица измерения

	Поставка и монтаж (сборка) спортивно-технологического оборудования для создания модульного спортивного сооружения «Модульный зал для единоборств»
	25.11.10.000
	1*
	Условная единица*


* *Под 1 условной единицей Заказчик понимает, как сам поставляемый товар, так и комплекс мероприятий по его поставке, сборке (монтажу)
Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики Товара

	№ П/П
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	Вид модульного сооружения и схема планировочной организации
	Комплект оборудования для создания модульного зала для единоборств (далее - Комплект) должен представлять собой набор сборно-разборных блоков высокой заводской готовности, которые поставляются в виде набора комплектующих. 
 
В собранном состоянии Комплект должен представлять собой единое некапитальное сборно-разборное сооружение, обеспечивающее конструктивную надежность и безопасность при его эксплуатации.
Несущими конструкциями здания является несущий металлический каркас, защищенный снаружи стеновыми сэндвич панелями толщиной 150м с утеплителем.

Кровля выполнена двухскатной: металлические фермы поверх которых уложен утеплитель толщиной 150мм из экструдированного пенополистирола XPS и кровельной ПВХ-мембраны.

Цоколь-отделывается металлическими профильными листами С21 по металлическому каркасу из профиля 30х15х2 либо 20х40х1,5.

Окна - ПВХ профиль с двойным стеклопакетом.

Двери - межкомнатные из ПВХ профиля, входные - металлические утепленные индивид. исполнения.

Полы - спортивный зал: спортивное резинное покрытие. В раздевалках, душевых и туалетах покрытие керамическая плитка.

Планировочная организация земельного участка в соответствии с градостроительными и техническими регламентами или документами об использовании земельного участка и с правилами землепользования и застройки МО г. Владимир.



Модульное спортивное сооружение должно быть обеспечено паспортом и инструкцией по эксплуатации производителя, а также документами, подтверждающими его безопасность (в том числе пожарную безопасность) и соответствие иным требованиям законодательства Российской Федерации.

	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	2
	Показатели
	1. Назначение – проведения тренировочного процесса, подготовка спортивного резерва.
2. Степень огнестойкости - III
3. Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
4. Возможность опасных природных процессов и явлений техногенные воздействия на территории, на которой будут осуществляться эксплуатация сооружения – отсутствуют.
5. Принадлежность к опасным объектам – не относится.
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да.

7. Нормативная снеговая нагрузка - 200кг/м2 (IV снеговой район по СП 20.13330.2011).

8. Нормативный скоростной напор ветра - 23кг/м2 (I ветровой район по СП 20.13330.2011).
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	3
	Мощность (вместимость, пропускная способность)
	Пропускная способность – 49 чел/сутки.
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	4
	Технико-экономические показатели объекта, Количество этажей
	1
	штука
	Тип характеристики: Количественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	5
	Технико-экономические показатели объекта,        
Общая площадь помещений
	≥ 596,00 ≤600,00
	м2
	Тип характеристики: Количественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки"

	6
	Технико-экономические показатели объекта, Габаритные размеры Комплекта в собранном состоянии, длина
	≥ 18,00 ≤ 18,50
	м
	Тип характеристики: Количественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки"

	7
	Технико-экономические показатели объекта, Габаритные размеры Комплекта в собранном состоянии, ширина
	≥ 33,00 ≤ 33,50
	м
	Тип характеристики: Количественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки"

	8
	Технико-экономические показатели объекта, Минимальная высота до низа выступающих конструкций административно-бытовая часть
	≥ 2.7 ≤ 3,5
	м
	Тип характеристики: Количественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки"

	9
	Технико-экономические показатели объекта, Минимальная высота до низа выступающих конструкций спортивная часть
	≥ 4 ≤ 6
	м
	Тип характеристики: Количественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки"

	10
	Требования к объемно-планировочным решениям, в том числе высота этажа, их площадь 
	Поставляемые блоки должны соответствовать: 
• Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 30.04.2021);
• СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
• СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы;
• СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
• СП 1.13130.2020 Эвакуационные пути и выходы;
• СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
• СП 4.13130.2013 (с Изменением № 1) Ограничение распространения пожара на объектах защиты;
• СП 17.13330.2017 Кровли;
• СП 29.13330.2011 Полы.

Номенклатура, компоновка и площади блоков должны быть обусловлены технологией функциональных процессов, соответствующих типу общественного сооружения и в соответствии с СП 118-13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (актуал. ред. СНиП 31-06-2009), СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы» и настоящего задания.
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	11
	Комплект модульного спортивного сооружения: «Модульный зал для единоборств» должен включать в себя следующий набор помещений:
	Тамбур

Пост охраны

Вестибюль 

Гардероб верхней одежды

Комната уборочного инвентаря
Тренерская 

Универсальный с/у

Коридор 

Раздевалка мужская 

Душевые 

Санузел при мужской раздевалке 

Зал 

Душевая Женская

Санузел при женской раздевалке 

С/у для тренеров

Узел ввода


	
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	12
	Требования к конструктивным решениям
	Поставляемый комплект должен соответствовать параметрам климатического района установки согласно 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», которые применяются при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации, с учетом обязательных требований, установленных в федеральных законах от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Также поставляемый комплект должен соответствовать положениям ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований», возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций с учетом климатического районирования поставки.

	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	13
	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	Поставляемый комплект должен соответствовать мероприятиям по охране окружающей среды в соответствии 
с действующим законодательством РФ (при необходимости).
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	14
	Требования к архитектурным – решениям
	В соответствии с действующими нормативными документами и законодательством РФ (при необходимости).

Фасадные решения согласуются с заказчиком отдельно.
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	15
	Требования к внутренним инженерным сетям, АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе:
- Федеральному закону ФЗ-123* «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 
в редакции Федеральных законов от 10.07.2012г. №117-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 02.07.2013г. №185-ФЗ, 
от 03.07.2016 №301-ФЗ;
- Федеральному закону от 23.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
в редакции от 02.07.2013;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной 
и рабочей документации»;
- СП 3.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 118.13130.2022 «Общественные задания и сооружения»;
- ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок».
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	16
	Технологические решения (функциональное предназначение и пути его реализации))
	Функциональность Комплекта должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, 
в том числе:
- СП 118.13130.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Свод правил. Правила проектирования»;
- СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть1;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
Основное назначение Комплекта – комплект используется для организации тренировочного процесса по функциональному назначению.
Объемно-планировочные решения Комплекта предусматривают следующую последовательность использования помещений: 
- посетители и персонал входят через тамбур главного входа попадают в вестибюль, где оставляют верхнюю одежду в гардеробе;
- регистратор (дежурный администратор) регистрирует посетителей, выдает ключи от шкафчика для одежды;
- занимающиеся надевают бахилы/сменную обувь и далее проходят в раздевалки для переодевания. Вход 
в спортивный зал только после переодевания в спортивную одежду. Тренеры заходят в помещение тренерского персонала для переодевания.
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	17
	Энергетическая эффективность
	Энергетическая эффективность поставляемого комплекта должна обеспечивать требования Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	18
	Мероприятия по доступности маломобильных групп населения
	Для посетителей сооружения маломобильных групп населения на креслах колясках предусмотреть санузел, согласно СП 59.13330.2020.
Поставляемый комплект должен обеспечить возможность посещения инвалидами тренировочных и соревновательных процессов, доступ в помещение спортзала, раздевальных и санузлов, обеспечить эвакуацию МГН из спортивного зала и административно-бытовых помещений.
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	19
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения
	Габаритные размеры 18000(±750) х 9000(±750) мм, минимальная высота сооружения (с учетом уклона) в нижней точке 3500 мм. 

Модуль административных помещений должен состоять из кабинета охраны, вестибюля, комнаты уборочного инвентаря, гардеробной, раздевалки с душевыми и санузлами для девочек и мальчиков, тренерской комнаты с санузлом и душевой, инженерное помещение.  
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	20
	Спортивный часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля административных помещений
	Габаритные размеры модуля 24000(±450) х 18000(±450) мм.


	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	21
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля мужской раздевалки
	Площадь 19,0 (±2,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	22
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля коридорных помещений (тип 1)
	Площадь 19,0 (±2,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	23
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля вестибюльного помещения (тип 2)
	Площадь 44,6 (±3,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	24
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля женской раздевалки
	Площадь 19,0 (±2,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	25
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модулей санитарных узлов и комнаты уборочного инвентаря
	Площадь 5,5 (±1,00)м2

Комплект модуля должен состоять из санузла универсального и комнаты уборочного инвентаря.
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	26
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Модуль женского санузла и мужского с душевыми помещениями
	Площадь 13,8 (±1,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	27
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля тренерской с душевой и санузлом
	Площадь 19,8 (±2,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	28
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля узла ввода
	Площадь 1,4 (±0,30)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	29
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля зала с рингом
	Площадь 436,5 (±15,00)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	30
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля индивидуального теплового пункта
	Площадь 1,5 (±0,30)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	31
	Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения, Комплект модуля инвентарной
	Площадь 2,0 (±0,30)м2
	 
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	32
	Спортивная часть модульного спортивного сооружения
	Габаритные размеры модуля спортивного зала 24000(±750) х 18000(±750) 
Минимальная высота спортивной зоны до выступающих конструкций в модуле спортивного зала – 4,0 м.
Модульное сооружение спортивного зала должно включать в себя спортивную площадку с размерами спортивной зоны не менее 18 х 24 м.
	
	Тип характеристики: Качественная, Инструкция: "Значение характеристики не может изменяться участником закупки" 

	33
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
	Устройство стен из сэндвич-панели.
     Сэндвич-панели. Панели должны соответствовать ГОСТ 32603-2021 Панели 150м трехслойные металлические с металлическими облицовками и утеплителем минеральная вата. Технические условия.

     Видимые элементы металлоконструкций каркаса внутри и снаружи здания необходимо облагородить фасонными изделиями из цветного металла (уголки, об наличники).
	
	

	34


	Потолок 
	В административно-бытовой части: Подвесной потолок (армстронг – или эквивалент) и металлический реечный – горизонтальная конструкция, которая крепится с нижней стороны каркаса перегородок

В спортивной части – открытые фермы, покрытые профилированным металлическим листом
	
	ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами»

	35
	Полы
	Покрытие пола в спортивном зале – спортивное прорезиненное основание толщиной не менее 6мм.

 В раздевалках, коридорах, туалетах покрытие пола из керамической плитки на плиточном клее.
	
	

	36
	Стены и перегородки


	Устройство перегородок сэндвич-панели, автоклавные газобетонные блоки либо ГКЛВ. Внутренняя перегородка отделяющая спортивный зал и подсобные помещения выполняется из сэндвича панели. Перегородки внутри помещений выполнены из гипсокартонных листов как влагостойких, так и обычного исполнения, по металлическому каркасу. Во влажных помещениях туалетах и душевых используется гипсокартон влагостойкий. Перегородки выполняются по технологии Кнауф СЕРИЯ 1.031.9-3.01 или эквивалент.
	
	

	37
	Окна


	Окна металлопластиковые стандартные ПВХ, двухкамерные, размер должен соответствовать оконному проему. 

О-1 3500х1000 мм 6 шт.

О-2 2400х1000 мм 3 шт.

О-3 1200х2000 мм 2 шт.
	
	

	38
	Двери внутренние
	Двери металлопластиковые ГОСТ 30970-2014:
Д-1 2000х3500(h) мм 1 шт. остеклённая.

Д-2 1200х2100 мм 1 шт. глухая

Д-3 1000х2400 мм 1 шт. остеклённая.

Д-4 2000х2400 1 шт. остеклённая.

Д-5 900х2100 5шт. глухая

Д-6 2000х2100 мм 1 шт. остеклённая.

Д-7 1000х2100 мм 2 шт. противопожарная.

Д-8 1000х2100 мм 1 шт. глухая

Д-9 800х2100 мм 6 шт. глухая

Д-10 800х2100 мм 1 шт. противопожарная
	
	

	39
	Двери наружные


	На главном входе необходимо установить дверь - сплошная, металлическая, утепленная, для эксплуатации при температуре от -45°С до +40ºС, одноцветная, шириной в просвете 120 см двупольная, открывание наружу с доводчиком. На запасном выходе дверь устанавливается - сплошная, металлическая, утепленная, для эксплуатации при температуре от -45°С до +40ºС, одноцветная, шириной в просвете 80 см однодольная, открывание наружу.


	
	

	40
	Электрооборудование и электроосвещение
	Электропроводка выполняется в соответствии с ПУЭ скрытая, однофазная с заземляющим проводом с подведением 220В. Контурное заземление выполнить в соответствии с установленными нормами.

Кабельный канал должен представлять собой полый короб. Материал должен быть самозатухающий, не распространяющий горение
	
	

	41
	Освещение
	Внутри вспомогательных помещений светильники встраиваемые, потолочные, светодиодные. Питающее напряжение, в диапазоне 176-264 В, частота 50 Гц. Диапазон рабочих температур при эксплуатации должен быть шире от -40°C до +40°C. Номинальная потребляемая мощность, Вт ≥ 30-60. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP ≥ 45. Ресурс работы светильника ≥ 50 000ч. Цвет корпуса белый. Габаритные размеры светильника ВхДxШ, мм ≥   52х595х595. 


В спортивном зале устанавливаются светодиодные прожекторы светодиодные мощностью не менее 50 Вт дневной 4000 K IP65 ЭРА

Установить светильники уличные наружного исполнения над входной дверью главного входа под навесом со стороны улицы – 1 шт.

        Узел учета электроэнергии необходимо установить в узле ввода с размещением счетчика и автомата мощностью не менее 32А. Прибор контроля должен быть трёхфазный, класс точности 1.  


	
	

	42
	Отопление
	Подключается от здания спорткомплекса расположенного на территории стадиона. Точка подключения согласовать с пользователями сетей

Отопление спортивного зала – тепловентиляторы типа «Volcano», отопление административно-бытовой части – стальные радиаторы
	
	

	43
	Водопровод и канализация


	Наружную канализацию выполнить из трубы высокой плотности, диаметром не менее 110мм. 

     Внутренняя система водопровода и канализации в пределах помещений. При входе в здание водопроводной трубы установить кран на разъемных соединениях (для возможности замены).  Разводку выполнить из полипропиленовых труб.
     Канализацию выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 22689-2014 Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Точка подключения согласовать с пользователями сетей.


	
	

	44
	Сантехническое оборудование


	В помещениях душевых и туалетов установить раковины с постаментами. Раковины должны быть выполнены из керамики или полуфарфора. 

     В туалетах - установить керамический унитаз с бачком (типа компакт) в комплекте с сиденьем и арматурой, который необходимо присоединить к канализации. 
	
	

	45
	Вентиляция и кондиционирование
	В помещениях модуля вентиляция (проветривание) осуществляется за счет инфильтрации воздуха естественным способом через окна. Помещения без окон оборудовать  вытяжной вентиляцией с механическим побуждением с использованием осевых электровентиляторов с автоматическим жалюзийным исполнением.
	
	

	46
	Противопожарная безопасность
	С наружи модуля установить пожарный стенд в комплекте с инвентарем закрытый под замок. Установить ящик для песка.

     Модульное здание должно быть укомплектовано огнетушителями ОП-4 с металлическими подставками для них в количестве 3 шт. 

     В модульном здании должна быть установлена автоматическая пожарная сигнализация. 
	
	Правила Пожарной безопасности №1479 от 16.09.2020 г. и ФЗ №123 от 22.07.2008 г.  


Визуализация, экспликация и схема планировочной организации земельного участка прилагается (Приложение к конкурсной документации № 
Страница 11 из 13

