Приложение № 2 к извещению

Техническое задание

1. Наименование работ.

Выполнение дополнительных работ по текущему ремонту помещений №3-16 по плану БТИ ГАУЗ СО «СП №12» (встроенно-пристроенное помещение (Литер А), назначение: нежилое, по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Н. Воли, д. 103, кадастровый номер 66:41:0603004:1976).

2. Объем и сроки выполняемых работ.

Объем и перечень выполняемых работ приведен в Приложении №1 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № доп.01 Текущий ремонт помещений №3-16 по плану БТИ в здании, литер А, ул. Н. Воли, д.103 (доп. работы) к Техническому заданию.

Приложении №2 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № доп.02 Текущий ремонт помещений №3-16 по плану БТИ в здании, литер А, ул. Н. Воли, д.103 (работы отсутствующие в основной смете) к Техническому заданию.

Сроки выполнения работ:

- начало: следующий за днем заключения настоящего договора календарный день;

- окончание: не позднее 21 календарных дней с даты начала выполнения работ.

3. Условия выполнения работ.

Частичное выполнение отдельных видов работ не допускается.

Заказчик не предоставляет отдельные площади для размещения (проживания) сотрудников подрядчика и хранения инструментов и материалов.

Работы должны выполняться в условиях действующей поликлиники (функционирование лечебных кабинетов, не подвергаемых реконструкции, не будет прекращаться).

Режим работы: с 8.00 до 19.00 ежедневно.

Иной режим работы возможно установить по согласованию сторон и условий погоды в рамках действующего законодательства.

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, в т.ч. оборудования.

При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом договора.

5. Общие требования к выполнению работ.

Выполнение работ должно производиться в следующем порядке:

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим ТЗ и локальным сметным расчетом.

Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т. ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ с учетом требований, выдвинутых в согласованиях проекта.

Основными документами нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющих предметом договора, являются (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам):

- ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

- СНиП II-23-81* Стальные конструкции

- СП 53-102-2004 Общие правила проектирования ст. конструкций

- СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия изм. №2 от 2003 года

- ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций

- ГОСТ 8278-83* Швеллеры стальные гнутые равнополочные

- ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

- ГОСТ 8639-68 Трубы стальные квадратные

- ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

- ГОСТ 14771-76* Дуговая сварка в защитном газе

- ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ

- Иные нормативные документы, действия которых возможно и необходимо относить к выполняемым работам согласно ЛСР.

- РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания", РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"

- -	РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ";

- РД 25-964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ";

- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

- СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования";

- СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

- СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";

- СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

- ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний";

- ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

- ГОСТ 12-0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения";

- РТМ 25.488-82 "Установки пожаротушения автоматические пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом", утв. директивным указанием Минприбора СССР от 30 сентября 1982 г. № 24-6/6-4134;

- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

- НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний".

- СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр) (ред. от 02.12.2019)

- СП 71.13330.2017 СВОД ПРАВИЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ Insulation and finish coatings Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами.

Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям, государственным стандартам и строительным нормам.

Подрядчик должен предоставить справку о кадровых ресурсах.

Минимальные требования к аттестации персонала:

Подрядчик должен предоставить удостоверения и свидетельства о квалификации специалистов, привлекаемых для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Изменение персонального состава кадровых ресурсов Подрядчика в процессе выполнения      работ, более чем на 10% запрещается.

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в установленном порядке и иметь сертификаты, допуски, необходимые для исполнения обязательств по договору.

Руководитель работ, ответственный за безопасное производство работ, работники должны иметь действующие удостоверения о проверке знаний по охране труда. В виду выполнения работ на фасаде, работники исполнителя должны быть обучены и аттестованы правилам работы на высоте с соответствующим допуском по группе. Учитывая объем работ и установленные сроки выполнения, Исполнитель должен иметь не менее 10 человек профильного штатного состава, включая инженерный и технический персонал, для выполнения работ согласно сметной документации.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.

Подрядчик исполняет график производства работ, соответствующий графику выполнения отдельных этапов работ:

Этап первый:

- Выполнение работ согласно следующих пунктов локального сметного расчета: Раздел 1 п/п 1-22; Раздел 6 п/п 121-122, 126-127, 132-133; Раздел п/п 138-140, 143-152; Раздел 9 п/п 162-190, Раздел 11 п/п 192-193, 198-200

Этап второй: Все остальные работы согласно сметной документации, не вошедшие в первый этап.

Подрядчик приступает ко второму этапу графика выполнения работ после принятия работ по первому этапу.

Допускается частичное оплата этапов выполнения работ по соглашению с заказчиком.

График проведения работ (как в целом, так и отдельных этапов) должен минимально препятствовать собственной деятельности заказчика на объекте.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, территориальным строительным нормам и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего технического задания. Все требования к выполняемым работам, в том числе к материалам и технологиям, содержащиеся в договоре, а также в действующих строительных нормативах, должны быть безусловно выполнены, что должно быть отражено в предложении подрядчика.

Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

Технология и методы производства работ — в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте строительства в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

При нарушении повреждения покрытия дворовой территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники, подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком установку строительной техники, грузоподъемных механизмов, места расположения контейнеров-накопителей мусора.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком время проведения работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения строительства либо вследствие некачественно проведенного строительства. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Материалы, указанные в проекте, не подлежат замене.

При использовании строительной техники допускается ее размещение по согласованию с Заказчиком на благоустроенной территории ГАУЗ СО «СП №12» с последующим восстановлением благоустройства за счет исполнителя работ.

Применяемые отделочные материалы должны быть преимущественного Российского происхождения, не допускается применение материалов иностранного производства при ремонте инженерных сетей и системы охранно-пожарной сигнализации.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 181-ФЗ.

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СП 11–12.13130.2009 «Системы противопожарной безопасности», Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003 г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПиН 2.4.1178–02.

Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Подрядчик обязан осуществлять страхование от рисков, связанных с проведением строительно-монтажных работ, как имущества и объекта строительства, так и ущерба, который может быть причинен третьим лицам (гражданской ответственности). Страхование должно осуществляться с момента фактического начала работ подрядчиком до момента приемки работ заказчиком. Документы по страхованию рисков передаются заказчику до начала фактического выполнения работ.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

В соответствии с условиями договора. Подрядчик, по требованию заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом осуществляется уполномоченной заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов сдачи-приемки (по каждому этапу), а также общего акта сдачи-приемки результатов работ по договору. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного договором в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту приемки законченных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счёта и счёт–фактуры (при наличии) в течение 10 дней.

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов до и после завершения и сдачи работ.

Сертификаты на примененные материалы. Журнал производства работ. Общий акт сдачи-приемки результатов работ по договору. Схемы прокладки инженерных коммуникаций в бумажном и электронном виде с указанием размеров расположения сетей от базовых точек помещения.

Исполнитель должен иметь и предоставить в документации к закупочной процедуре действующую лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" и в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" по следующему перечню работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию проведение пуско-наладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Не менее 36 (Тридцати шести) месяцев и исчисляется с даты принятия работ Заказчиком по акту о приемке выполненных работ.

Гарантия должна распространяться на все виды работ, и все используемые при выполнении работ материалы и оборудование.

Приложения:

Приложение №1: Локальные сметные расчеты. *

* При заключении договора цена единицы каждой работы указывается в соответствии с заявкой участника, с которым заключается договор по итогам проведения конкурентного анализа. При этом цена единицы каждой работы не может превышать соответствующую начальную (максимальную) цену единицы каждой работы, указанную в локальном сметном расчете (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию (прилагается к документации о проведении конкурентного анализа отдельным файлом).

Примечание: по материалам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству материалы, указанные в настоящей Технической части). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в настоящей Технической части, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике материалов, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия используемых материалов потребностям Заказчика.