Техническое за​‍​​‍​⁠﻿﻿‍⁠‌‌﻿‍﻿⁠​﻿⁠‍﻿‌​﻿​​​﻿‌﻿‍‌﻿‌‍​​⁠﻿﻿‌‌​дание

на выполнение работ по установке  системы видеонаблюдения и СКУД в здании МАОУ "МОЛЧАНОВСКАЯ СОШ №1", расположенном по адресу: 636330, Томская обл, р-н Молчановский, с Молчаново, ул. Димитрова, дом 76

- Наименование выполняемых работ: установка системы видеонаблюдения и СКУД в здании МАОУ "МОЛЧАНОВСКАЯ СОШ №1", расположенном по адресу: 636330, Томская обл, р-н Молчановский, с Молчаново, ул. Димитро⁠﻿​‍﻿⁠‌‌⁠⁠​‍﻿​‍​​⁠‍﻿‍⁠⁠﻿‌‌​​‌‌⁠‌​⁠‌‌​﻿​‍‍⁠‍‌ва, дом 76

ОКПД 2: 43.21.10.140

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место выполнения работ: Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, дом 76.

4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 31 декабря 2026 года, по заявке Заказчика. К работе Подрядчик должен приступить в течение 3 календарных дней после поступления заявки от Заказчика и выполнить работы в течение 45 календарных дней.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

# - список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение коммуникаций.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);

- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы являются выполненные работы по установке системы видеонаблюдения и СКУД, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

10. Перечень товаров, к которым устанавливаются меры, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.30.50.131 | Арочный металлодетектор |  |  | ✓ |
|  | 26.30.50.152 | Турникет-трипод двойной |  | ✓ |  |
|  | 26.20.30.120 | Контроллер |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.117 | Преобразователь интерфейса |  | ✓ |  |
|  | 26.20.15.120 | Системный блок |  | ✓ |  |
|  | 26.20.17.110 | Монитор |  | ✓ |  |
|  | 26.20.40.111 | Блок бесперебойного питания |  | ✓ |  |
|  | 26.20.40.190 | Аккумулятор |  | ✓ |  |
|  | 26.40.33.114 | Видеорегистратор |  | ✓ |  |
|  | 26.20.22.110 | Жесткий диск |  | ✓ |  |
|  | 26.30.11.114 | Коммутатор |  | ✓ |  |
|  | 26.40.33.114 | Уличная-видеокамера |  | ✓ |  |
|  | 26.40.33.114 | Уличная видеокамера антивандальная |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование, поставляемого товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арочный металлодетектор PC V 900 (9/6/3) Матрешка | Артикул: 00000000256 Внешний размер: не менее 2204х910х419 мм; Размер прохода: не менее 2010х760х320 мм; Объем: 0,244 м3 Диапазон рабочих температур: от не более-20°С и до не менее + 60°С Входное напряжение: не более 240 В Частота: не менее 50 Гц | Шт. | 2 |
|  | Турникет-трипод двойной "Ростов-Дон Т283М1". | Артикул: 00000000342 Ширина прохода: не менее 2х550 мм Пропускная способность в режиме однократного прохода: от не более 60 и до не менее 80 чел/мин Напряжение питания: от не более 14 DC Потребляемый ток: не более 3 А Габаритные размеры: не менее 1470х780х990 мм | Шт. | 1 |
|  | Контроллер GATE-8000 | Артикул: НФ-00000457 Напряжение: не более 12 В Материал: пластик Количество поддерживаемых карт: не менее 16ЗЗ4 Количество поддерживаемых событий: не менее 8192 шт | Шт. | 5 |
|  | Преобразователь интерфейса Gate-485 | Артикул: 00000000511 Интерфейс Ethernet: 10/100BaseT, 1 порт Интерфейс RS-485: 1 порт Поддержка протоколов: ARP, DHCP, TCP, IP Питание: не более 12 В Потребление тока: не более 200 мА Способ конфигурирования: программа на ПК Пластиковый корпус: наличие | Шт. | 1 |
|  | Системный блок DEPO Neos DF8 | Артикул: НФ-00002377 Процессор: не ниже Intel Core i3-12100 Базовая частота: не менее 3,3 ГГц, В турбо - режиме может достигать: не менее 4,3 ГГц. Оперативная память: не менее 8GB Тип оперативной памяти: не менее накопителя DDR5 Объем накопителя: не менее 256GB Видеовыходы: не менее 1 VGA (для подключения монитора) и 1 COM-порт (для последовательного подключения устройств). Блок питания: не более 300 Вт. Интерфейс PCIe M.2. | Шт. | 1 |
|  | Монитор 21.5" Dahua DHI-LM22-L200N | Артикул: НФ-00001899 Размер экрана: не ниже 21.5 " Разрешение экрана: не ниже 1920x1080 Стандарт разрешения экрана: не ниже FULL HD (1080p) Соотношение сторон экрана: 16:9 Тип матрицы: VA Частота обновления: не менее 100 Гц Время отклика: не менее 5 м/с Поверхность экрана: матовая Покрытие экрана: антибликовое Яркость экрана: не менее 250 кд/м2 Контрастность: не менее 3000:1 Глубина цвета: не менее 8 bit Количество цветов дисплея: не менее 16.7 (млн) Углы обзора: не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали Интерфейсы и разъемы Количество разъемов HDMI: не менее 1 Количество HDMI 1.4: не менее 1 ИнтерфейсD-SUB: наличие Количество разъемов VGA(D-SUB): не менее 1 Мультимедиа Встроенные динамики: наличие Мощность акустической системы: не менее 2 х не менее 1 Вт Электропитание монитора Тип блока питания: внешний Корпус монитора Покрытие корпуса: матовое | Шт. | 2 |
|  | Блок беспереб. питания СГЭП | Артикул: ЛСУ00000026 Выходное напряжение: 12 В, Максимальный выходной ток: 5 А. Исп. 50 — исполнение 1 АКБ 7 А/ч — в корпусе предусмотрено место для установки одного аккумулятора на 12 В Тип: без АКБ | Шт. | 4 |
|  | Аккумулятор 1207SF | Артикул: 00000000120 Емкость аккумулятора: не менее 7.2 А*ч Max ток заряда: не менее 2.16 А Технология: AGM Выходное напряжение: не менее 12 В | Шт. | 4 |
|  | Видеорегистратор IP DHI-NVR5416-EI2 | Артикул: НФ-00001481 Напряжение: не более 12 В Количество каналов: не менее 16 шт Не менее 16-канальный IP-видеорегистратор не ниже 4K и H.265+, ИИ Входящий поток: не менее 144Мбит/с; Сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Разрешение записи: не менее 12Мп; Накопители: 1 SATA III не менее 20Тбайт; Воспроизведение: 6кн@1080p, 1кн@12Мп; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с; Аудиовх/вых: 1/1; Питание: не менее 12В(DC); Видеоаналитика не менее (4 кн): SMD Plus; Видеоаналитика с камер не менее (4 кн): охрана периметра, SMD | Шт. | 1 |
|  | Жесткий диск SATA-3 6Tb Seagate SkyHawk | Артикул: НФ-00001149 Накопитель Объем HDD: не менее 6 ТБ Объем кэш-памяти: не менее 256 МБ Скорость вращения шпинделя: не менее 5400 об/мин Максимальная скорость передачи данных: не менее 180 Мбайт/сек Среднее время задержки (Latency): не менее 6 м/с Интерфейс: SATA III Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/с Оптимизация под RAID-массивы: наличие Механика и надежность Технология записи: CMR Ударостойкость при работе: не ниже 70 G Уровень шума во время работы: не более 29 дБ Уровень шума в простое: не более 26 дБ Число циклов позиционирования-парковки: не менее 600000 Дополнительная информация Максимальное энергопотребление: не более 5.3 Вт Энергопотребление в режиме ожидания: не более 3.4 Вт | Шт. | 1 |
|  | 16-портовый PoE коммутатор | Артикул: НФ-00001946 Тип: DH-CS4218-16ET-135 с Напряжение: не более 240 В Общее количество портов: не менее 18 шт Количество портов 10/100: не менее 16 Количество портов 10/100/1000: не менее 2 Количество РоЕ-портов: не менее 16 шт Количество uplink-портов: не менее 2 шт Количество портов sfp: 2 Габариты без упаковки: не менее 540x90x342 мм Тип: управляемый VLAN Trunking: наличие VLAN на основе MAC-адресов: наличие Размещение: настольный/настенный С поддержкой POE+: наличие Функцией облачного управления: наличие | Шт. | 1 |
|  | DH-IPC-HFW5241EP-ASE-0280B-S3 уличная видеокамера. | Тип корпуса: цилиндрическая Тип сенсора:1/2.8" CMOS Матрица: не менее :2 Мпикс. Разрешение: не ниже 1920x1080 пикс. Максимальная частота кадров: не менее 25 кадров/с Фокусировка: не менее 2.8 мм Степень защиты: не ниже IP67 Детектор движения: наличие Дальность ночной съемки: не менее 80 м Поддержка карт памяти: micro SD не менее 512 Гб Интерфейс: Ethernet RJ-45 Питание PoE: наличие | Шт. | 8 |
|  | DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0280B-S3 Видеокамера уличная антивандальная Dahua | Артикул: НФ-00002315 Тип сенсора:1/2.8" CMOS Матрица: не менее :2 Мпикс. Разрешение: не ниже 1920x1080 пикс. Максимальная частота кадров: не менее 25 кадров/с Фокусировка: не менее 2.8 мм Степень защиты: не ниже IP67 Детектор движения: наличие Дальность ночной съемки: не менее 80 м Поддержка карт памяти: micro SD не менее 512 Гб Интерфейс: Ethernet RJ-45 Питание PoE: наличие | Шт. | 8 |