ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению электрических испытаний (измерений) электроустановок

Место оказания услуг: 646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Красный Путь д. 196. АСУСО «Крутинский ДИ» далее-учреждение
Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора в течение 5 рабочих дней.

Требования по качеству оказания услуг: 

Оказание услуг по выполнению электрических испытаний (измерений) электроустановки проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов. 

Электролаборатория при проведении услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:

- полноту оказанных услуг;

- достоверности полученных результатов;

- соответствие отраженных в техническом отчете и наличествующих дефектов в электросети.

Технология и методы производства работ в полном соответствии с техническим заданием, стандартами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
Электрические испытания (измерения) в электроустановках должны проводиться с соблюдением правил технической эксплуатации и правил технической безопасности электроустановок потребителей до 1000 В и работники должны иметь группу допуска не менее III. Услуги должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; специализированные услуги должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения; представитель Исполнителя на время действия договора должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество оказания услуг; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, соответствующей рабочей одеждой с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты; Исполнитель должен нести полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Исполнитель должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе оказания услуг по договору.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то исполнитель обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет
Требования к условиям оказания услуг: 

•
Услуги осуществляются в условиях действующего учреждения.

•
Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 

•
Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 

•
Исполнитель на момент заключения договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. 

•
Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги, согласно условиям настоящего договора. 

•
Иные условия в соответствии с проектом договора (прилагается к извещению о проведении запроса котировок).

Цели использования оказанных услуг:

- определение пригодности электроустановок учреждения для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ и ПТЭЭП;

- обследование всех электроустановок;

- определение характеристик электроустановок;

- проверка соответствия электроустановок ПУЭ и ПТЭЭП;

- выявление дефектов в электросети.
Требования к безопасности оказываемых услуг:

Все услуги по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Персонал, выполняющий данные услуги, должен быть обучен и иметь соответствующие удостоверения (копии удостоверений, выписку о прохождении инструктажа по Охране труда и Пожарной безопасности). Приказ от организации о направлении работников для выполнения данных услуг предоставляется Заказчику.

Вся полнота ответственности при выполнении услуг на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; государственным стандартам системы стандартов безопасности труда, утвержденным Госстандартом России; правилам безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим нормативам, санитарным правилам и нормам, утвержденным Минздравом России. Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Исполнитель. Безопасность оказываемых услуг согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и др. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. 

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).
Оказание услуг производятся согласно Правил устройств электроустановок (ПУЭ) Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в соответствии с пунктом №26 и главами VI-XI правил, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок глава ХХХIХ. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника.
Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг:

Исполнитель передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки комплект исполнительной документации на бумажных носителях. Исполнитель обязан передать Заказчику при завершении всех оказанных услуг Технический отчет с протоколами испытаний, оформленными в установленном порядке и включающими:

- копия свидетельства Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации электролаборатории или его реквизиты;
-  Ведомость замечаний
- протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;

- протокол измерения сопротивления контура заземления;

- протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;

- протокол измерения сопротивления цепи «фаза–нуль» в сети _______________________________;

-  протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;
- копии свидетельств о поверке оборудования используемого при оказании услуги.
Объем оказываемых услуг

(Согласно локально сметному расчету прилагается отдельным файлом)
