|  | Утверждаю Генеральный директор ГУП РТ «УК ТЭК 4» __________ Монгуш Х. С. «___» _________ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку железобетонных изделий (лотков, плит и колец) с учетом доставки

- Объект закупки:

| № | Наименование материала, оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ак-Довуракский участок |  |  |  |
| 1 | ЖБИ Плита перекрытия П9-15 2970х1160х120, ГОСТ 13015-2012 | шт | 27 |
| 2 | ЖБИ Плита перекрытия П5-8 2970х780х70, ГОСТ 13015-2012 | шт | 20 |
| 3 | ЖБИ лотки марки Л 7-8/2, 2970х1160*680, ГОСТ 13015-2012 | шт | 20 |
| 4 | ЖБИ кольца КС 15-9 диаметром 1,5 м высота 0.9м | шт | 5 |
| 5 | Плита перекрытия ПП 15-2 наружный диаметр плиты 1600 мм ГОСТ 8020-90 | шт | 5 |
| Шагонарский участок |  |  |  |
| 1 | Лотки ЖБИ марки Л 5-8-30-80 2970х780х530, вес 900 кг, серия Б3.006.1-1.03 | шт | 29 |
| 2 | Плита перекрытия для канала П5-8 2990х780х70 Серия 3.006.1-2.87, масса - 0.41 тн | шт | 29 |
| 3 | Бетонное кольцо колодезное КС 20-9 диаметр 2200 мм, высота 890 мм серия 3.900.1-14, масса - 1.48 тн | шт | 5 |
| 4 | ЖБИ Крышка с диаметром: 2200 мм, с толщиной 160 мм | шт | 2 |
| Хову-Аксынский участок |  |  |  |
| 3 | ЖБИ кольца КС 20-9 диамтером 2200 мм высотой 890 мм | шт | 20 |
| 4 | Плита перекрытия ПП 15-2 наружный диаметр плиты 1720 мм ГОСТ 8020-90 | шт | 12 |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2. Место поставки:

2.1. Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1 котельная Ак-Довуракского участка ГУП РТ «УК ТЭК 4»;

2.2. Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Энергетиков, д.9, котельная Шагонарского участка ГУП РТ «УК ТЭК 4»;

2.3. Республика Тыва, Чеди-Хольский район, в 850 м западнее от с. Хову-Аксы, котельная Хову-Аксынского участка.

3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, выпуска не ранее 2025 г, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, сколов и трещин на изделиях;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Начальник Службы ПТО- заместитель главного инженера | Айызан А.А. |
| Согласовано: |  |
| Начальник Ак-Довуракского участка | Дубков А.А. |
| Начальник Шагонарского участка | Хомушку Ч.Х. |
| Начальник Хову-Аксынского участка | Машпалдыр В.В. |