2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по разработке рабочей документации и производство работ по линии Росприроднадзора объектов теплоснабжениея ООО «КЭСК»
ОКПД2- 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия
	Общие данные

	1. 
	Основание для оказания услуг
	Истечение сроков действия документации.

	2. 
	Наименование и адреса объектов Заказчика и место оказания услуг
	Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (ООО «КЭСК»)
Калужская обл, г. Балабаново:

1. АБМК «Боровская», ул. Бороовская;

2. АБМК «Лесная», ул. Лесная;

3. АБМК «ул. Гагарина», ул. Гагарина, здание 45А;

4. АБМК «Московская», здание 2В;

5. АБМК «Дзержинского, здание 126;

6. АБМК «Южная», здание 2Г;

7. Котельная «Коммунальная», ул. Коммунальная;

8. Котельная «Зеленая», д. 35;
Калужская обл, п. «Совхоз Боровский»

9. АБМК «Совхоз Боровский», ул. Молодежная, д. 13а.
Калужская обл, г. Боровск:

10. Котельная «Школа №1», ул. Ленина, д. 26, стр. 2;

11. АБМК «Школа №3», ул. Женщин Работниц, д. 1;
12. Котельная «Вега», ул. Мира, стр. 1;
13. Котельная «ЦРБ», ул. 1 Мая, стр. 5;

14. Котельная «Циолковского», стр. 1;
15. Котельная «Коммунистическая», д. 63. Стр. 10;

16. Котельная «Рябушки», ул. Большая, стр. 2;

17. АБМК «ФОК», ул. 1 Мая, в р-не д. 50;

18. АБМК «Некрасова», ул. Некрасова, стр. 1;
19. Котельная «Институт», п. Институт.

Калужская обл, г. Малоярославец:

20. АБМК №1, ул. Григория Соколова;

21. АБМК №6, ул. Московская;

22. АБМК №8, ул. Парижской Коммуны;
23. АБМК №11, ул. Подольских Курсантов;

	3. 
	Цель оказания услуг
	Измерения и Замена существующей документации на новую.

	4. 
	Стадийность оказания услуг, перечень разрабатываемой документации
	1. Проведение замеров ПДВ объектов теплоснабжения.
2. Проведение расчетов санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
3. Разработка программы ПЭК.
4. Внесение на электронную площадку новых характеристик объектов и ПДВ.
5. Разработка документации.
6. Исполнение документации.
Документация:

· Разработка отчета по инвентаризации источников выбросов химических загрязняющих веществ расчетными методами и на данных лабораторного контроля, представленных Заказчиком.
· Расчет валовых и максимальноразовых выбросов загрязняющих

веществ на источниках расчетными методами
- Расчеты рассеивания выбросов химических загрязняющих веществ от

источников предприятия без учета и с учетом фоновых концентраций на

летнее и зимнее время.
· Справка по фону, климат. Справка
· расчет нормативов допустимых выбросов ЗВ

	5. 
	Требование к результатам оказания услуг
	Комплекты документации, представляются Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе в переплетённом виде и двух экземплярах в электронном виде в формате WORD, PDF (скан-копия).
Разработка документации ведется на основании следующих ключевых актов:
ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» 
ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» 
Приказ №871 от 19 ноября 2021 г. «Об утверждении порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки». 
ФЗ №96 «Об охране атмосферного воздуха»
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» № 222 от 03.03.2018 г., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Исполнитель за свой счет и своими силами проводит: 
-Сопровождение экспертизы проекта в аккредитованной организации до получения положительного заключения;

- Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектной документации санитарным правилам в Роспотребнадзоре;
Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество разработанной документации. Недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании в уполномоченных органах, возникшие по вине Исполнителя, Исполнитель обязан безвозмездно устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

	6. 
	Результаты оказания услуг
	Результатом оказания услуг является проведенные мероприятия по разработке документации, ее согласовании, получение положительных заключений на проект ПДВ 

	7. 
	Технический контроль оказания услуг
	Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ. В случае необходимости, при возникновении спорных ситуаций, Заказчик имеет право привлекать экспертную организацию.

	8. 
	Требования к Исполнителю
	Исполнитель самостоятельно осуществляет выезд на все объекты негативного воздействия заказчика. У исполнителя должна быть в наличии собственная аккредитованная лаборатория, либо наличие договора с аккредитованной лабораторией на организацию отбора проб и выполнение химических анализов отобранных проб.

	9. 
	Срок оказания услуг
	Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

	10. 
	Гарантийные обязательства 
	Гарантийный срок устанавливается:

- 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи документации.


PAGE  

