Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Самотечный канализационный коллектор (КНС-2а), назначение: инженерные сети, протяженность 760м. Местоположение: Ханты-Мансийский – югра (ао), Нефтеюганск (г.), вдоль улицы Сургутская, от отбойного колодца до КНС-3, Самотечный канализационный коллектор (КНС-2а). Кадастровый номер: 86:20:0000000:1682

ОКПД 2: 42.21.22.110 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

| № п/п | Содержание документации |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общая информация |  |  |  |
| 1.1. |  | Информация о заказчике | Наименование заказчика: АО «Юганскводоканал» Местонахождение: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57; Почтовый адрес: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57; Адрес электронной почты: uvk@uvk86.ru, телефон: 8 (3463) 23-24-91, факс: 8 (3463) 24-31-50. Ответственное лицо по технической документации: начальник ПТО Лихинин Е.А. +7 (3463) 24 76 72 |
| 2.Предмет договора |  |  |  |
| 2.1. | Наименование |  | Капитальный ремонт объекта: Самотечный канализационный коллектор (КНС-2а), назначение: инженерные сети, протяженность 760м. Местоположение: Ханты-Мансийский – югра (ао), Нефтеюганск (г.), вдоль улицы Сургутская, от отбойного колодца до КНС-3, Самотечный канализационный коллектор (КНС-2а). Кадастровый номер: 86:20:0000000:1682. |
| 2.2. | Основание проведения работ |  | Договор аренды №7/21 от 19.10.2021 года, износ составляет – 99%, обеспечение бесперебойного водоотведения от жилых домов, от образовательных и общественных зданий. |
| 2.3. | Мощность объекта, объем выполняемых работ |  | Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, проектной документации, приложенных отдельным файлом) и данного технического задания Дополнительно прикладывается проектная документация (шифр ЭА.2024.00168), в составе 15 томов: ПЗ, ППО, ТКР1, ТКР2, ИЛО, ПОС, ООС, СМ, ПБ, ТБЭ, ИГДИ, ИЭИ, ИГИ, ИГМИ, НК1, в том числе: прокладка трубопровода (протяженность – 760м), монтаж колодцев, переврезка существующих абонетских трубопроводов хоз-бытовой канализации. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными |
| 2.4. | Цели использования результатов работ и конечный результат выполнения работ |  | Улучшение технического состояния объекта, обеспечивающего бесперебойное водоотведение от жилых домов, от образовательных и общественных зданий. |
| 3. | Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора в полном объеме и надлежащего качества, в т.ч. расходных материалов, командировочных, транспортных затрат, расходов по уплате налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей. |
| 4. | Место выполнения работ |  | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул.Сургутская. |
| 5. | Срок выполнения работ |  | Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Дата окончания выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. 1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). - Проект производства работ. 2.Работы выполнить в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки: 2.1. В течение 3 календарных дней с момента заключения договора: - принять площадку (объект) для выполнения строительно-монтажных работ по акту приема-передачи; - получить у заказчика комплект документов, в том числе проектную документацию (шифр ЭА.2024.00168) в составе 15 томов; - всем работникам, участвующим в строительстве, пройти аттестацию по технике безопасности, пожарной безопасности в отделе СОТ АО «ЮВК». |
| 6.Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 6.1. | Общие требования к выполнению работ |  | 1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания, проектной документацией. 2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций. 4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц. 5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик; 6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). 8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. 11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). 12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. 13. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. |
| 6.2. | Требования к качеству материалов (товаров) |  | 1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. |
| 6.3. | Требования к качеству работ, к безопасности выполнения работ |  | 1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; # - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; Федерального закона РФ от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в части цифровых показателей) (письмо Росаккредитации от 4 марта 2021 г. N 4513/03-МЗ) - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. |
| 6.4. | Требования к техническим характеристикам работ |  | Производство работ должно осуществляться в соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004), внутренними регламентами и правилами действующими на территории АО «Юганскводоканал», до начала работ получить разрешение на производство земляных работ, полученного в ДЖКХ, в соответствии с требованиями условий, полученными при согласовании производства земляных работ с заинтересованными организациями. |
| 6.5. | Требования к результатам работ |  | 1. Результатом работы являются выполненные работы по капитальному ремонту объекта, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности. 2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами. 3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - сертификаты и паспорта на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 3-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 3-х экземпляров. - Исполнительная документация с привязками существующих врезок. Результат выполненной подрядчиком работы должен соответствовать СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», обладать свойствами, указанными в договоре, и в пределах гарантийного срока быть пригодным для установленного договором использования. |
| 7.Срок и объем гарантии |  |  |  |
| 7.1. | Требования по объему гарантий качества выполняемых работ |  | 1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком. 4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. |
| 7.2. | Требования по сроку гарантий на результаты выполняемых работ |  | 5 лет с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ |