## Каратузское освещение остановок
Ведомость объёмов работ
по монтажу освещения на автомобильной дороге Каратузское-Ширыштык, км 0+000 -км 0+200; автомобильной дороге Каратузское-Верхний Кужебар, км 0+000 – км 0+200; автомобильной дороге Каратузское-Черемушка, км 0+000–км 0-255
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. | [8 empty] | Раздел 1.
1 | 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 16 |  |  |  | 1
2 | 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 16 |  |  |  | 1
3 | 10 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0.655 |  |  |  | 1
4 | 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0.32 |  |  |  | 1
5 | 5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 16 |  |  |  | 1
6 | 7 | Светильник уличный светодиодный,: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт | 0.16 |  |  |  | 1
7 | 22 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | 1000 м | 0.655 |  |  |  | 1
8 | 24 | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2 | шт | 19 |  |  |  | 1
9 | 25 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 32 |  |  |  | 1
10 | 8 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0.06 |  |  |  | 1
11 | 26 | Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-2 | 100 шт | 0.32 |  |  |  | 1
12 | 12 | Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 90 Вт, IP66 | шт | 13 |  |  |  | 1
13 | 6 | Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 15600-18000 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 120 Вт | шт | 3 |  |  |  | 1
14 | 31 | Крюк бандажный, диаметр 20 мм | шт | 16 |  |  |  | 1
15 | 32 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 1.4 |  |  |  | 1
16 | 33 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 5.76 |  |  | 0,36*16 | 1
17 | 1 | Кронштейн на опору, КС-1 | кг | 30.4 |  |  | 1,9*16 | 1
18 | 2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.016 |  |  |  | 1
19 | 36 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 2 |  |  |  | 1
20 | 37 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т | маш.-ч | 2 |  |  |  | 1
21 | 38 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 2 |  |  |  | 1
22 | 39 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | маш.-ч | 2 |  |  |  | 1
23 | 40 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 2 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]