Техническое задание

на поставку медицинских изделий для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (За‌‌⁠​⁠‌‌​‌﻿‍​‌‍‍​‍﻿‍‍‌⁠​​⁠﻿⁠​﻿⁠‌​​﻿‌‌⁠‌‍⁠﻿‍‌﻿прет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.60.12.140 | Электроды одноразовые для ЭКГ |  |  | ✓ |
| 2 | 32.50.50.190 | Заглушка |  |  | ✓ |
| 3 | 32.50.50.190 | Кран трехходовой |  |  | ✓ |
| 4 | 26.60.14.110 | Провод-электрод для стимуляции сердечной деятельности ПЭДСП-2 |  |  | ✓ |
| 5 | 32.50.13.190 | Кружка Эсмарха |  |  | ✓ |
| 6 | 32.50.50.190 | Манжета большая |  |  | ✓ |
| 7 | 32.50.50.190 | Манжета большая |  |  | ✓ |
| 8 | 32.50.50.190 | Мундштук (загубник) |  |  | ✓ |
| 9 | 32.50.50.190 | Линия удлинительная АпексМед |  |  | ✓ |
| 10 | 32.50.50.190 | Гель для УЗИ |  |  | ✓ |
| 11 | 32.50.50.190 | Штатив Медснаб-Груп ШДВ-02 МСГ |  |  | ✓ |
| 12 | 32.50.50.190 | Мешок для сбора фильтрата |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды одноразовые для ЭКГ | Электроды одноразовые для ЭКГ с кнопочным коннектором твердогелевые Электрод одноразового использования с диаметром 50 мм предназначен для долговременного мониторинга. Содержит твёрдый гель с высокой проводящей способностью, что обеспечивает стабильное снятие сигналов. Контактная поверхность электрода покрыта серебром и хлоридом серебра (Ag/AgCl). Основа электрода выполнена из полиуретановой пены. Электрод оснащён кнопочным коннектором из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжное соединение. Электрод предназначен для использования у взрослых пациентов и не является рентгенопрозрачным. В упаковке содержится 50 штук. | уп |
| 2 | Заглушка | Заглушка с иньекционной мембраной ИН-стоппер, желтая Заглушка ИН-стоппер с инъекционной мембраной (без латекса) одноразовая для дополнительного введения лекарств через инъекционную мембрану. Может также использоваться как защитный колпачок для соединения типа female Гладкая, гигиеничная наружная поверхность Защищенное от прикосновения соединение Люэр Объем заполнения 0,16 мл. стерильно, упаковано в индивидуальные блистеры по 1шт. | уп |
| 3 | Кран трехходовой | Кран трехходовой для инфузионных магистралей синий Трехходовой инфузионный коннектор (краник) — это устройство для подключения нескольких инфузионных систем к сосудистому катетеру и параллельного проведения инфузии нескольких растворов. Имеет в составе два луэр лок female разъема для подключения инфузионных систем, луэр лок male для соединения с катетером и цветную поворотную рукоятку потоков инфузии. Рассчитан на давление до 4,5 бар (65 ф/д2). Вращение 360°.Поворотный луер-разъем с двумя луер-коннекторами типа «female».Прозрачный канал для ранней и простой визуализации. Требуется минимальный объем первичного заполнения для точного введения препарата. Стрелочная индикация на ручке для указания направления тока. | уп |
| 4 | Провод-электрод для стимуляции сердечной деятельности ПЭДСП-2 | Провод-электрод чреспищеводный Предназначен для диагностики сердечной проводимости и проведения бифокальной электростимуляции сердца через пищевод. Стерильный. Область применения: кардиологические и кардиохирургические отделения. Количество контактов: 2 шт. Длина электрода: 750 мм. Межэлектродное расстояние: 40 мм. Диаметр контактов: 1.6 мм. Длина контактов: 20 мм. Материал изолятора: Силикон. | уп |
| 5 | Кружка Эсмарха | Набор для выполнения клизмы Набор изделий, предназначенных для доставки жидкости в прямую кишку для облегчения эвакуации содержимого толстой кишки. Включает резервуар для жидкости, из которого под действием силы тяжести вытекает жидкость, и, как правило, трубки и наконечник для клизмы; резервуар может быть предварительно заполнен раствором для клизмы, не содержащим лекарственные средства, а набор может поставляться в уже собранном виде. Это изделие для одноразового использования Объем емкости для раствора; 1500 мм. Диаметр отверстия наконечника; Не менее 6 не более 8 мм. Атравматичный наконечник; наличие. Приспособление для подвешивания на стойке; наличие. Стерильность; наличие. | шт. |
| 6 | Манжета большая | Манжета большая для серии КТ-07 Инкарт Манжета большая взрослая для серии СМАД КАРДИОТЕХНИКА-07. Размер: длина 64 ширина 17 окружность руки 34-51 см. | уп |
| 7 | Манжета большая | Манжета большая размер 22-42 для мониторов АД Союз-ДМС (без соединительного разъема) Манжета МППСМ универсальная 22-42 к регистрирующим мониторам комплекса КМкн-"Союз-ДМС" (без штуцера) | уп |
| 8 | Мундштук (загубник) | Мундштук (загубник) серии ECO размер 24ммх1мм, длина 75мм, в индивидуальной упаковке, уп/250 шт Мундштуки (загубники) для спирографа представляют собой изделия одноразового применения, которыми комплектуются многие медицинские приборы – ингаляторы, спирометры, спирографы, пикфлуометры. Указанные загубники используются при проведении исследований спирометрическим методом в отношении вентиляционных функций легких. Материалом изготовления мундштука является высококачественный картон. | уп. |
| 9 | Линия удлинительная АпексМед | Комплект для удлинения магистрали для внутривенных вливаний. Длина не менее 150 см Внутренний диаметр 1,5 мм, Внешний диаметр 4.1 мм, Объем заполнения инфузионной линии - 9.0 мл, Коннекторы Луер-Лок на обоих концах, Расчетное давление жидкости при инфузии до 4.5 бар. Линия стерилизована оксидом этилена, апирогенна, нетоксична, предназначена для одноразового использования. | шт |
| 10 | Гель для УЗИ | Назначение: для ультразвуковых исследований, допплерографии. Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Бесцветный. Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012. Состав: вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты Вязкость-средняя, Па*с 18 – 23 рН 6,0 – 8,0 (Диапазонное значение) Акустический импеданс, г/см2 * с 1,56 * 105 Флакон, кг не менее 0,25 | шт. |
| 11 | Штатив Медснаб-Груп ШДВ-02 МСГ | Тип: фиксированный Высота: 1850 мм Диаметр основания: 600 мм Стойка: металл Держатель: для 2-х флаконов, 2-х пакетов Основание: пятиопорное, пластик Опоры: нерегулируемые Конструкция: разборная | шт. |
| 12 | Мешок для сбора фильтрата | Мешок для сбора фильтрата, совместимый с аппаратом multiFiltrate Объем заполнения мешка для сбора фильтрата, л 10 Кран для слива фильтрата- Наличие | шт. |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.