Техническое задание
на оказание услуг по проведению лабораторных исследований природной, питьевой, горячей, сточной воды.

ОКПД 2: 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ
1. Перечень контролируемых показателей:
	№
	Наименование показателя
	Периодичность
	Кол-во проб

	Хоз.питьевая холодная (№ 1)

	
	Бактериологические показатели
	 
	 

	1. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	12

	2. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	12

	3. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	12

	4. 
	Колифаги
	1 раз в месяц
	12

	5. 
	Цисты и ооцисты пагогенных простейших, яйца и личинка гельминтов
	1 раз в месяц
	12

	
	Неорганические
	
	

	6. 
	Аммиак
	1 раз в квартал
	4

	7. 
	Азот аммонийный
	1 раз в квартал
	4

	8. 
	Нитраты
	1 раз в квартал
	4

	9. 
	Нитриты
	1 раз в квартал
	4

	10. 
	Фосфаты
	1 раз в квартал
	4

	11. 
	Хлориды
	1 раз в квартал
	4

	12. 
	Сульфаты
	1 раз в квартал
	4

	13. 
	Цинк
	1 раз в квартал
	4

	14. 
	Медь
	1 раз в год
	1

	15. 
	Никель
	1 раз в год
	1

	16. 
	Ртуть
	1 раз в год
	1

	17. 
	Хром
	1 раз в год
	1

	18. 
	Кадмий
	1 раз в квартал
	4

	19. 
	Марганец
	1 раз в квартал
	4

	20. 
	Мышьяк
	1 раз в квартал
	4

	21. 
	Свинец
	1 раз в квартал
	4

	
	Обобщенные
	
	

	22. 
	Водородный показатель
	1 раз в месяц
	12

	23. 
	Растворенный кислород
	1 раз в месяц
	12

	24. 
	БПК5
	1 раз в месяц
	12

	25. 
	БПКполн
	1 раз в месяц
	12

	26. 
	ХПК
	1 раз в месяц
	12

	
	Органические
	
	

	27. 
	Бенз(а)пирен в воде
	1 раз в квартал
	4

	28. 
	Фенолы летучие
	1 раз в квартал
	4

	
	Органолептические
	
	

	29. 
	Запах
	1 раз в месяц
	12

	30. 
	Окраска, цвет
	1 раз в месяц
	12

	31. 
	Взвешенные вещества
	1 раз в месяц
	12

	32. 
	Плавающие примеси
	1 раз в месяц
	12

	
	Радиологические
	
	

	33. 
	Удельная суммарная альфа-, бета-активность 
	1 раз в год
	1

	Хоз.питьевая холодная  (№ 2)

	
	Бактериологические показатели
	 
	

	1. 
	Общее микробное число
	1 раз в месяц
	12

	2. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	12

	3. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	12

	4. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	12

	5. 
	Колифаги
	1 раз в месяц
	12

	6. 
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	1 раз в месяц
	12

	7. 
	Цисты и ооцисты пагогенных простейших, яйца и личинка гельминтов
	1 раз в месяц
	12

	
	Неорганические
	
	

	8. 
	Аммиак
	1 раз в квартал
	4

	9. 
	Азот аммонийный
	1 раз в квартал
	4

	10. 
	Нитраты
	1 раз в квартал
	4

	11. 
	Хлориды
	1 раз в квартал
	4

	12. 
	Сульфаты
	1 раз в квартал
	4

	13. 
	Железо
	1 раз в квартал
	4

	14. 
	Цинк
	1 раз в квартал
	4

	15. 
	Медь
	1 раз в месяц
	1

	16. 
	Никель
	1 раз в месяц
	1

	17. 
	Ртуть
	1 раз в месяц
	1

	18. 
	Хром
	1 раз в месяц
	1

	19. 
	Бромиды
	1 раз в месяц
	1

	20. 
	Йод 
	1 раз в месяц
	1

	21. 
	Магний
	1 раз в месяц
	1


	22. 
	Селен
	1 раз в месяц
	1

	23. 
	Барий
	1 раз в квартал
	4

	24. 
	Бор
	1 раз в квартал
	4

	25. 
	Кадмий
	1 раз в квартал
	4

	26. 
	Марганец
	1 раз в квартал
	4

	27. 
	Мышьяк
	1 раз в квартал
	4

	28. 
	Свинец
	1 раз в квартал
	4

	29. 
	Фториды
	1 раз в квартал
	4

	
	Вещества в процессе водоподготовки
	
	

	30. 
	Хлор остаточный (свободный и связанный)
	1 раз в квартал
	4

	31. 
	Дибромхлорметан
	1 раз в квартал
	4

	32. 
	Дихлорбромметан
	1 раз в квартал
	4

	33. 
	Трихлорметан
	1 раз в квартал
	4

	
	Обобщенные
	
	

	34. 
	Водородный показатель
	1 раз в месяц
	12

	35. 
	Жесткость общая
	1 раз в месяц
	12

	36. 
	Сухой остаток (минерализация)
	1 раз в месяц
	12

	37. 
	Нефтепродукты
	1 раз в месяц
	12

	38. 
	Окисляемость перманганатная
	1 раз в месяц
	12

	39. 
	Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ)
	1 раз в месяц
	12

	
	Органолептические
	
	

	40. 
	Запах
	1 раз в месяц
	12

	41. 
	Привкус
	1 раз в месяц
	12

	42. 
	Цветность
	1 раз в месяц
	12

	43. 
	Мутность
	1 раз в месяц
	12

	Хоз.питьевая холодная (3 пробы) и горячая (2 пробы)  ( № 3,4,5,6,7)

	
	Бактериологические показатели
	 
	

	1. 
	Общее микробное число
	1 раз в месяц
	60

	2. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	60

	3. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	60

	4. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	60

	5. 
	Колифаги
	1 раз в месяц
	60

	
	Неорганические
	
	

	6. 
	Железо
	1 раз в квартал
	20

	
	Вещества в процессе водоподготовки
	
	

	7. 
	Дибромхлорметан
	1 раз в квартал
	20

	8. 
	Дихлорбромметан
	1 раз в квартал
	20

	9. 
	Трихлорметан
	1 раз в квартал
	20

	
	Обобщенные
	
	

	10. 
	Водородный показатель
	1 раз в месяц
	60

	11. 
	Окисляемость перманганатная
	1 раз в месяц
	60

	
	Органолептические
	
	

	12. 
	Запах
	1 раз в месяц
	60

	13. 
	Цветность
	1 раз в месяц
	60

	14. 
	Мутность
	1 раз в месяц
	60

	Сточные воды на выпуске с очистных,  2 пробы (№ 8,12)

	
	Бактериологические показатели
	 
	

	1. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	24

	2. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	24

	3. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	24

	4. 
	Колифаги
	1 раз в месяц
	24

	5. 
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
	1 раз в месяц
	24

	6. 
	Цисты и ооцисты пагогенных простейших, яйца и личинка гельминтов
	1 раз в месяц
	24

	7. 
	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы
	1 раз в месяц
	24

	
	Обобщенные
	 
	

	8. 
	Водородный показатель
	1 раз в месяц
	24

	9. 
	Растворенный кислород
	1 раз в месяц
	24

	10. 
	БПК5
	1 раз в месяц
	24

	11. 
	БПКполн
	1 раз в месяц
	24

	12. 
	ХПК
	1 раз в месяц
	24

	13. 
	Сухой остаток (минерализация)
	1 раз в месяц
	24

	14. 
	Нефтепродукты
	1 раз в месяц
	24

	15. 
	Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ)
	1 раз в месяц
	24

	16. 
	Тетрахлорметан
	1 раз в месяц
	24

	17. 
	Плавающие примеси
	1 раз в месяц
	24

	
	Неорганические
	 
	

	18. 
	Аммиак
	1 раз в месяц
	24

	19. 
	Азот аммонийный
	1 раз в месяц
	24

	20. 
	Нитраты
	1 раз в месяц
	24

	21. 
	Азот нитратный
	1 раз в месяц
	24

	22. 
	Нитриты
	1 раз в месяц
	24

	23. 
	Азот нитритный
	1 раз в месяц
	24

	24. 
	Фосфаты (по фосфору)
	1 раз в месяц
	24

	25. 
	Хлориды
	1 раз в месяц
	24

	26. 
	Сульфаты
	1 раз в месяц
	24

	27. 
	Железо
	1 раз в месяц
	24

	28. 
	Цинк
	1 раз в месяц
	24

	29. 
	Медь
	1 раз в месяц
	24

	30. 
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	24

	31. 
	Тетрахлорэтилен
	1 раз в месяц
	24

	32. 
	Взвешенные вещества
	1 раз в месяц
	24

	33. 
	Острое токсическое действие на водоросли, дафнии, цериодафнии
	1 раз в квартал
	8

	34. 
	Фенол (гидроксибензол)
	1 раз в месяц
	24

	35. 
	Алюминий
	1 раз в месяц
	24

	36. 
	Марганец
	1 раз в месяц
	24

	37. 
	Никель
	1 раз в месяц
	24

	38. 
	Кадмий
	1 раз в месяц
	24

	39. 
	Свинец
	1 раз в месяц
	24

	40. 
	Стронций
	1 раз в месяц
	24

	41. 
	Ртуть 
	1 раз в месяц
	24

	42. 
	Магний
	1 раз в месяц
	24

	43. 
	Натрий
	1 раз в месяц
	24

	44. 
	Кальций
	1 раз в месяц
	24

	45. 
	НСПАВ (Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества)
	1 раз в месяц
	24

	46. 
	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин)
	1 раз в месяц
	24

	Поверхностная природная, мониторинг по сточным выше, ниже, 4 пробы (№ 9, 10, 11, 13) 

	
	Бактериологические показатели
	 
	

	1. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	48

	2. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	48

	3. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	48

	4. 
	Колифаги
	1 раз в месяц
	48

	5. 
	Цисты и ооцисты пагогенных простейших, яйца и личинка гельминтов
	1 раз в месяц
	48

	
	Обобщенные
	 
	

	6. 
	Водородный показатель
	1 раз в месяц
	48

	7. 
	Растворенный кислород
	1 раз в месяц
	48

	8. 
	БПК5
	1 раз в месяц
	48

	9. 
	БПКполн
	1 раз в месяц
	48

	10. 
	ХПК
	1 раз в месяц
	48

	11. 
	Сухой остаток (минерализация)
	1 раз в месяц
	48

	12. 
	Нефтепродукты
	1 раз в месяц
	48

	13. 
	Поверхностно-активные вещества анионные (АПАВ)
	1 раз в месяц
	48

	14. 
	Тетрахлорметан
	1 раз в месяц
	48

	15. 
	Плавающие примеси
	1 раз в месяц
	48

	
	Неорганические
	 
	

	16. 
	Аммиак
	1 раз в месяц
	48

	17. 
	Азот аммонийный, расчетный метод
	1 раз в месяц
	48

	18. 
	Нитраты
	1 раз в месяц
	48

	19. 
	Азот нитратный, расчетный метод
	1 раз в месяц
	48

	20. 
	Нитриты
	1 раз в месяц
	48

	21. 
	Азот нитритный, расчетный метод
	1 раз в месяц
	48

	22. 
	Фосфаты (по фосфору)
	1 раз в месяц
	48

	23. 
	Хлориды
	1 раз в месяц
	48

	24. 
	Сульфаты
	1 раз в месяц
	48

	25. 
	Железо
	1 раз в месяц
	48

	26. 
	Цинк
	1 раз в месяц
	48

	27. 
	Медь
	1 раз в месяц
	48

	28. 
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	48

	29. 
	Тетрахлорэтилен
	1 раз в месяц
	48

	30. 
	Взвешенные вещества
	1 раз в месяц
	48

	31. 
	Острое токсическое действие на водоросли, дафнии, цериодафнии
	1 раз в квартал
	8

	32. 
	Хроническое токсическое действие на дафнии, цериодафнии
	1 раз в квартал
	8

	Скважины 

	
	Подземная холодная вода из скважины. 4 пробы (№ 16, 20, 24, 28):
	 
	

	
	Бактериологические показатели
	 
	

	1. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	16

	2. 
	E.coli
	1 раз в квартал
	16

	3. 
	Энтерококки
	1 раз в квартал
	16

	4. 
	Общее микробное число
	1 раз в квартал
	16

	
	Органолептические
	
	

	5. 
	Запах
	1 раз в квартал
	16

	6. 
	Цветность
	1 раз в квартал
	16

	7. 
	Мутность
	1 раз в квартал
	16

	
	Обобщенные
	
	

	8. 
	Водородный показатель
	1 раз в квартал
	16

	9. 
	Жесткость общая
	1 раз в квартал
	16

	10. 
	Сухой остаток (минерализация)
	1 раз в квартал
	16

	11. 
	Окисляемость перманганатная
	1 раз в квартал
	16

	
	Неорганические
	 
	 

	12. 
	Аммиак
	1 раз в год
	4

	13. 
	Азот аммонийный, расчетный метод
	1 раз в год
	4

	14. 
	Нитраты
	1 раз в год
	4

	15. 
	Нитриты
	1 раз в год
	4

	16. 
	Хлориды
	1 раз в год
	4

	17. 
	Сульфаты
	1 раз в год
	4

	18. 
	Железо
	1 раз в год
	4

	19. 
	Цинк
	1 раз в год
	4

	20. 
	Медь
	1 раз в год
	4

	21. 
	Никель
	1 раз в год
	4

	22. 
	Ртуть
	1 раз в год
	4

	23. 
	Хром
	1 раз в год
	4

	24. 
	Барий
	1 раз в год
	4

	25. 
	Бор
	1 раз в год
	4

	26. 
	Кадмий
	1 раз в год
	4

	27. 
	Марганец
	1 раз в год
	4

	28. 
	Мышьяк
	1 раз в год
	4

	29. 
	Свинец
	1 раз в год
	4

	30. 
	Стронций
	1 раз в год
	4

	31. 
	Кремний, силикаты
	1 раз в год
	4

	32. 
	Фториды
	1 раз в год
	4

	
	Радиологические
	
	

	33. 
	Удельная активность радона
	1 раз в год
	4

	34. 
	Удельная суммарная альфа-, бета-активность в воде
	1 раз в год
	4

	
	Подземная холодная вода в резервуаре. 4 пробы  (№ 17, 21, 25, 29):
	 
	 

	
	Бактериологические показатели
	 
	 

	35. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	48

	36. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	48

	37. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	48

	38. 
	Общее микробное число
	1 раз в месяц
	48

	
	Органолептические
	
	

	39. 
	Запах
	1 раз в месяц
	48

	40. 
	Цветность
	1 раз в месяц
	48

	41. 
	Мутность
	1 раз в месяц
	48

	
	Обобщенные
	
	

	42. 
	Водородный показатель
	1 раз в квартал
	16

	43. 
	Жесткость общая
	1 раз в квартал
	16

	44. 
	Сухой остаток (минерализация)
	1 раз в квартал
	16

	45. 
	Нефтепродукты 
	1 раз в квартал
	16

	46. 
	Окисляемость перманганатная
	1 раз в квартал
	16

	
	Неорганические
	 
	 

	47. 
	Аммиак
	1 раз в год
	4

	48. 
	Азот аммонийный, расчетный метод
	1 раз в год
	4

	49. 
	Нитраты
	1 раз в год
	4

	50. 
	Хлориды
	1 раз в год
	4

	51. 
	Сульфаты
	1 раз в год
	4

	52. 
	Железо
	1 раз в год
	4

	53. 
	Цинк
	1 раз в год
	4

	54. 
	Медь
	1 раз в год
	4

	55. 
	Никель
	1 раз в год
	4

	56. 
	Ртуть
	1 раз в год
	4

	57. 
	Хром
	1 раз в год
	4

	58. 
	Бромиды
	1 раз в год
	4

	59. 
	Йод 
	1 раз в год
	4

	60. 
	Магний
	1 раз в год
	4

	61. 
	Селен
	1 раз в год
	4

	62. 
	Барий
	1 раз в год
	4

	63. 
	Бор
	1 раз в год
	4

	64. 
	Кадмий
	1 раз в год
	4

	65. 
	Марганец
	1 раз в год
	4

	66. 
	Мышьяк
	1 раз в год
	4

	67. 
	Свинец
	1 раз в год
	4

	68. 
	Кремний, силикаты
	1 раз в год
	4

	69. 
	Фториды
	1 раз в год
	4

	
	Радиологические
	
	

	70. 
	Удельная активность радона
	1 раз в год
	4

	71. 
	Удельная суммарная альфа-, бета-активность в воде
	1 раз в год
	4

	
	Холодная (4 пробы) и горячая (2 пробы) (№ 18,19,22,23,26, 30)
	 
	 

	
	Бактериологические показатели
	 
	 

	72. 
	Общее микробное число
	1 раз в месяц
	72

	73. 
	Обобщенные колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	72

	74. 
	E.coli
	1 раз в месяц
	72

	75. 
	Энтерококки
	1 раз в месяц
	72

	
	Органолептические
	
	

	76. 
	Запах
	1 раз в месяц
	72

	77. 
	Цветность
	1 раз в месяц
	72

	78. 
	Мутность
	1 раз в месяц
	72


2. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Заказчик самостоятельно производит отбор необходимого для проведения исследований объема проб воды и доставку их в Испытательную лабораторию по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярск, Красноярского края.
3.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

3.1. Срок оказания услуг по исследованию питьевой воды на микробиологические показатели: с момента заключения договора по 31 мая 2027 года.
Лабораторные испытания выполняются Исполнителем в течение 25 рабочих дней после доставки проб на исследование.

4. Результат оказанных услуг 

4.1. По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Протокол испытаний и акт отбора проб согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 58973-2020.

