ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных стоматологичес‍‌‌﻿﻿‍​⁠⁠‍⁠‌‍​⁠‍﻿﻿​‌‍‌​﻿⁠‌​​‍﻿‍​‍​‌‌‍‌﻿‌﻿⁠‍‌ких материалов и инструментов 
для нужд ГАУЗ СО "КРАСНОУРАЛЬСКАЯ СП"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 21.20.24.180 | Эндожи №1 |  |  | ✓ |
| 2 | 21.20.24.180 | Эндожи №3 |  |  | ✓ |
| 3 | 21.20.24.180 | Белодез |  |  | ✓ |
| 4 | 21.20.24.180 | Глуфторед |  |  | ✓ |
| 5 | 21.20.24.180 | Полировочная паста Kurin two |  |  | ✓ |
| 6 | 21.20.24.180 | Девит С |  |  | ✓ |
| 7 | 21.20.24.180 | Фторлак |  |  | ✓ |
| 8 | 21.20.24.180 | Альвостаз губка №2 |  |  | ✓ |
| 9 | 21.20.24.180 | Кальцевит |  |  | ✓ |
| 10 | 21.20.24.180 | Апексдент с йодоформом |  |  | ✓ |
| 11 | 21.20.24.180 | Глассин рест А2, А3 |  |  | ✓ |
| 12 | 21.20.24.180 | Глассин кидс |  |  | ✓ |
| 13 | 21.20.24.180 | Резодент |  |  | ✓ |
| 14 | 21.20.24.180 | Кависил |  |  | ✓ |
| 15 | 21.20.24.180 | Эвикрол |  |  | ✓ |
| 16 | 21.20.24.180 | Гуттасилер |  |  | ✓ |
| 17 | 21.20.24.180 | Цинк-оксид эвгенол |  |  | ✓ |
| 18 | 32.50.11.190 | Абсорбенты №20 |  |  | ✓ |
| 19 | 32.50.11.190 | Абсорбенты №25 |  |  | ✓ |
| 20 | 32.50.11.190 | Абсорбенты №30 |  |  | ✓ |
| 21 | 32.50.11.190 | Абсорбенты №35 |  |  | ✓ |
| 22 | 32.50.11.190 | Армосплинт |  |  | ✓ |
| 23 | 32.50.11.190 | Нить ретракционная |  |  | ✓ |
| 24 | 32.50.11.190 | Шовный материал |  |  | ✓ |
| 25 | 32.50.11.190 | Аппликаторы |  |  | ✓ |
| 26 | 32.50.11.190 | Салфетки - нагрудники |  |  | ✓ |

- Объект закупки

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Кол -во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндожи №1 или эквивалент | для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение не более 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха. Упаковка- флакон не менее 15 мл Форма выпуска-Жидкость Количество в упаковке-1 | упак | 10 |
| 2 | Эндожи №3 или эквивалент | для антисептической обработки каналов, содержащая глутаровый альдегид. Упаковка- флакон не менее 15 мл Форма выпуска-Жидкость Количество в упаковке-1 | упак | 6 |
| 3 | Белодез или эквивалент | Стоматологический материал на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия Гелеобразная форма выпуска Упаковка- флакон не менее 100 мл Количество в упаковке-1 | упак | 3 |
| 4 | Глуфторед или эквивалент | стоматологический комплект для глубокого фторирования эмали и дентина Состав: В набор входят жидкость (ионы фтора и меди) и суспензия (мелкодисперсная гидроокись кальция). Упаковка-флакон Комплектация 2 флакона в упаковке Жидкость не менее 10 мл Суспензия не менее 10 мл | упак | 10 |
| 5 | Полировочная паста Kurin two или эквивалент | Профессиональная паста для придания зеркального блеска реставрациям из композитов, амальгамы, золота, без фтора, предназначена для снятия легких зубных отложений, а также для предварительной полировки реставраций из композитов, амальгамы, золота. Упаковка-Туба не менее 50 г | упак | 6 |
| 6 | Девит С или эквивалент | сильнодействующая паста Применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов. Состав: Включает параформальдегид (антисептик), лидокаина гидрохлорид (анестетик) и креозот (антимикробный компонент). Упаковка- шприц не менее 3 г | упак | 5 |
| 7 | Фторлак или эквивалент | стоматологический лак для местного применения, прозрачный препарат местного действия Состав: Аминофлюорид. Полимерная основа. Ароматизатор. Стабилизатор. Наполнитель. Упаковка- Флакон не менее 13 мл. | упак | 10 |
| 8 | Альвостаз губка №2 | Материал используется после хирургических вмешательств в полости рта при профилактике воспалительных осложнений. Состав Хлоргексидин метронидазол ароматизатор проводник коллагеновые кубики Упаковка -Компресс гемостатический и антисептический для альвеол -"Альвостаз-губка" №2 во флаконе, закрытом полиэтиленовой крышкой В упаковке- не менее 30 губок | упак | 2 |
| 9 | Кальцевит или эквивалент | стоматологический порошок на основе гидроокиси кальция для пломбирования каналов Форма выпуска-порошок Упаковка- банка не менее 7 г | упак | 5 |
| 10 | Апексдент с йодоформом или эквивалент | рентгеноконтрастная долготвердеющая паста на основе гидроксида кальция, используемая в стоматологии для лечения инфицированных корневых каналов В состав пасты входят иодоформ (40%), гидроокись и фосфаты кальция пастообразователь и рентгеноконтрастный наполнитель. Форма выпуска-паста Упаковка-шприц не менее 2,2 г | упак | 10 |
| 11 | Глассин рест А2, А3 или эквивалент | стеклополиалкенатный пломбировочный цемент Порошок представлен в виде мелкодисперсного алюминий-кальций латан фторкремниевого стекла с рентгеноконтрастными добавками. Жидкая часть препарата является водным раствором полиакриловой кислоты Состав Порошок: алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с содержанием ионов Ca; Al; La; F; P; Si Жидкость: полиакриловая кислота,органические добавки Комплектация упаковки Порошок (стеклянная баночка) не менее 10 г – 1 шт. Жидкость (флакон-капельница) не менее 8 г – 1 шт. Блок для смешивания – 1 шт. Ложка-мерник – 1 шт. | упак | 20 |
| 12 | Глассин кидс или эквивалент | стеклоиономерный восстановительный цемент для детской стоматологии Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками Состав Порошок: алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с содержанием ионов Ca; Al; La; F; P; Si Жидкость: полиакриловая кислота, органические добавки Комплектация упаковки Порошок (стеклянная баночка) не менее 10 г – 1 шт. Жидкость (флакон-капельница) не менее 8 г – 1 шт. Блок для смешивания – 1 шт. Ложка-мерник – 1 шт. | упак | 10 |
| 13 | Резодент или эквивалент | стоматологический резорцин-формалиновый материал для пломбирования корневых каналов с выраженным антисептическим действием состоит из: лечебной жидкости, содержащей формальдегид; жидкости для отверждения, содержащей резорцин и катализатор; порошка, содержащего рентгеноконтрастный наполнитель. Комплектация упаковки Лечебная жидкость -не менее 5 мл Жидкость для отверждения – не менее 5 мл Порошок -не менее 10 г | упак | 3 |
| 14 | Кависил или эквивалент | безмаслянный, безэвгенольный, быстротвердеющий, временный пломбировочный материал Допустимое время нахождения в полости зуба не менее 2-х месяцев. В состав материала входят сульфат цинка, оксид цинка, сополимер, пластификатор, одифицирующие добавки Время твердения пасты не более 40 мин. Форма выпуска: паста (банка) – не менее 50 г. Количество в упаковке-1 | упак | 10 |
| 15 | Эвикрол или эквивалент | двухкомпонентный композит химического отверждения. Для пломбирования полостей III, IV и V классов, фиксации шин и восстановления культи зуба Комплект поставки одной упаковки 1 х не менее 40 г порошок - основной оттенок № 21 3 х не менее 10 г порошок - дополнительные оттенки № 25, № 27 и № 45 1 х не менее 26 г жидкость 1 х не менее 14 г ЭВИКРОЛ едкий раствор Не менее 25 пестики для растирания Не менее 2 блокнота бумажек для растирания Не менее 2 мерные ложечки для порошка | упак | 10 |
| 16 | Гуттасилер или эквивалент | цинкоксид эвгеноловая паста для пломбирования каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Состав Порошок: гидрокортизон, дексаметазон, йодтимол, барий сернокислый, кальция гидроксид, оксид цинка, стеарат магния оксид циркония Жидкость: мятное масло, эвгенол Комплектация упаковки жидкость – по не менее 8 мл; порошок – по не менее 15 г. | упак | 4 |
| 17 | Цинк-оксид эвгенол или эквивалент | Цинкоксид эвгеноловая паста (без формальдегида) - для пломбирования корневых каналов Состав Жидкость:-эвгенол Порошок:-окись цинка, барий сернокислый, стеарат магния Упаковка Порошок (банка) не менее 25 г – 1 шт. Жидкость (флакон) не менее 10 мл – 1 шт. Пипетка – 1 шт. Ложка-мерник – 1 шт. Блок для смешивания – 1 шт. | упак | 2 |
| 18 | Абсорбенты №20 | Штифты эндоканальные абсорбционные для высушивания корневых каналов зубов после проведения инструментальной эндодонтической подготовки. Конусность-2 упаковке не менее 200 шт | упак | 6 |
| 19 | Абсорбенты №25 | Штифты эндоканальные абсорбционные для высушивания корневых каналов зубов после проведения инструментальной эндодонтической подготовки. Конусность-2 упаковке не менее 200 шт | упак | 6 |
| 20 | Абсорбенты №30 | Штифты эндоканальные абсорбционные для высушивания корневых каналов зубов после проведения инструментальной эндодонтической подготовки. Конусность-2 упаковке не менее 200 шт | упак | 6 |
| 21 | Абсорбенты №35 | Штифты эндоканальные абсорбционные для высушивания корневых каналов зубов после проведения инструментальной эндодонтической подготовки. Конусность-2 упаковке не менее 200 шт | упак | 6 |
| 22 | Армосплинт или эквивалент | Лента для шинирования Размер не менее 90*2,0*0,25 мм Материал: Стекловолокно высокого модуля плетения, оплетенное полиэфирными микроволокнами. В упаковке не менее 3 ленты | упак | 1 |
| 23 | Нить ретракционная | стоматологический расходный материал, предназначенный для временного отодвигания десневого края и остановки кровотечения Толщина-0 тонкая с пропиткой-наличие Упаковка-бутылка Длина не менее 203 см | шт | 5 |
| 24 | Шовный материал ЕВРОКРИЛ или эквивалент | рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал Химический состав: сополимер гликолида и лактида с покрытием из сополимера гликолида лактида и стеарата кальция Цвет нити: фиолетовый Размер нити: по USP 4/0; Метрический не менее 1,5; диаметр не менее 0,15 – не менее 0,199 мм. Длина нити: не менее 75см Длина иглы: не менее 20мм Тип иглы: атравматическая, колющая (цилиндрическая форма, коническая заточка конца иглы). Форма ½ В упаковке не менее 12 шт | упак | 2 |
| 25 | Аппликаторы | Аппликатор для нанесения жидкостей и гелей одноразовый Размер не менее 20 мм В упаковке не менее 100 шт | упак | 10 |

| 26 | Салфетки - нагрудники | Нагрудники стоматологические не менее 2-х слойные одноразовые | Размер не менее 33*45 см Материал- сверхабсорбирующая 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью не менее 18 гр./м2 В упаковке не менее 500 шт | упак | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12 .2026 г по заявкам заказчика, товар поставляется в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявки.

3. Место поставки Товара: 624330, Россия, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Каляева, 63

3.1. Доставка Товара включая все погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами и за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.