«УТВЕРЖДАЮ»

И.о Директора

МБУ «РСУ ДОР» г.Стерлитамак

_________________ С.А. Пантелеев

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию:

СПС (система пожарной сигнализации), СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре),СПДВ (система противодымной вентиляции) для нужд МБУ "РСУ ДОР" Г.СТЕРЛИТАМАК

ОКПД2- 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

1. Место оказания услуг: по адресу объектов Заказчика:

- Многоквартирный жилой дом 453109, Респ Башкортостан г. Стерлитамак, ул. Проспект Октября, дом 44.

Перечень документов, представляемых Исполнителем, для подтверждения соответствия требованиям:

  - Действующая лицензия МЧС

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения. и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Перечень документов, представляемых Исполнителем перед началом оказания услуг, для подтверждения соответствия требованиям:

1.2 Свидетельства о регистрации электролаборатории до 1000 В.

1.3 Удостоверения электромонтера в электроустановках до 1000 В и не ниже 4 группы по электробезопасности.

1.4 Удостоверение о повышении квалификации по пожарной безопасности, деятельности по монтажу и пожарной безопасности зданий и сооружений

2. Сроки оказания услуг, порядок приемки оказанных услуг:

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2026 г. года включительно.

3. Срок и объем предоставления гарантий качества оказываемых услуг:

Гарантийный срок на выполняемые услуги исчисляется с даты подписания Сторонами акта сдачи- приемки оказанных услуг и составляет 2 (два) месяца.

Качество оказываемых услуг должно полностью соответствовать требованиям технической документации, разработанной заводами – производителями системы охранно-пожарной системы (ОПС).

Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все услуги, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.Требования, предъявляемые к техническим характеристикам и безопасности услуг:

4.1. Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией и системы противодымной вентиляции (АПС, СОУЭ, СПДВ) проводить ежемесячно. В случае нештатной ситуации или выхода из строя оборудования, устранение неисправностей специалистами осуществляется внепланово в течение 1 часов по уведомлению Заказчика.

4.2. Проведение технического обслуживания систем квалифицированными специалистами с использованием специального оборудования в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к оборудованию.

4.3. При невозможности устранения аварийной ситуации в установленное время, Исполнитель предоставляет Заказчику оборудование из своего резерва, соответствующее по техническим и функциональным характеристикам, вышедшего из строя на период ремонта (за счет Заказчика до одного месяца) и согласовывает с ним План по устранению аварийной ситуации.

4.4. Услуги по техническому обслуживанию предоставляются специалистами в рабочее время Заказчика по официальным рабочим дням: понедельник- пятница (08:30-17:00).

4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

4.6. Выполнение всех услуг должно осуществляться при строгом соблюдении мер безопасности, определенных инструкциями по эксплуатации заводов – изготовителей, а также согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, утвержденных Госэнергонадзором. Техническое обслуживание средств осуществляется, руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», РД 009-01-96 и РД 009-02-96.

4.7. Для восстановления работоспособности оборудования должен быть предусмотрен комплект группового ЗИП.

4.8. Обучить персонал Заказчика эксплуатации СПС, СОУЭ, СПДВ.

Проводимые работы предназначены для:

- контроля технического состояния оборудования;

- обеспечения устойчивого функционирования и поддержания в исправном (работоспособном) состоянии оборудования;

- предупреждения вероятных отказов оборудования и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- организации мероприятий по надёжному и быстрому восстановлению работоспособности оборудования;

- ликвидировать или не допускать последствий неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

- анализа и обобщения сведений по результатам выполнения работ, с целью разработки мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка КИП | 1 раз в течение срока действия контракта |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в течение срока действия контракта |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в течение срока действия контракта |

5. В стоимость оказания услуг включены все расходы по оказанию услуг (включая устранение возникающих неисправностей, замену неработоспособных небольших приборов, блоков, плат, кабелей, проводов, датчиков, шлейфов, оборудования и других компонентов на исправные однотипные или функциональные эквивалентные заменяемые за счет Исполнителя).

Нормативно-правовые акты и нормативная документация, требования которых должны быть соблюдены Исполнителем при оказании услуг:

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методу испытаний на работоспособность».

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 34698-2020 Извещатели пожарные. Общие технические требования.

Методы испытаний.

ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 34700-2020 Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Метод испытаний.

ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

ГОСТ Р 55149-2012 Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в части требований к заполнениям проёмов в противопожарных преградах).

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.

СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

Паспорта на технические средства и элементы, входящие в системы СПС и СОУЭ, СПДВ и другая техническая документация на элементы систем СПС и СОУЭ, СПДВ объекта защиты, предусмотренная заводами-изготовителями.