Техническое задание

на выполнение работ по Монтажу СПС и СОУЭ в здании Муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа Кинотеатр «Феникс», 
624300, г. Кушва, ул. Союзов 1а

1.Наименование выполняемых работ: Монтаж СПС и СОУЭ в здании Муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа Кинотеатр «Феникс», 624300, г. Кушва, ул. Союзов 1а.

ОКПД 2: 43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документацией, рабочей документации СБ1.0125-СПС.СОУЭ, 2025 г., приложенными отдельными файлами) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место выполнения работ: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, 1а

4. Срок выполнения работ: с 01 июля до 31 июля 2026 года (включая вывоз ТБО)

Возможна по согласованию с Заказчиком организация работы в выходные дни. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику:

- утвержденный план график выполнения работ;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

-до начала выполнения работ Подрядчик обязан представить копию приказа по организации Подрядчика о назначении своего представителя из числа ИТР, ответственного за выполнение утвержденных объемов работ по договору и участию в работе комиссии Заказчика по входному контролю строительных материалов, изделий, оборудования, поставляемых Подрядчиком, подготовке технических решений, сдаче выполненных объемов работ. Копия приказа направляется Заказчику в течение первого рабочего дня.

5.Требования к исполнителю работ.

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

5.1 Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

- копия действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая следующие пункты лицензии:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

5.2 Работы осуществляется персоналом, имеющим удостоверение / аттестацию:

- по электробезопасности (не ниже 3 группы).

5.3 Подрядчик должен подтвердить наличие:

опыта выполнения работ по монтажу СПС и СОУЭ (копии исполненных договоров за 2025 год и актов сдачи-приёмки);

положительной деловой репутации (благодарственные письма, сертификаты, отзывы заказчиков);

специалистов необходимого уровня квалификации (копии дипломов, сертификатов, трудовых книжек или сведений о трудовой деятельности).

6. Общие требования к выполнению работ:

6.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

6.2. Перед началом работ выполнить обследование объекта совместно с представителем Заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить расположение устанавливаемого оборудования.

6.3. Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Подрядчик обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком.

6.4. До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ, должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

6.5. Подрядчик обязан гарантировать адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на территории учреждения Заказчика. Обеспечить опрятный вид своих сотрудников.

6.6. Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить охрану зоны ремонта. Нести ответственность за сохранность имущества на объекте, а также существующих инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону ремонта объекта, до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.

6.7. Отключение существующих инженерных систем или их отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал производства работ по форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата от 30.10.1997 г. № 71а, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик и (или) представитель организации, осуществляющий технический надзор, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

6.9. Производство работ осуществляется только по согласованию с ответственным лицом заказчика после подготовки помещений.

6.10. Подрядчик обязан предоставить укрывной материал и применять технические средства, не допускающие распространения строительной пыли.

6.11. Подрядчик обязан соблюдать требования, применяемые к посетителям кинотеатра.

6.12. Работы производятся в присутствии ответственного лица заказчика.

6.13. В целях повышения эффективности работ, снижения рисков и обеспечения их качественного выполнения в установленные сроки Подрядчик обязан находиться в пределах 100 км от места выполнения работ, что подтверждается его юридическим адресом, указанным в ЕГРЮЛ и обеспечить прибытие на объект в течение 12 часов с момента запроса Заказчика, что подтверждается транспортными документами или иными доказательствами при необходимости.

6.14. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

6.15. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.

6.16. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

6.17. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

6.18. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

6.19. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Подрядчик обязан: проводить регулярно еженедельные инструктажи рабочих по охране труда и противопожарной безопасности работ на объекте, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа.

6.20. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.21. Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз строительного мусора. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

6.23. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

7. Требования к качеству материалов (товаров):

7.1.  Все материалы, конструкции, оборудование и изделия, применяемые при производстве работ, которые приобретаются или изготавливаются Подрядчиком и должны соответствовать требованиям, предъявляемыми нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) и техническими условиями и иметь соответствующие сертификаты качества (срок гарантий сертификатов должен быть не менее двух лет), а также иметь технические паспорта на русском языке и другие документы, удостоверяющие их качество.

Оборудование и материальные ресурсы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны находится в собственности Подрядчика.

По окончании работ вышеперечисленные сертификаты, технические паспорта на оборудование, а так же акты на скрытые работы с журналом производства работ на объекте подрядчик передаёт Заказчику

7.2. Готовая продукция, все применяемые строительные материалы, изделия, комплектующие и оборудование доставляются на объект в оригинальной производственной упаковке с техническими характеристиками завода-изготовителя и указанием (логотипами) соответствующих производителей с паспортами, должны иметь сертификат противопожарной безопасности, и до начала производства работ предъявляются Заказчику, который комиссионно принимает и допускает их к работе. Материалы, изделия и оборудование, поступившие с нарушением целостности заводской упаковки, к дальнейшему использованию в работу не допускаются.

7.3. Складирование оборудования и материалов осуществляется подрядчиком в строго установленных местах.

7.4. Предлагаемые материалы должны быть новыми,  не ранее 2025 года выпуска (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7.5 Подрядчик должен своевременно поставлять для монтажа необходимые для выполнения работ оборудование, материалы и комплектующие изделия, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на объект, своими силами.

7.6 Все поставляемые для проведения работ материалы должны соответствовать требованиям к энергоэффективности применяемых материалов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и приказом Минпромторга РФ от 29.04.2010 г. № 357 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», а также приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», обеспечить повышение энергетической эффективности в рамках Постановления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 г. № 926-ПП.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

8.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования");

- Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 486.1311500.2020. Свод правил...");

- "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173);

- Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

- "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст);

- "ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст);

- Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");

- "Р 071-2017. Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения" (утв. Росгвардией 30.06.2017);

- "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875)

- "ГОСТ 21.210-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1840-ст);

-"СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства - ГОСТ Р 21.101-2020;

- "ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- "ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст);

- "ГОСТ Р 53246-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст).

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

8.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

9.1. Результатом работы являются выполненные работы по монтажу СПС и СОУЭ в здании Муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа Кинотеатр «Феникс», приведенной в нормативно-техническое состояние, отвечающей требованиям технической и санитарной безопасности.

9.2 Разрабатываемая система не должна создавать помех в работе других систем, установленных в помещениях Кинотеатра "Феникс".

10. Требования к контролю качества и приёмке работ

10.1. Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением данных работ осуществляют представители Заказчика.

10.2. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.

10.3 В процессе выполнения работ устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения монтажных работ.

Обнаруженные при осмотре дефекты должны быть исправлены до начала следующего этапа работ.

10.4 Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной работы к сдаче в срок 3(трех) рабочих дней (не позднее срока окончания выполнения работы).

10.5 Особенности приемки оказанных услуг:

Приемку оказанных услуг осуществляют материально ответственные лица Заказчика.

Заказчик вправе при приемке оказанных услуг, осуществлять фотосъемку и(или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Исполнителя.

Фотосъемку и(или) видеозапись (видеосъемку) приемки оказанных услуг осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

Фотосъемка и(или) видеозапись (видеосъемка) приемки оказанных услуг выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

Фотосъемка и(или) видеозапись (видеосъемка) приемки оказанных услуг фиксирует, в том числе:

- процесс проверки полноты комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

- процесс проверки и правильности оформления сопроводительных документов, в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками

Факты неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Полученные в ходе приемки оказанных услуг фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и(или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)).

Фото- и(или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки оказанных услуг.

Фото- и(или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору.

10.6. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

10.7. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

11.1 Срок предоставления гарантии качества на оборудование, материалы, а также работы по монтажу, пуско-наладочные работы составляет 36 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока все затраты, связанные с устранением дефектов, а при необходимости и замены оборудования и материалов несет Подрядчик.

11.2 Заказчик в течение 3-х календарных дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

После получения такого уведомления Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней проводит замену или ремонт неисправного оборудования и материалов системы или их части без расходов со стороны Заказчика. В случае выхода из строя в результате установки оборудования и материалов ненадлежащего качества, а также в случае выполнения ненадлежащих работ по установке и пуско-наладке Подрядчик должен нести все расходы по ремонту.

11.3 В период всего гарантийного срока в случае неисправности оборудования и материалов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Подрядчик обязан за свой счет заменить его на аналогичное.