Техническое задание

на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования

программ для ЭВМ для нужд ИМУП "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение - Запрет

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение | ✓ |  |  |

- Место оказания услуг: по месту нахождения заказчика 166700, Ненецкий автономный округ, рп. Искателей, ул. Губкина, зд. 15

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора в течение 10 рабочих дней.

- Основные требования:

Назначение: передача неисключительных прав использования программ для ЭВМ для создания схем тепловых, водопроводных, канализационных, паровых, газовых сетей и электронных моделей систем теплоснабжения, пароснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Лицензии должны соответствовать установленным требованиям:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передача неисключительных прав использования программ для ЭВМ: |  |  |  |
| 1. | Состав Лицензий: |  |  |
| 1.1. | ГИС «ZuluServer 2021» (5 одновременных подключений) | Геоинформационная система (ГИС) «ZuluServer 2021» (на 5 одновременных подключений) должна предоставлять возможность: - создавать карты; - наносить на них схемы тепловых, водопроводных, канализационных, паровых, газовых и иных сетей в виде набора объектов, привязывая к ним любую атрибутивную информацию; - создавать как точные карты, так и оперативные, технологические схемы; - организовать одновременную работу с картой 5-х специалистов, с функцией одновременного просмотри и/или редактирования данных; - создавать модель рельефа местности; - отображать на карте данные веб-серверов; - использовать картографические данные с Tile-серверов в качестве слоев карты; - импортировать цифровые карты из стандартных пакетов типа MapInfo, ArcInfo, AutoCAD и других систем используя обменные форматы DXF, Shape, Mif/Mid, GeoJSON, KML. Процесс нанесения сети на карту города должен быть максимально автоматизирован. | 1 |
| 1.2. | Программа «ZuluThermo 2021» для расчета систем теплоснабжения | Программа для расчета систем теплоснабжения должна предоставлять возможность производить поверочный и конструкторский расчеты тепловых сетей, наладку, строить пьезометрические графики по результатам расчетов, рассчитывать нормативные тепловые потери в тепловых сетях, выполнять расчет резерва пропускной способности тепловых сетей. В составе: - ПО для расчета нормативных тепловых потерь в тепловых сетях - Расчет резерва пропускной способности тепловых сетей - Конструкторский расчет тепловой сети - Наладка тепловой сети - Поверочный расчет тепловых сетей | 1 |
| 1.3. | Программа «ZuluHydro 2021» для расчета систем водоснабжения | Программа для расчета систем водоснабжения должна предоставлять возможность производить поверочный и конструкторский расчеты водопроводной сети, строить пьезометрические графики, решать коммутационные задачи, производить расчет резерва пропускной способности и калибровку математической модели водопроводной сети, производить расчет гидравлического удара в водопроводных сетях и расчеты для оптимизации работы насосного оборудования, производить экспорт профиля сети в формат AutoСAD – DXF, строить технологические схемы. В составе: - Построение технологических схем - Экспорт профиля в DXF - Расчет гидравлического удара в водопроводных сетях - Оптимизация работы насосного оборудования - Расчет резерва водопроводной сети - Калибровка математической модели водопроводной сети - Коммутационные задачи - Конструкторский расчет водопроводной сети - Поверочный расчет водопроводной сети | 1 |
| 1.4. | Программа «Источник» для расчета и анализа работы котельных и систем теплоснабжения. | Программа для расчета и анализа работы котельных и систем теплоснабжения должна предоставлять возможность проводить паспортизацию оборудования котельных и элементов системы теплоснабжения, расчет плановых показателей работы котельной на перспективный период, расчет основных показателей котельной и объектов системы теплоснабжения за отработанный период, расчет выбросов загрязняющих веществ, расчет режимных показателей работы котлоагрегатов по результатам проведения наладочных испытаний на газообразном, жидком и твердом топливе, интеграции с ГИС «ZuluGIS». В составе: - Интеграция с ГИС «ZuluGIS» - Обработка режимно-наладочных испытаний котлов - Расчет выбросов загрязняющих веществ - Расчеты теплотехнических показателей котельной за отработанный период - Планирование деятельности котельной на перспективный период - Паспортизация, справочная система, экспорт данных, графики | 1 |
| 1.5. | Программа «ZuluGIS 2021 пьезографик» | ПО для построения пьезометрических графиков |  |
| 2. | Должно быть предусмотрено решение следующих задач: | - Создание электронной карты города, территории, населенного пункта или использование существующей карты путем импорта из стандартных обменных форматов. - Возможность разграничения прав доступа к картам и схемам. - Нанесение на карту города тепловых, водопроводных, канализационных, паровых, газовых и других сетей. - Создание электронных моделей систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, пароснабжения, газоснабжения. - Осуществлять сбор, систематизацию, хранение и использование актуальной и достоверной информации о состоянии инженерных систем в цифровом виде. - Паспортизация тепловых, водопроводных, канализационных, паровых, газовых, сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Оперативное внесение изменений и дополнений, как в схемы инженерных сетей, так и в параметры, описывающие различные элементы сетей. - Создавать слои геоинформационной системы, настраивать пользовательскую структуру данных, в частности: свои слои, условные обозначения, таблицы с атрибутами, справочники, шаблоны отчетов, средства визуализации и т.п. - Создавать в слоях объекты следующих типов: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект. - Создавать тематические карты на основе внесенных данных, для наглядной иллюстрации данных паспортизации, карт по балансовому признаку, техническим характеристикам, данных накопленной статистики, результатам гидравлических расчетов. - В целях повышения информативности схемы представлять табличные данные на карте в виде надписей. - Наладка системы централизованного теплоснабжения. Подбор элеваторов и их сопел, выполнение расчета смесительных и дросселирующих устройств, определение их количества и мест установки. Возможность расчета при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно. - Проведение теплогидравлических расчетов системы централизованного теплоснабжения любой сложности. - Разработка основных и аварийных режимов работы системы теплоснабжения с произвольным числом насосных станций, источников тепловой энергии и потребителей. - Расчет параметров работы системы теплоснабжения для обоснования мероприятий по минимизации последствий аварий. Вычисление объемов воды в отключаемых потребителях и трубопроводах. - Расчет параметров тепловой сети (располагаемого напора и диаметров трубопровода) при подключении новых потребителей. - Вычисление пьезометрического напора во всех узлах системы теплоснабжения. - Определение максимально возможных расходов, которые могут быть подключены в узлах или на участках тепловой сети, при обеспечении потребителей расчетным количеством воды, тепловой энергии, с требуемым располагаемым напором. - Определять перечень запорных устройств, осуществляющих требуемое отключение. - Формировать список объектов, попавших под отключение с их тематической раскраской на карте. - Раскрашивать отключаемые элементы сети и отключаемые здания на карте. - Определять итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарную отключенную нагрузку и т.д. - Определять тепловые потери суммарно за год с разбивкой по месяцам; определять тепловые потери, как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП) или по различным владельцам (балансодержателям). - Расчет и моделирование работы режимов реальной сети водоснабжения, определения расходов и потерь напора во всех участках сети; - Вычисление пьезометрического напора во всех узлах системы; - Определение диаметров трубопроводов в сети водоснабжения, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором, производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками; - Определение отключающих устройств для локализации различных участков сети; - Моделирование переключения в сети и анализ результатов переключений; - Раскрашивание отключаемых элементов сети и отключаемых зданий на карте; - Определение резерва пропускной способности участков водопроводной сети; - Уточнение математической модели водопроводной сети по данным измерений. Подбор новых гидравлических сопротивлений и коэффициентов утечек для участков сети так, чтобы математическая модель давала минимальные отклонения от давлений в контрольных точках, распределяла суммарные утечки по участкам сети, и обеспечивала баланс расходов между источниками. - Определение участков и узлов сети водоснабжения, подвергающихся за время динамического расчета переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления, вызванного включением или выключением насосов либо открытием или закрытием задвижек, а также разрыв трубы; определение мест установки защитных устройств, и подбор их геометрических размеров; - Определение оптимальных параметров работы насосного оборудования; - В ПРК Источник должно быть предусмотрено решение следующих задач: - 1. Сведения, полученные при паспортизации, сохраняются в базе данных, что обеспечивает единство исходной информации для всех расчетных задач. - 2. В качестве дополнительных документов, характеризующих объект паспортизации, можно использовать текстовые документы, электронные таблицы, рисунки и другие доступные файлы. - 3. В результате выполнения процедуры планирования должны определяться: расход топлива в натуральном и условном исчислении, потребность котельной в электроэнергии, исходной воде и химических реагентах на ее приготовление. - 4. Должны вычисляться: количество выработанной и отпущенной тепловой энергии, потери тепла по статьям собственных нужд котельной и на участках тепловых сетей, а также количество тепла, переданное на системы теплоснабжения потребителей. - 5. В программные модули должны быть включены функции, позволяющие формировать полный пакет отчетных документов, регламентированных приказами Минэнерго РФ от 31.12.2008: Приказ №325, Приказ №323 и Приказ №66. - 6. Расчет за отработанный период должен выполняться на базе суточных ведомостей, отражающих реальные условия эксплуатации и фактическое состояние всех видов тепломеханического оборудования. - 7. Ведение суточных ведомостей не является обязательным для выполнения расчета за отработанный период. - 8. По результатам обработки суточных ведомостей узлов учета должен определяться расход затраченного топлива, исходной воды и электроэнергии, а также количество выработанной и отпущенной тепловой энергии. - 9. Представление показателей производственной деятельности предприятия за период по категориям данных: план, факт и план-факт. - 10. Ввод данных и обработка результатов режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов должны выполняться в среде электронной таблицы MS Excel. - 11. Режимные показатели котла рассчитываются методом прямого или обратного теплового баланса, в зависимости от комплектации котельной установки индивидуальными узлами учета. - 12. Определение потерь тепла с уходящими газами должно выполняться по методу М. Б. Равича или по нормативному методу расчета котельных агрегатов. - 13. Должны быть предусмотрены функции: прогнозирования значений параметров работы котла на промежуточных режимах, а также построения динамических графиков изменения исследуемых показателей. - 14. Отчетные документы в виде режимных карт и сводных таблиц результатов испытаний котлов должны формироваться по форме принятой на предприятии пользователя. |  |
| 3. | Функциональные возможности: | 1. Автоматизированный контроль корректности задания исходных данных. 2. Возможность графической визуализации исходной информации и интерпретации результатов расчетов. 3. Удобный пользовательский интерфейс, работа в среде Windows 8/10/11. 4. Печать графиков и схем должна поддерживаться всеми типами печатающих устройств, используемых согласованной программной частью. Печать на любом формате бумаги, поддерживаемым соответствующим печатающим устройством, с возможностью разбивки на определенное количество листов по длине и ширине печатаемого графика или схемы. 5. Программный продукт должен иметь свой графический редактор, входящий в состав предоставляемого программного обеспечения (позволяющий осуществить, в том числе, обработку планшетов). |  |
| 4. | Должна быть обеспечена возможность экспорта и импорта данных: | 1. Экспортданныхв Microsoft Office Excel, Word. 2. Экспорт (сохранения) графических данных и расчетных схем в форматах DXF, MIF/MID, SHP, изображениях bmp, png, tiff, документах PDF. 3. Импорт графической информации из формата MapInfo, AutoCAD, ESRI Shapefile, Metafile. |  |
| 5. | Технические свойства программных продуктов | 1. Работа в операционных системах Windows 8/10/11, WindowsServer 2012/2016/2019/2022. 2. Внутренний формат графических данных – собственный; 3. Внутренние форматы базы данных - доступ к внешним источникам через OLEDB/ODBC (включая, MicrosoftSQLServer,PostgreSQL,Oracle). 4. Пользовательский интерфейс должен быть максимально приближен к продуктам семейства MicrosoftOffice. Система должна иметь схожее оборудование меню и кнопок панелей инструментов. |  |
| 6. | Требования к математическому обеспечению: | Расчеты систем теплоснабжения, пароснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения должны выполняться в соответствии с утвержденными нормативными и методическими рекомендациями. |  |
| 7. | Лицензии должны поставляться со следующей документацией: | Лицензия зарегистрированного пользователя и заверенные копии свидетельств на программы для ЭВМ. |  |
| 8. | Лицензии на право использования программ для ЭВМ должны предоставляться: | Лицензии на право использования программ для ЭВМ должны предоставляться на одном ключе программно-аппаратной защиты (ПАЗ). Эксплуатационная документация в формате PDF, включающая в себя описание процесса установки, настройки, всех функций и возможностей, а также программное обеспечение, на которое пользователь получает лицензионное право, доступны для скачивания на сайте разработчика. |  |
| 9. | Страна производитель: | ООО «Политерм», Россия, г. Санкт-Петербург, разработчик и правообладатель программы: ГИС «ZuluServer 2021», Регистрационное свидетельство на программное обеспечение от Российского Агентства по патентам и товарным знакам №2021661425; «ZuluThermo 2021», Регистрационное свидетельство на программное обеспечение от Российского Агентства по патентам и товарным знакам № 2021661683; «ZuluHydro 2021», Регистрационное свидетельство на программное обеспечение от Российского Агентства по патентам и товарным знакам № 2021661684 «Источник», Регистрационное свидетельство на программное обеспечение от Российского Агентства по патентам и товарным знакам № 200 361 1068. |  |