Приложение № 2 к документации

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений зуботехнической лаборатории ГАУЗ СО «СП №12» (Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 9, Литер А, Кадастровый номер: 66:41:0701015:43). Текущий ремонт пом. 14,15 по плану БТИ на 2 Этаже.

1. Объем и сроки выполняемых работ.

Объем и перечень выполняемых работ приведены в Приложениях №1-4 к Техническому заданию (приложены отдельными файлами):

1.1. Приложение № 1 к Техническому заданию – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 150 Изм 3.  Ремонт помещений № 14, 15 (согласно технического плана) (Общестроительные работы)

1.2. Приложение № 2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ № 150.  Ремонт помещений № 14, 15 (согласно технического плана) (Общестроительные работы)

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – рабочий день, следующий за днем заключения настоящего договора;

- окончание выполнения работ – не позднее 30.08.2026 включительно.

2. Условия выполнения работ.

Заказчик не предоставляет отдельные площади для размещения (проживания) сотрудников подрядчика и хранения инструментов и материалов.

Работы должны выполняться в условиях действующей поликлиники (функционирование лечебных кабинетов, не подвергаемых ремонту, не будет прекращаться).

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 19.00.

Иной режим работы возможно установить по согласованию сторон и условий погоды в рамках действующего законодательства.

3. Требования по выполнению сопутствующих работ, в т.ч. оборудования.

При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом договора.

4. Общие требования к выполнению работ.

4.1. Выполнение работ должно производиться в следующем порядке:

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим ТЗ и локальными сметными расчетами (Приложения №1-4 к Техническому заданию (приложены отдельными файлами).

Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т. ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ с учетом требований.

Основными документами нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющих предметом договора, являются (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам):

- Иные нормативные документы, действия которых возможно и необходимо относить к выполняемым работам согласно ЛСР.

4.2. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, с последующей передачей заполненного журнала заказчику.

4.3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами.

4.4. Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям, государственным стандартам и строительным нормам.

4.6. Минимальные требования к аттестации персонала:

Подрядчик должен предоставить удостоверения и свидетельства о квалификации специалистов, привлекаемых для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Специалисты:

- Плиточник не ниже 4 разряда                                                              – не менее 2 человек.

- Монтажник каркасно-обшивных конструкций не ниже 4 разряда   - не менее 2 человек.

- Слесарь - сантехник не ниже 5 разряда                                                - не менее 1 человек.

- Электромонтажник не ниже 4 разряда с аттестацией в территориальной комиссии Технадзора на группу не ниже 4 до 1000 В                                                                                         - не менее 2 человек.

Сотрудникам подрядной организации необходимо иметь трудовые патенты (в случае привлечения иностранных специалистов).

4.7. Работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации выполняет персонал, изучивший документацию на обслуживаемую систему, прошедший инструктаж по пожарной безопасности на объекте и имеющий:

– удостоверения по охране труда;

– удостоверения по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й);

– квалификационные удостоверения на право выполнения работ по наладке, ремонту и ТО СПС

Наличие квалифицированного персонала, необходимого для производства работ, а именно:

- руководитель, ответственный за проведение СМР

- мастер, ответственный за проведение СМР

- не менее 3-х квалифицированных работников

Персонал (не менее 2-х инженерно-технических работников) задействованный при работе с применением грузоподъемных сооружений, должен быть обучен и аттестован:

- по охране труда, на 3 группу

- промышленной безопасности (A1, Б.9.30).

5. Разрешение на выполнение работ на высоте

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в установленном порядке и иметь сертификаты, допуски, необходимые для исполнения обязательств по договору.

Руководитель работ, ответственный за безопасное производство работ, работники должны иметь действующие удостоверения о проверке знаний по охране труда.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.

В день заключения договора Подрядчик предоставляет график производства работ, соответствующий графику выполнения отдельных этапов работ.

График проведения работ (как в целом, так и отдельных этапов) должен минимально препятствовать собственной деятельности заказчика на объекте.

Подготовительные и демонтажные работы должны выполняться одновременно, до окончания демонтажных и подготовительных работ приступать к чистовой отделке запрещается.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать территориальным строительным нормам и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего технического задания. Все требования к выполняемым работам, в том числе к материалам и технологиям, содержащиеся в договоре, а также в действующих строительных нормативах, должны быть безусловно выполнены, что должно быть отражено в предложении подрядчика.

Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

Технология и методы производства работ — в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте строительства в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

При нарушении повреждения покрытия дворовой территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники, подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком установку строительной техники, грузоподъемных механизмов, места расположения контейнеров-накопителей мусора.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком время проведения работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения строительства либо вследствие некачественно проведенного строительства. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Материалы, указанные в проекте, не подлежат замене.

При использовании строительной техники допускается ее размещение по согласованию с Заказчиком на благоустроенной территории ГАУЗ СО «СП №12» с последующим восстановлением благоустройства за счет исполнителя работ.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов

Безопасность выполняемых работ — согласно ТК РФ.

Правила по охране труда при работе на высоте — ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 782н от 16 ноября 2020 г.

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям  СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

При работе со средствами ПС (пожарной сигнализации) исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС (привлечение к выполнению работ субподрядчика не допускается). Предоставление действующей лицензии МЧС обязательно на стадии подачи заявки для участия в торговой процедуре.

По окончании выполнения монтажных работ должен быть составлен акт по соответствующей форме, предусмотренный действующими нормами применительно к СПС. Данный акт допускается оформлять после выполнения ПНР.

Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Подрядчик обязан осуществлять страхование от рисков, связанных с проведением строительно-монтажных работ, как имущества и объекта строительства, так и ущерба, который может быть причинен третьим лицам (гражданской ответственности). Страхование должно осуществляться с момента фактического начала работ подрядчиком до момента приемки работ заказчиком.

Предоставление свидетельства о членстве исполнителя в СРО при выполнении работ в соответствии с данным техническим заданием обязательно. Предоставление СРО обязательно на стадии подачи заявки для участия в торговой процедуре.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

В соответствии с разделом 5 Договора.

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Сертификаты на примененные материалы. Журнал производства работ.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Не менее 36 (Тридцати шести) месяцев и исчисляется с даты принятия работ Заказчиком по акту о приемке выполненных работ.

Гарантия должна распространяться на все виды работ, и все используемые при выполнении работ материалы и оборудование.

12. График выполнения работ

1) Проведение демонтажных работ согласно сметной документации (помещения 14, 15 согласно технического плана) – не позднее 10 (пяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

2)  Проведение восстановительных работ перекрытий пола (помещение 14, 15 согласно технического плана) - не позднее 15 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

3) до начала подготовительных работ произвести протяжку электрических и слаботочных сетей в рамках единой системы - не позднее 20 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

4) Провести полный спектр подготовительных и черновых работ по отделке помещений 14, 15 согласно технического плана) - не позднее 25 (двадцати) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

5) Произвести полное выполнение завершающих работ в рамках текущего ремонта -  не позднее 30.08.2026 включительно.

13. Приложения к Техническому заданию:

13.1. Приложение № 1 к Техническому заданию – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 150 Изм 3.  Ремонт помещений № 14, 15 (согласно технического плана) (Общестроительные работы)

13.2. Приложение № 2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ № 150.  Ремонт помещений № 14, 15 (согласно технического плана) (Общестроительные работы)

* При заключении договора цена единицы каждой работы указывается в соответствии с заявкой участника, с которым заключается договор по итогам закупки. При этом цена единицы каждой работы не может превышать соответствующую начальную (максимальную) цену единицы каждой работы, указанную в локальном сметном расчете (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию (прилагается к документации отдельными файлами).

Примечание: по материалам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству материалы, указанные в настоящей Технической части). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в настоящей Технической части, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике материалов, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия используемых материалов потребностям Заказчика.