ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №42

На поставку материалов, для объектов и сетей теплоснабжения ШПТО ГХ                                                       муниципального округа Шатура, МО.

- Наименование заказчика: ШПТО ГХ

- Наименование товаров: Теплоизоляционные материалы для объектов и сетей теплоснабжения ШПТО ГХ, муниципального округа Шатура

- Наименование, характеристики, параметры поставляемого товара:

| № п/п | Наименование, состав и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минеральная вата рулон S50мм (6,56-8,3) х1,2м 2 мата в упаковке (15,7-19,9 м2) | шт | 150 |
| 2 | Стеклопластик РСТ-430 1,0х100 м (рулон) | шт | 100 |
| 3 | Теплоизоляционная трубка СТ 25x060-2 2 м.п, Форма выпуска: трубчатая, внутренний диаметр: 60 мм, длина: 2 м, толщина: 25 мм, материал: вспененный каучук, цвет: черный, диапазон рабочих температур: от -200 до +110 °С | шт | 40 |

- Требования к поставляемому товару:

4.1 Весь поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным) и не бывшем в

употреблении (эксплуатации, консервации),

4.2 На поставляемый товар предоставляется паспорт, сертификат соответствия, сертификат качества;

5. Срок и место поставки, и разгрузка товара

Место поставки товаров:

Поставка и разгрузка товара осуществляется поставщиком по адресу: МО муниципальный округ Шатура, п. ЦУС «Мир», ул. Центральная, д.1а, склад, рабочее время работы Пн-Пт с 8-30 до 16-30, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00

Срок поставки товара, а также количество в следующем соответствии:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком о необходимом количестве товара, в текущем периоде, в соответствии с заключенным договором поставки.

6. Гарантия на поставляемый товар:

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев от даты подписания сторонами акта-приемки передачи товара.

Информация об иных условиях, требованиях и т.д. содержится в договоре на поставку.

При составлении Заявки Участнику закупки относительно описания товара для всех позиций необходимо указать наименование страны происхождения товара и производителя;