Те⁠‍﻿⁠‍⁠‌﻿⁠‍​‍​⁠‌﻿‌‌‍⁠⁠⁠​‍​﻿⁠⁠⁠‌‌﻿​‍​﻿‌⁠⁠‌‌‌‌​хническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «перепланировка входной группы СК «Олимп» (2-очередь) МАУ ДО «СШ «Вымпел», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Нефтяников 6/1»

ОКПД 2: 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| № п/п | Параметры требований к работам | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - Основные требования |  |  |
|  | Основание для проектирования | Задание на проектирование, утверждённое директором спортивной школы |
|  | Цели использования результатов услуг | -Обеспечение соответствия входной группы современным требованиям безопасности, комфорта и функциональности; -Улучшение условий для посетителей и сотрудников за счёт увеличения площади раздевалки и оптимизации внутренней планировки; |
|  | Источник финансирования | Местный бюджет |
|  | Виды закупаемых услуг | - Выполнение рабочей документации и сметной документации, на переустройство входной группы СК «Олимп» (2-очередь); - Необходимость и объем реконструкции определить при проектировании. |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация и сметная документация |
|  | Местоположение объекта | ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Нефтяников 6/1». |
|  | Сроки (периоды) выполнения услуг | Начало услуг – с момента заключения Договора; Окончание услуг – 30.06.2026 |
|  | Функциональное назначение и проектная мощность | Год постройки – 2013г. Группа капитальности - 1. Общая площадь- 2473,8 м2 Этажность - 2. Фундаменты – железобетонные плиты Стены - кирпичные Фасады - металлосайдинг Перегородки - кирпичные Перекрытия - железобетонные плиты Крыша – металлическая, скатная. Полы -керамическая плитка, паркет, линолеум. Оконные проёмы – стеклопакеты ПВХ Дверные проёмы - филенчатые Внутренняя отделка - обои под окраску, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка. Отопление - центральное. Водоснабжение - от городской сети. Электроосвещение - скрытая проводка. Телефон - есть. Канализация -в городскую сеть. Вентиляция - есть. |
|  | Сведения об участке строительства | Ханты-Мансийский АО-Югра, муниципальное образование город Мегион, ул. Нефтяников д.6/1. |
|  | Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не предусмотрено |
|  | Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт - Техническое задание |
|  | - . Основные требования |  |
|  | Требования к выполнению инженерных изысканий | Не требуются |
|  | Требования к составу работ и содержанию рабочей документации | Разделы рабочей документация: - «Архитектурно-строительные решения» (АС); - «Генеральный план» (ГП); - «Электроснабжение» (ЭС); - «Охранно-пожарная сигнализация» (ОПС); - «Система контроля и управления доступом» (СКУД); - «Система оповещения и управления эвакуацией людей» (СОУЭ); - «Проект организации строительства» (ПОС); - «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (СМ); Рабочую документацию выполнить согласно Национального стандарта российской Федерации. ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 г. № 129-ст. ВЗАМЕН ГОСТ Р 21.101-2020. |
|  | Требования к технологическим решения | -Проект должен предусматривать пристройку к существующей входной группе с увеличением площади раздевалки. -Демонтаж лишних перегородок внутри зоны входной группы для оптимизации пространства. -Учесть перепланировку с сохранением необходимых функциональных зон (гардероб, раздевалка, холл и др.). -Предусмотреть устройство отсекающего тамбура у основного входа, глубиной не менее 1 метра (точные размеры определить проектным решением). -Организовать в проекте внутреннюю проходную зону с автоматизированной системой контроля и управления доступом (СКУД), включающую: Турникет; Ограждение (забор) при необходимости обеспечения маршрутизации потока (с возможность прохода лиц с ограниченными возможностями); Места установки и подключения оборудования СКУД. -В проекте предусмотреть дополнительные окна в трех кабинетах бухгалтерии (на данный момент окон в этих помещениях нет). -Окна должны соответствовать требованиям по освещённости и энергоэффективности, обеспечивать возможность проветривания. -Все изменения должны соответствовать действующим строительным, санитарным и противопожарным нормам. -Сохранить доступность для маломобильных групп населения. - Применить искусственные и естественные материалы, имеющие все необходимые сертификаты; -Карточку проектных решений (материалов и конструкций) согласовать с Заказчиком. |
|  | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | - Необходимость и объем капитального ремонта несущих и ограждающих конструкций определить при проектировании; - Отдельным разделом выполнить ведомость объемов работ и спецификаций оборудования, сопоставимый анализ стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций со стоимостью, определяемой по прайс-листам, не менее чем от 3 производителей (мониторинг цен). |
|  | Технологические решения и оборудование | - Согласно нормам проектирования. |
|  | Инженерные системы здания | В составе пристроенных помещений предусмотреть устройство системы искусственного освещения согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», а также установить отопительные приборы (электрические конвекторы). В проекте следует учесть размещение светильников для равномерного освещения, а также выбрать тип и расположение отопительных приборов исходя из расчетной нагрузки и особенностей планировки пристройки. |
|  | Наружные инженерные сети | Не предусмотрены. |
|  | Энергоэффективность | Не предусмотрено. |
|  | 2Охрана окружающей среды | Не предусмотрена. |
|  | Требования о выполнении противопожарных мероприятий | С учетом требований действующих норм и правил. |
|  | Требования к составу сметной документации | - Оформление документации выполнить в соответствии с действующими нормами. - Выдать техническую документацию на электронном носителе в формате PDF, полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном носителе, заверенную электронной цифровой подписью, согласно п. 3.1.19 ГОСТ Р 21.101-2026, в том числе с учетом требований приказа Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр. После согласования Заказчиком Выдать техническую документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и на электронном носителе (текстовая часть проекта в программе Microsoft Office и графическая часть проекта в программе AutoCAD формат DWG), а также документацию в формате PDF, полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном носителе (один том - один файл) согласно п. 5.1.2 ГОСТ Р 21.101-2026, заверенную электронной цифровой подписью в соответствии сп. 3.1.19 ГОСТ Р 21.101- 2026. |
|  | Предельная стоимость строительства | Согласно сводному сметному расчету. |
|  | - Дополнительные требования |  |
|  | Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не предусмотрены. |
|  | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не предусмотрено |
|  | Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не предусмотрено. |
|  | Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Сбор исходных данных и необходимые при этом обследования выполняет Исполнитель. |
|  | Необходимость выполнения обмерных работ | Обмерные работы и необходимые при этом обследования выполняет Исполнитель. |
|  | Необходимость обследования существующих зелёных насаждений | Не предусмотрено |
|  | Выполнение демонстрационных материалов | Не предусмотрено |
|  | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено. |
|  | Требования к качеству работ, услуг, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при выполнении работ по предмету аукциона, в том числе контроль качества | Проект выполнить в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. |
|  | Требования по объёму гарантий качества услуг | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем при выполнении проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. |
|  | Требования по сроку гарантий на результаты оказанных услуг | Срок гарантии качества рабочей и сметной документации действует на весь период строительства, до ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | Требования к оформлению и сдаче рабочей документации | • Оформление документации выполнить в соответствии с действующими нормами. • Выдать техническую документацию на электронном носителе в формате PDF, полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном носителе, заверенную электронной цифровой подписью, согласно п. 3.1.19 ГОСТ Р 21.101-2026, в том числе с учетом требований приказа Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр. После согласования Заказчиком Выдать техническую документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и на электронном носителе (текстовая часть проекта в программе Microsoft Office и графическая часть проекта в программе AutoCAD формат DWG), а также документацию в формате PDF, полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном носителе (один том - один файл) согласно п. 5.1.2 ГОСТ Р 21.101-2026, заверенную электронной цифровой подписью в соответствии сп. 3.1.19 ГОСТ Р 21.101- 2026. |
|  | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | - Государственная экспертиза не предусмотрена; - Согласование проектной документации со службами и организациями выполняет Исполнитель (при необходимости); - Согласование рабочей и сметной документации с департаментом муниципальной собственности; - Технические решения на материалы и конструкции согласовать с Заказчиком. |
|  | Необходимость проведения авторского надзора | Авторский надзор необходим. |
|  | Особые условия | - Строительство в местности, приравненной к условиям Крайнего Севера. |