Техническое задание 
на поставку бензина АИ-92 и дизельного топлива для нужд АО "ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ"
1. Описание объекта закупок:
	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД 2
	Характеристика товаров
	Ед.

изм.
	Кол-

во

	1. 
	Бензин АИ-92
	19.20.21.125
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или /или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный;
- Экологический класс – не ниже К5;

Октановое число:

- по исследовательскому методу: не менее 92,0

- по моторному методу: не менее 83,0

-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   

-Отсутствие механических примесей.
	Литр
	12000

	2. 2
	Дизельное топливо (по сезону)
	19.20.21.300
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» Сезонность топлива: в зависимости от сезона топлива, когда оно будет приобретаться.

Экологический класс: не ниже К5

Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг
	Литр
	3000


2. Срок поставки товара: с момента заключения договора, но не ранее чем 01.07.2026 г., по 31.12.2026 г. Товар отпускается ежедневно и круглосуточно. 

3. Место поставки товара: через сеть Автозаправочных станций Поставщика, расположенных на территории г. Череповца, Вологодской области и возможностью заправки транспорта Заказчика (командировка) на территории Российской Федерации, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам.

4. Условия поставки товара: Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

5. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: 

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

5.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 

5.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

5.4. При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия. 

5.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

6. Условия поставки товара: 

6.1. Поставка товара осуществляется самовывозом Заказчиком с использованием топливных карт через торговые точки (АЗС) поставщика. Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 5 (пять) штук без ограничения вида топлива.

6.2. Поставщик предоставляет Заказчику в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора топливные карты, по которым будет осуществляться заправка автотранспорта на АЗС. Передача (отпуск) товаров производится в Торговых точках после принятия оборудованием карты. 

6.3. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.

