Техническое задание

на оказание услуг по техни​‌‌﻿​‍⁠​‍​‍‍​​‌​⁠‍​​⁠‌﻿‌‌﻿﻿‍‌‌‌​​‌⁠​​‌﻿​⁠​‌﻿ческому обследованию состояния здания (сооружения)

ОКПД2-71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

| Наименование данных | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 |
| - Объект обследования | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 |
| - Адрес расположения объекта обследования | г. Екатеринбург, ул. Таганская, 85 |
| - Сроки оказания услуг | С даты заключения контракта в течение 35 рабочих дней. |
| - Цель | ⎯ Определение технического состояния строительных конструкций здания. ⎯ Рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений для их дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации и/или для последующего проектирования и строительства. |
| - Конструкции и элементы здания, подлежащие обследованию | фундамент (с доступных мест для визуального обследования); конструкции стен и перегородок; конструкции перекрытий и полов; конструкции крыши и кровли.и пр. |
| - Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Технический паспорт; - документация, полученная от государственных или муниципальных органов или ресурсоснабжающих организаций, о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации (акты балансового разграничения инженерных сетей); - имеющиеся предписания государственных и муниципальных органов. Исходные данные предоставляются Исполнителю/Подрядчику после заключения Договора. |
| - Содержание оказываемых услуг | Обследование выполняется согласно ГОСТ 31937-2024 и включает: 1. Подготовка к проведению обследования. ♦ сбор и анализ исходной документации по объекту; ♦ ознакомление с объектом обследования, выявление его конструктивных и объемно-планировочных решений, используемых строительных материалов в составе основных конструкций. 2. Выполнение предварительного (визуального) обследования технического состояния объекта с фотофиксацией обнаруженных дефектов и повреждений, включая: ♦ оценку условий эксплуатации объекта с выявлением неблагоприятных факторов; ♦ установление аварийных участков (при наличии) и визуально-диагностируемых деформаций; ♦ освидетельствование доступных для визуального осмотра дефектов и повреждений строительных конструкций; ♦ фотофиксацию основных характерных дефектов и повреждений обследуемых конструкций; ♦ предварительную оценку технического состояния конструкций и их эксплуатационной пригодности; ♦ обработку материалов обследования с выявлением основных причин и факторов, негативно влияющих на техническое состояние строительных конструкций. |
| - Основные требования к содержанию и оказанию услуг. | - Обследование технического состояния строительных конструкций, инженерных сетей здания выполнить на основании нормативно-технической и методической документации: - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" -Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ - Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ - Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - других нормативных технических документов и нормативных правовых актов, определяющих требования к порядку проведения экспертизы промышленной безопасности. - При необходимости допускается уточнить категории технического состояния строительных конструкций в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». - Замечания и предложения, содержащиеся в отчетах технических обследований, должны быть обоснованы и сопровождаться ссылками на требования нормативно-технической документации. - Указать в отчете обоснование, в случае, если Исполнителем принято решение об отсутствии проведения детального (инструментального) обследования. - В технических отчетах должен быть установлен состав работ по ремонту/усилению зданий и сооружений (в том числе противоаварийные мероприятия). - В технических отчетах должен быть установлен состав и объем работ по мониторингу технического состояния зданий и сооружений (при необходимости). |
| - Требования к подрядной организации и исполнителю | - Исполнитель должен быть оснащен современной приборной базой для выполнения вышеперечисленных услуг. Измерительные приборы и инструменты должны быть поверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - Исполнитель должен иметь квалифицированные кадры для оказания услуг |
| - Ответственность исполнителя | Исполнитель несёт ответственность за: - Квалификацию персонала, оказывающего услуги по обследованию технического состояния зданий и сооружений. - Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и других нормативно-правовых актов, принятых на объекте обследования. |
| - Результат оказания услуг | - Результаты оказания услуг предоставляются в виде технического отчета, включающего в себя заключение по форме ГОСТ 31937-2024 (приложения А или Б), или по форме, установленной специализированной организацией в зависимости от вида обследования. Рекомендуемый срок следующего обследования указывают в отчете по результатам обследования. - Результаты обследования предварительно должны быть рассмотрены и согласованы с Заказчиком на техническом совещании. Время и место проведения совещания, состав его участников согласовывается дополнительно по готовности Исполнителя. - Все дефекты и неисправности, кроме описания и обозначения на чертежах, должны сопровождаться фотографиями в цветном изображении: непосредственно дефект, общее изображение конструкции, а также элемента здания и сооружения. - Срок гарантии на результат оказанных услуг – не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. |
| - Вид и количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику, по результатам оказанных услуг | По результатам обследования предоставить подписанные технические отчеты: - На бумажном носителе формата А4, графические материалы, при необходимости, допускается выполнять на бумаге формата А3 и выше; - в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1-м (одном) экземпляре в электронном виде в редактируемых форматах («.doc», «.docх», «.dwg» или др.) и в формате «.pdf». - Электронный вид технических отчетов, в том числе в формате «.pdf», должен обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста. - Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |