Техническое задание

на поставку оборудованиядля оснащения кабинета физикиМАОУ СОШ № 4, г. Абинск

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Огр﻿⁠‍﻿‍​﻿​​‌﻿‍‍‌﻿‍⁠‍‌⁠﻿‌​‍﻿‌﻿‌‍​‌﻿﻿⁠‍﻿‌‍‌﻿‌‌‌﻿аничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.40.33.119 | Веб-камера на подвижном штативе |  | ✓ |  |
| 2 | 32.99.53.139 | Ведерко Архимеда |  | ✓ |  |
| 3 | 32.99.53.199 | Глобус звездного неба с подсветкой |  | ✓ |  |
| 4 | 58.19.19.190 | Комплект портретов для оформления кабинета |  |  | ✓ |
| 5 | 32.99.53.139 | Манометр жидкостной демонстрационный |  | ✓ |  |
| 6 | 32.99.53.139 | Машина электрофорная |  | ✓ |  |
| 7 | 32.99.53.139 | Маятник Максвелла |  | ✓ |  |
| 8 | 32.99.53.139 | Микроскоп демонстрационный |  | ✓ |  |
| 9 | 32.99.53.199 | Модели ракет-носителей |  | ✓ |  |
| 10 | 32.99.53.199 | Модель строения солнечной системыэлектрическая |  | ✓ |  |
| 11 | 32.99.53.139 | Набор спектральных трубок с источником питания |  | ✓ |  |
| 12 | 28.13.21.190 | Насос вакуумный Комовского | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 13 | 23.19.26.900 | Палочка стеклянная |  |  | ✓ |
| 14 | 32.99.53.139 | Палочка эбонитовая |  | ✓ |  |
| 15 | 26.51.45.190 | Прибор Ленца |  | ✓ |  |
| 16 | 32.99.53.139 | Сосуды сообщающиеся |  | ✓ |  |
| 17 | 32.99.53.139 | Султан электростатический |  | ✓ |  |
| 18 | 32.99.53.139 | Трубка Ньютона |  | ✓ |  |
| 19 | 32.99.53.139 | Установка для изучения фотоэффекта |  | ✓ |  |
| 20 | 32.99.53.139 | Фильтр для наблюдения Солнца |  | ✓ |  |
| 21 | 32.99.53.139 | Шар Паскаля |  | ✓ |  |
| 22 | 32.99.53.139 | Виртуальный планетарий кубический. Комплект |  | ✓ |  |
| 23 | 32.99.53.139 | Глобус Луны с подсветкой |  | ✓ |  |
| 24 | 32.99.53.139 | Глобус Марса с подсветкой |  | ✓ |  |
| 25 | 32.99.53.139 | Модель небесной сферы |  | ✓ |  |
| 26 | 32.99.53.139 | Набор аксессуаров к телескопу |  | ✓ |  |
| 27 | 32.99.53.139 | Набор макетов планет земной группы |  | ✓ |  |
| 28 | 32.99.53.130 | Штативы изолирующие |  | ✓ |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Веб-камера на подвижном штативе | Веб-камера на подвижном штативе предназначена для видеосъемки, оцифровки, сжатия и передачи цифрового видео по компьютерной сети. Разрешение 1920x1080. Веб-камера крепится на двухколенный штатив, обеспечивающий высоту расположения камеры от 0,6 до 50 см, а также быстрое изменение положения камеры (перемещение и поворот) с дальнейшей его фиксацией. | 1 |
| 2 | Ведерко Архимеда | Прибор для демонстрации закона Архимеда. В состав набора входит: ведерко – 1шт тело цилиндрической формы – 1шт пружинный динамометр – 1шт стакан отливной – 1шт стакан мерный – 1шт Внутренние размеры ведерка соответствуют наружным размерам тела - соответствие. | 1 |
| 3 | Глобус звездного неба с подсветкой | Сфера изготовлена из пластика. Диаметр сферы 32 см. Устойчивая настольная подставка из пластика синегоцвета. Карта максимально подробная для данного диаметра глобуса. Линия экватора выпуклая для тактильно восприятия. Карта физическая. Изоборажение карты - звездное небо. Лампа подсветки съемная, цоколь Е14. | 1 |
| 4 | Комплект портретов для оформления кабинета | Формат: А3. Материалы: бумага. В комплекте 35 портретов: Ампер Андре Мари; Басов Николай Геннадьевич; Больцман Людвиг; Бор Нильс; Вавилов Сергей Иванович; Вольта Алессандро; Галилей Галилео; Герц Генрих; Джоуль Джеймс; Жолио-Кюри Ирен; Жолио-Кюри Фредерик; Жуковский Николай Егорович; Иоффе Абрам Федорович; Капица Петр Леонидович; Коперник Николай; Кулон Шарль; Курчатов Игорь Васильевич; Ландау Лев Давидович; Лебедев Петр Николаевич; Ленц Эмилий Христианович; Ломоносов Михаил Васильевич; Максвелл Джеймс; Ньютон Исаак; Ом Георг; Планк Макс; Попов Александр Сергеевич; Резерфорд Эрнест; Рентген Вильгельм; Сахаров Андрей Дмитриевич; Склодовская-Кюри Мария; Фарадей Майкл; Циолковский Константин Эдуардович; Эдиссон Томас Альва; Эйнштейн Альберт; Юнг Томас. Набор предназначен для демонстрации при изучении важных научных открытий в области физики, которые совершили исследователи. Изготовлены на качественной белой бумаге. На портретах указаны фамилии, имена и периоды жизни ученых-физиков. | 1 комп |
| 5 | Манометр жидкостной демонстрационный | Прибор предназначен для изучения устройства открытого жидкостного манометра, измерения давления, а также изменения давления при проведении различных демонстрационных опытов. Диапазон измеряемого давления, МПа: 0…0,004. Комплектность: манометр - 1 шт., трубка гибкая (L = 600 мм) - 1 шт., винт (L = 40 мм) - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. Прибор представляет собой U-образную стеклянную трубку, укрепленную на пластине со шкалой с делениями через 5 мм и нулем посередине. Для закрепления прибора в лапке штатива в скобу на обратной стороне вкручивается винт. |  |
| 6 | Машина электрофорная | Предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов при постановке демонстрационных опытов по электростатике. В комплект входят: машина электрофорная - наличие ручка приводная - наличие Прибор представляет собой два вращающихся в противоположные стороны пластмассовых диска на стойках и две лейденские банки - соответствие. Внешние обкладки банок соединяются между собой подвижной пластиной, расположенной между двумя зажимами, а внутренние соединены с отдельными кондукторами. За изолирующие ручки кондукторы можно поворачивать и изменять расстояние между ними. С внешней стороны на диски нанесены алюминиевые секторы, с которыми соприкасаются щетки, укрепленные в щеткодержателях. Диски охвачены двумя металлическими гребешками, присоединенными к лейденским банкам и к двум разрядникам. Диски приводят в движение (вращают) при помощи прямой и перекрестной ременных передач. Все части машины смонтированы на пластмассовых стойках, которые вместе с лейденскими банками укреплены на общей деревянной подставке - наличие. | 1 |
| 7 | Маятник Максвелла | Размеры: упаковка 340х120х120 мм. Вес: до 1,2 кг. В комплекте: подставка, 2 стержня, диск, нить, перекладина П-образная, практическое руководство. Маятник Максвелла используется во время физических опытов. Назначение: демонстрация процесса инерции, перехода кинетической энергии в потенциальную и обратно. К стойке крепится нить с металлическим диском, насаженным на ось. | 1 |
| 8 | Микроскоп демонстрационный | Микроскоп предназначен для наблюдения различных физических явлений, например броуновского движения. Работает от сетевого адаптера 220/5,5 В. Микроскоп имеет следующие технические характеристики: - объективы с увеличениями 4х, 10х, 40х, 100хOil - монокулярный тубус с наклоном 45° - окуляр 10х/18 мм - указатель центра поля (поинтер) с масштабной измерительной линейкой - источник проходящего света -LED 4,5В - кондесорАббе с апертурой 1.25, ирисовой апертурной диафрагмой - механический столик 110х120 мм с перемещением 75х50 мм - подсветка холодная светодиодная с мягким регулирование интенсивности. Все конструкционные детали и механизмы металлические, внешние поверхности покрыты высокопрочной эмалью. Микроскоп имеет возможность подключения цифровой видеокамеры для вывода изображения на компьютер или интерактивную доску. | 1 |
| 9 | Модели ракет-носителей | Модель ракеты-носителя "Восток" выполнена из жесткого пластика, цельнолитая, окрашена в оригинальные цвета. Подставка цельнолитая из жесткого пластика, окрашенная. Высокая степень детализации. Масштаб модели 1:144 | 1 |
| 10 | Модель строения солнечной системы электрическая | Модель предназначена для использования в общеобразовательных учреждениях при демонстрации законов движения планет солнечной системы, их взаимного расположения относительно “Солнца” и сравнительных размеров при изучении курса астрономии, природоведения и географии. Комплектность 1. Модель планетной системы -1шт. 2. Планеты -6шт. (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн) 3. Планеты на подставке-2шт. (Уран, Нептун) 4. Имитация колец Сатурна -1шт. 5. Паспорт -1шт. 6. Упаковочная коробка -1шт. Модель работает от сети переменного тока напряжением 220 В. | 1 |
| 11 | Набор спектральных трубок с источником питания | Набор предназначен для визуального наблюдения линейчатых спектров разряженных газов, а также для проведения работы физического практикума по градуировке спектроскопа двухтрубного и измерения длин световых волн излучения газов. Набор состоит из высоковольтного источника питания и трех стеклянных трубок с электродами, заполненных различными инертными газами. При подаче к электродам трубок питания можно наблюдать свечение газов в трубках. | 1 |
| 12 | Насос вакуумный Комовского | предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при проведении демонстрационных опытов по тематике: раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в разреженном воздухе; электрический разряд в разреженном воздухе; распространение звуковых волн. Насос вакуумный имеет два ниппеля: всасывающий и нагнетательный. К насосу прилагается гибкий вакуумный шланг длиной 0,3 м для создания минимального разрежения воздуха в замкнутых сосудах до 133 Па и максимального сжатия его давления до 0,4 МПа. | 1 |
| 13 | Палочка стеклянная | Предназначена для проведения демонстрационных опытов по электростатике. Материал изготовления - стекло | 1 |
| 14 | Палочка эбонитовая | Предназначена для проведения демонстрационных опытов по электростатике Материал изготовления – полимер эбонит | 1 |
| 15 | Прибор Ленца | Прибор для изучения правила Ленца предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, вызывающего ток при проведении следующих демонстраций: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца. Прибор представляет собой стойку с коромыслом и двумя кольцами, одно из которых имеет прорезь – соответствие Материал изготовления колец - алюминий | 1 |
| 16 | Сосуды сообщающиеся | Сообщающиеся сосуды предназначены для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы Прибор представляет собой несколько вертикально ориентированных стеклянных трубок разной формы (цилиндрические разного диаметра, зигзагообразная, с утолщениями и т.п.), соединенные между собой – соответствие Количество стеклянных трубок – не менее 4-х шт. Пластиковая подставка - наличие. | 1 |
| 17 | Султан электростатический | Султаны электрические предназначены для демонстрации взаимодействия тел, заряженных одноименными и разноименными электрическими зарядами, а также расположения силовых линий электрических полей одного и двух точечных зарядов при изучении электростатики. Количество султанов в наборе – не менее 2-х шт. Каждый султан изготовлен из металлического стержня, на одном конце которого ввинчены два металлических диска – соответствие Между дисками зажаты тонкие бумажные полоски – наличие Пластиковые подставки под султаны - наличие | 1 |
| 18 | Трубка Ньютона | служит для демонстрации одновременности падения различных тел в разреженном воздухе. Трубка Ньютона представляет собой пластиковую трубку: ее длина около 75 см (без пробок), внешний диаметр 5 см. Оба конца трубки закрыты резиновыми пробками. Кран имеет ниппель, на который во время опыта надевают толстостенный резиновый шланг от воздушного насоса. Внутри трубки находятся два тела, за падением которых наблюдают во время опыта: птичье перо и металлический диск. | 1 |
| 19 | Установка для изучения фотоэффекта | Комплект предназначен для изучения явления внешнего фотоэффекта при проведении демонстраций, лабораторных работ и практикума. Перечень демонстраций Напряжение 1 АНОД,: 0...140 В Защита по току потребления: не менее 500 мкА Напряжение 2 АНОД: 0...10 В. Ток Анод-КАТОД - не менее 500 мкА. Смена полярности напряжения питания фотоэлемента. Автоматическая система ограничения тока – не менее 0,8 мА Напряжение питания - 220/50 В/Гц Магнитное крепление планшета. Размер магнитного планшета: не менее 270х155 мм. Технические параметры измерительного модуля, ИМ-КЛ Два светодиодных индикатора по не менее 3,5 разряда. Микроамперметр с двумя пределами измерения: 1. 2000 мкА, разрешение не менее 1 мкА. 2. 200 мкА, разрешение не менее 0,1 мкА. Вольтметр с двумя пределами измерения: 1. Не менее 200 В, разрешение не менее 0,1 В. 2. Не менее 20 В, разрешение не менее 0,01 В. Магнитное крепление планшета - наличие. Источник питания - 220/2х10. В Комплект поставки Магнитный планшет "Внешний фотоэффект" с блоком питания - наличие Источник Света (MR11), В/Вт: 12/10. Измерительный модуль, ИМ-КЛ - наличие. Набор светофильтров – не менее 4 шт. (красный, желтый, зеленый, синий) Набор проводов – не менее 4 шт. Методическая документация - наличие | 1 |
| 20 | Фильтр для наблюдения Солнца | Пленка предназначена для изготовления полноапертурных солнечных светофильтров. Она пропускает всего 1/100,000 часть видимого света (0,001%), блокируя 99,999% нежелательных лучей. Пленка абсорбирует ультрафиолетовые лучи и отражает инфракрасные, уменьшая уровень излучения в этих диапазонах до безопасного уровня. Высокая прозрачность и оптическая однородность пленки позволяет достичь точности изображения, даваемой высококачественной плоскопараллельной пластиной, а двухстороннее напыление обеспечивть безопасную защиту от солнечных лучей, равномерную яркость изображения по всему полю зрения и правильный цветовой баланс | 1 |
| 21 | Шар Паскаля | Шар Паскаля предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, а также для демонстрации подъема жидкости под действием атмосферного давления. Прибор состоит из металлического цилиндра с двумя оправами на концах, резинового поршня с металлическим штоком и пластиковой ручкой, полого шара из нержавеющей стали с несколькими мелкими отверстиями. Оправы жестко закреплены на трубке. Длина цилиндра 220 мм, диаметр 25 мм. Диаметр шара 80 мм. | 1 |
| 22 | Виртуальный планетарий кубический. Комплект | Направление проекции - вертикальное Тип проекции - динамичная, статичная Оптимальное расстояние проекции: 1,5–2 м Площадь проекции: до 80 кв. м Режимы: луна, северное сияние, звездное небо Динамик - наличие Воспроизведение музыки: со смартфона пользователя Дистанционное переключение треков - наличие Регулируемые параметры: яркость проекции, скорость движения северного сияния, громкость музыки Дистанционное управление: с пульта (в комплекте) Голосовое управление: при включенном Bluetooth-соединении Bluetooth - наличие Автоотключение, минут: 60, 120, 240 Источник питания планетария: сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 2 А (в комплекте) Источник питания пульта управления: 2 батарейки типа AАA (нет в комплекте) Источники света: светодиоды (красный, синий, зеленый, белый), лазер 523 нм Материал корпуса - пластик | 1 комп |
| 23 | Глобус Луны с подсветкой | Глобус Луны предназначен для ознакомления с географией лунной поверхности. На глобусе указаны названия крупных и средних кратеров, возвышенностей, лунных морей, места посадки космических аппаратов. Диаметр - 320 мм. Мощность - 220 В, переключатель на шнуре. | 1 |
| 24 | Глобус Марса с подсветкой | Глобус Марса предназначен для ознакомления с географией марсианской поверхности. На глобусе указаны названия марсианских гор, плато, равнин, кратеров, борозд и каньонов. Диаметр - 320 мм. Мощность - 220 В, переключатель на шнуре. | 1 |
| 25 | Модель небесной сферы | Модель небесной сферы предназначена для использования в общеобразовательных учреждениях для изучения курса астрономии по темам: небесная сфера, ось мира, экватор, эклиптика, для демонстрации определения координат небесных тел и видимого годового движения Солнца по небосводу. Позволяет делать необходимые замеры для решения различных астрометрических задач. 2. Комплектность 1. Модель «Небесная сфера» -1шт. 2. Паспорт -1шт. 3. Упаковочная коробка -1шт. 3. Характеристики изделия Модель небесной сферы разборная (можно извлечь сферу) изготовлена из пластмассы и металла, установлена на подставку, высота модели ≈ 300мм. Модель изображает небесную сферу (диаметр сферы ≈ 175мм.), на которую спроецированы небесные тела (звезды и созвездия). В центре небесной сферы помещена модель Земли. На оси вращения, которая пересекает поверхность Земли и сферы, ось Земли совпадает с осью мира. Для наземного наблюдателя вращение небесной сферы воспроизводит суточное движение светил на небе. Красная линия внутри сферы, Эклиптика — воображаемая линия (большой круг небесной сферы), по которой Солнце в течение года перемещается среди звезд. Модель небесной сферы можно вращать вокруг оси, угол наклона оси изменяется, сверху модели расположен компас. Вращение небесной сферы повторяет вращение небесного свода. Небесная сфера служит для изучения видимых положений и движений небесных тел. Для этого на ее поверхности фиксируются основные линии и точки, по отношению к которым и производятся соответствующие измерения. | 1 |
| 26 | Набор аксессуаров к телескопу | представляет собой унифицированный комплект оптических элементов для оснащения школьных кабинетов астрономии и физики Окуляр длиннофокусный (от 17 до 20 мм, 1.25") — 1 шт. Используется как обзорный окуляр для поиска объектов, наблюдения звездных скоплений и Луны на малом увеличении. Окуляр короткофокусный (от 4 до 7.5 мм, 1.25") — 1 шт. Предназначается для детального изучения планет Солнечной системы и лунных кратеров на большом увеличении (часто используются качественные окуляры типа Plössl). Линза Барлоу (3х, 1.25") — 1 шт. Оптический элемент, который устанавливается перед окуляром и утраивает результирующее увеличение системы. Светофильтр лунный (1.25") — 1 шт. Нейтральный фильтр, снижающий избыточную яркость Луны для защиты глаз наблюдателя и повышения контрастности деталей. Комплект цветных светофильтров (1.25") — 1 набор. Фильтры (красный, синий, желтый) для выделения облачных поясов Юпитера, полярных шапок Марса и других планетных структур. Средства для ухода за оптикой — специальный чистящий карандаш и безворсовая салфетка из микрофибры для безопасного удаления пыли с линз. Кейс или сумка — жесткий ложемент либо защитная транспортировочная сумка для хранения хрупкого оборудования. | 1 |
| 27 | Набор макетов планет земной группы | Набор макетов планет земной группы позволяет провести 80 астрономических опытов и наблюдений с использованием телескопа. Состав: телескоп, квадрант, набор макетов планет солнечной системы (масштаб 1:109 - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн вместе с диском с изображением колец, Уран, Нептун), набор макетов планет земной группы и Луны (масштаб 1:108 - Меркурий, Венера, Земля, Луна, Марс) , объекты солнечной системы в масштабе 1:109, набор макетов Галилеевых спутников Юпитера, включая Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. (масштаб 1:108), набор разверток поверхностей небесных тел, подвижная карта (планшет) звездного неба, масштабная схема солнечной системы и другие предметы, необходимые для проведения экспериментов. Методическое руководство. | 1 набор |
| 28 | Штативы изолирующие | предназначены для электрической изоляции приборов от утечки электрических зарядов при проведении демонстрационных опытов по электростатике. Они могут быть использованы также в различных опытных установках при проведении демонстрационных опытов по электродинамике. Комплект состоит из двух одинаковых штативов. Каждый штатив представляет собой стойку, установленную на подставке. Стойка выполнена из электроизолирующего материала. В верхней части установлены укрепленные зажимы, позволяющие зажимать попарно несколько комплектов проводников. | 1 комп |

2. Место поставки товара353320, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Тищенко, д.84

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 10.06.2026.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.