Техническое задание

на поставку маршрутизаторов, конвектора и счетчиков.

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.30.11.122 | Маршрутизатор каналов связи |  | ✓ |  |
|  | 26.51.44.000 | Конвертор |  | ✓ |  |
|  | 26.51.63.130 | Счетчик | ✓ |  |  |
|  | 26.51.63.130 | Счетчик | ✓ |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 | Тип: ВК1 Номинальное напряжение питания: не менее 3х230/400 В Рабочий диапазон фазных напряжений: от не менее 164 до не более 264 В Предельное значение фазного напряжения: не менее 280 В Номинальная активная потребляемая мощность, (без учета мощности, потребляемой подключенными коммуникаторами, С учетом обеспечения подзарядки аккумулятора), не более 20 Вт, Примечание – МКС обеспечивают подключение встраиваемых коммуникаторов с суммарной потребляемой мощностью не более 56 Вт. Номинальная частота: не менее 50 Гц Рабочий диапазон частот, от не менее 49,5 и до не более 50,5 Гц Пределы допускаемых значений поправки часов (ЧРВ) после выполнения синхронизации: не более 1 с Пределы допускаемых значений хода часов (ЧРВ): не более 0,5 с/сут Время автономности ЧРВ и функции фиксации изменения состояния электронных пломб, фиксации критических событий при отсутствии напряжения сети и при отключенном источнике резервного электропитания: - при отсутствии элемента питания: не менее 48 ч, - при подключенном элементе питания не менее 10 лет, Время автономной работы МКС при отключенном сетевом напряжении (при подключенном источнике резервного электропитания – аккумуляторе, не менее 24 ч, Примечание - При емкости подключенного аккумулятора не менее 12 А•ч (или источника бесперебойного питания 12 В, 1 А, 7 А•ч). В течение указанного времени доступна функция опроса МКС устройствами верхнего уровня АС по интерфейсам LAN Ethernet и GPRS. Ток подзарядки аккумулятора: не более 1100 мА, Максимальное количество опрашиваемых приборов учета (счетчики электрической энергии, интеллектуальные приборы учета электроэнергии и т.п.), не менее 750 шт. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками МКС (код IP по ГОСТ 14254-2015)6 не ниже IP51 Режим работы: круглосуточный (непрерывный) Дополнительное оборудование: Устройство монтажное РиМ 000.22 не менее 1 шт. | Шт. | 2 |
|  | Конвертор USB-RF РиМ 043.08 | Назначение. Обеспечение связи между компьютером и электросчётчиками через радиоканал. Используется в составе мобильных терминалов или для удалённого считывания данных. Интерфейсы. USB (для подключения к компьютеру) RF (для связи со счётчиками) | Шт. | 1 |
|  | Счетчик РиМ 189.46 ВК.О с ДД | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии: не ниже 1/1 Базовый ток: не более 5 А Максимальный ток: не более 100 А Номинальное напряжение: не более 240 В Установленный диапазон напряжений: от не менее 161 до не более 276 В Расширенный диапазон напряжений: от не менее 138 до не более 276 В Предельный диапазон напряжений: от не менее 0 до не более 400 В Номинальная частота: не менее 50 Гц | Шт. | 120 |
|  | Счетчик РиМ 489.46 ВК.О с ДД | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии: не ниже 1/1 Базовый ток: не более 5 А Максимальный ток: не более 100 А Номинальное напряжение: не менее 3 фазы не более 240/ 400 В Установленный диапазон напряжений: от не менее 198 до не более 253 В Расширенный диапазон напряжений: от не менее 140 до не более 264 В Предельный диапазон напряжений: от не менее 0 до не более 400 В Номинальная частота: не менее 50 Гц | Шт. | 5 |

2. Место поставки: Поставка товара осуществляется путем его выборки Покупателем со склада Поставщика либо склада транспортной компании в г. Красноярск.

3. Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.