ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: Проведение работ: Испытание внутреннего противопожарного водопровода по адресу: Хвалынский район, пос. Черемшаны №1: корпус №13 (кадастровый номер 64:37:130303:27); корпус № 7 (кадастровый номер 64:37:000000:883); корпус № 15 (кадастровый номер 64:37:060802:215); и Перекатка пожарных рукавов по адресу: Хвалынский район, пос. Черемшаны №1: корпус №13 (кадастровый номер 64:37:130303:27); корпус № 7 (кадастровый номер 64:37:000000:883); корпус № 15 (кадастровый номер 64:37:060802:215); корпус № 16 (кадастровый номер 64:49:000000:3737)

- Объем выполняемых работ:

Таблица №1

| № п/п | Наименование объекта | Количество ПК | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | корпус №13 (кадастровый номер 64:37:130303:27) | шт | 1 |
| 2 | корпус № 7 (кадастровый номер 64:37:000000:883 | шт | 1 |
| 3 | корпус № 15 (кадастровый номер 64:37:060802:215) | шт | 1 |
| 4 | корпус № 16 (кадастровый номер 64:49:000000:3737) | шт | 1 |
|  | Итого: | шт | 4 |

- Место выполнения работ: 412784, Саратовская область, Хвалынский район, поселок Черемшаны N1.

- Периодичность проведения и срок выполнения работ: Испытание противопожарного водопровода производится 2 раза в год (до 30.06.2026 и до 30.10.2026). Срок выполнения: не более 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного согласования даты проведения работ

5. Требования к результатам выполненных работ:

Условия выполнения работ: работы должны оказываться без прекращения деятельности объекта Заказчика.

После оказания работ Исполнитель должен обеспечить уборку и вывоз мусора.

6. Условия выполнения работ:

6.1. Работы оказываются на территории действующего предприятия в рабочие дни недели с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00.

6.2. Согласование Исполнителя с Заказчиком конкретной даты и времени оказания работ осуществляется в письменной форме не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты проведения работ.

6.4. Помещения для размещения сотрудников со стороны Исполнителя Заказчиком не предоставляются.

7. Требования к качеству выполняемых работ:

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с:

-  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Правилами противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- НПБ 152 - 2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», просушиваются и перекатываются на новое ребро.

- ПРИКАЗ от 27 июля 2020 г. N 559 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ СП 10.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ".

- иными документами в области пожарной безопасности, предусмотренными  законодательством РФ.

7.2. Исполнитель должен обладать лицензией выданной Министерством РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий на право проведения соответствующих работ.

7.3. При испытаниях на водоотдачу Исполнитель использует собственное специализированное оборудование (гидротестеры, вставки с манометрами), имеющее действующие свидетельства о поверке.

9. Порядок сдачи и приёмки результатов оказанных работ:

При сдаче результата оказанных работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются:

- Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода

- Акт перекатки пожарных рукавов на новое ребро

- Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность