ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку горюче-смазочных материалов по топливным картам

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД 2 | Описание объекта закупки | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | 19.20.21.125 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации» и/или ГОСТ Р 51105-2020 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный» Экологический класс: не ниже К5; Октановое число: по исследовательскому методу: не менее 92,0 по моторному методу: не менее 83,0 Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; Отсутствие механических примесей. | Литр | 30 000 |
| 2 | Топливо дизельное | 19.20.21.315 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия Экологический класс –не ниже К5 Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг Сезонность: в зависимости от времени (сезона), в которое приобретается топливо | Литр | 45 000 |
| 3 | Топливо дизельное | 19.20.21.325 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия Экологический класс –не ниже К5 Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг Сезонность: зимнее | Литр | 45 000 |

2. Сроки (периоды) поставки товара: с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 года.

3. Место оказания услуг: Россия, Оренбургская область, г. Бугуруслан.

4. Способ поставки: через автозаправочные станции Поставщика, расположенные на территории города Бугуруслана и Оренбургской области. Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно. Топливные карты выдаются Поставщиком товара.

5. Основные технические требования к товару:

5.1. Качество поставляемых нефтепродуктов (бензина) должно соответствовать установленным государственным стандартам Российской Федерации;

5.2. Срок действия лимитно - заборных карт (ЛЗК) на получение нефтепродуктов (бензина) для заправки служебных автомобилей должен быть не менее одного месяца с момента приобретения ЛЗК;

5.3.  Количество отпускаемого топлива (бензина) на одну ЛЗК должно быть не менее 10 литров;

5.4. В случае неиспользования всего количества приобретенных ЛЗК до окончания их срока действия поставщик предоставляет заказчику возможность обмена ЛЗК на новые со сроком действия не менее месяца с момента обмена.

5.5. ЛЗК должны отпускаться представителю Заказчика на основании доверенности в объеме, указанном в заявке;

5.6. Отчетные документы на полученные ЛЗК предоставляются Поставщиком в момент получения ЛЗК представителем Заказчика.

6. Требования к качественным характеристикам товаров

6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

6.2. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

6.3. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.

6.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.