Техническое задание на оказание услуг по обследованию
 технического состояния строительных конструкций 
части каркаса здания рынка по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д.74.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	
	ОКПД 2
	71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

	1. 
	Наименование оказываемых услуг
	Выполнение обследования технического состояния железобетонных конструкций каркаса здания Центрального рынка: 
- часть литера А (основное строение 1 этаж - площадь 255,50 м.кв., высота 2,85 м., объём 728,00 м.куб.), 
- литер а (холодная пристройка - площадь -255,30 м.кв., высота 2,55 м., объём 651,00 м.куб.), 
- литер а1 (холодная пристройка - площадь 83,7 м.кв., высота 2,55 м., объём 213,00 м.куб.), 
- литер а2 (холодная пристройка - площадь 10,3 м.кв., высота 2,55 м., объём 26,00 м.куб.), расположенного по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, 74.

	2. 
	Наименование и местоположение объекта 
	Нежилое здание рынка по адресу: Курганская обл., Курган, ул. Куйбышева, 74: часть литера А (основное строение 1 этаж - площадь 255,50 м.кв., высота 2,85 м., объём 728,00 м.куб.), литер а, литер а1, литер а2.

	3. 
	Цель оказания услуг
	Выполнение обследования технического состояния железобетонных конструкций каркаса здания (часть литера А (основное строение 1 этаж - площадь 255,50 м.кв., высота 2,85 м., объём 728,00 м.куб.), литер а, литер а1, литер а2 с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации, капитального ремонта (или реконструкции).

	4. 
	Границы проектирования 
	Здание рынка:
 - часть литера А (основное строение 1 этаж - площадь 255,50 м.кв., высота 2,85 м., объём 728,00 м.куб.);

- литер а (холодная пристройка - площадь -255,30 м.кв., высота 2,55 м., объём 651,00 м.куб.);

- литер а1 (холодная пристройка - площадь 83,7 м.кв., высота 2,55 м., объём 213,00 м.куб.);

- литер а2 (холодная пристройка –площадь 10,3 м.кв., высота 2,55 м., объём 26,00 м.куб.).

	5. 
	Объекты обследования
	Железобетонные конструкции части каркаса здания в шурфах, местах обнажения подготовленных Заказчиком:

- фундаменты;

- сборные железобетонные колонны;

- сборные железобетонные конструкции покрытия: балки, прогоны, плиты покрытия;
- стены, перемычки;
- конструкция покрытия с определением слоев над холодными пристойками (литер а, литер а1, литер а2).

	6. 
	Состав оказываемых услуг:
	1. Подготовка к проведению обследования.
2. Предварительное (визуальное) обследование.
3. Выборочное детальное (инструментальное) обследование:

-измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров здания, размеров элементов конструкций;

-определение фактической прочности на сжатие бетона элементов конструкций (неразрушающим методом);

-установление и определение видов дефектов и повреждений конструкции (трещины и сколы бетона,  прогибы конструкций покрытия, низкая прочность бетона, коррозийные повреждения) с указанием их местоположение на схемах;

-фотофиксация дефектов;

-составление Отчета по результатам обследования технического состояния железобетонных конструкций каркаса здания, с выполнением проверочных расчетов и анализа;

- рекомендации по эксплуатации (восстановлению конструкций при выявлении дефектов) 

	7. 
	Исходные данные (прилагаемые документы)
	Технический паспорт здания от 10 ноября 2002 года. 


	8. 
	Нормативные документы
	При проведении работ по обследованию руководствоваться требованиями 
-Требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для оценки технического состояния объекта, определения мероприятий по капитальному ремонту/реконструкции и обоснования проектных решений.
-Требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» для применения при обследовании строительных конструкций зданий с целью определения их технического состояния

-Требованиями ГОСТ 31937-2024 «Правила обследования и мониторинга технического состояния» для контроля технического состояния зданий (сооружений), их систем инженерно-технического обеспечения 
- Требованиями Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» для основания на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида оказания услуг.

	9. 
	Количество экземпляров Отчёта
	Документацию предоставить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате pdf (направить на электронную почту, указанную в реквизитах договора).

	10. 
	Требования к срокам оказания услуг:
	Начало оказания услуг: в течение 3 календарных дней, с момента заключения договора.

Срок оказания услуг: в течение 65 календарных дней, с момента заключения договора.


