Приложение № 1 к ЗК

Техническое задание

ОКПД 2 43.39.19.190: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по обустройство санитарного узла для маломобильных групп населения, по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, 145.

2. Объем выполняемых работ: в соответствии с локальной сметой (Приложение №1 к договору).

3. Место выполнения работ: г. Кызыл, ул. Московская, 145.  Работы производятся в помещениях здания на отм. 0,00; отм. - 3,00; + 3,50.

4. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

5. Требования к качеству, режиму работ и допуску на объект:

Подрядчик до начала выполнения работ производит уточнение фактического количества и замеров дверных изделий, сантехнических перегородок, индивидуально с привязкой их к строительным конструкциям в местах установки проемов, уточняет у Заказчика направление открывания дверных изделий и сантехнических перегородок, согласовывает с Заказчиком модификацию и цвет фурнитуры, цвет отделки согласно раскладке производителя.

До начала поставки на объект материалов, указанных в сметной документации, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование образцы и технические характеристики данных материалов, а также документы, подтверждающие качество материалов, установленные действующим законодательством РФ (паспорта качества, сертификаты соответствия пожарным и санитарным нормам и т.д.). Обязательно согласовать с Заказчиком цветовые решения и размеры поставляемых материалов, отделку помещений до момента поставки материалов на объект и начала производства работ. Заказчик оставляет за собой право в течение 1 (одного) дня с момента получения на согласование образцов материалов проверить их на соответствие требованиям сметной документации, настоящему Описанию объекта закупки, а также техническим регламентам, установленным на тот или иной товар в соответствии с действующим законодательством РФ.

Организация комплекса работ по капитальному ремонту должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - сдачу объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Ремонтные работы производятся без прекращения эксплуатации объекта. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных объектов, размещенных в зоне производства работ, производить только после согласования с заказчиком. Разгрузка и подъем материалов производиться на объект силами Подрядчика.

## Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются. Подрядчик обязан вести складирование и хранение оборудования и материалов только в строго отведённых для этого Заказчиком местах. За сохранность оборудования и материалов, завозимых на объект, отвечает Подрядчик. Места установки грузоподъемного оборудования согласовывает Заказчик.

До начала выполнения работ необходимо представить Заказчику списки: номеров и марок машин, доставляющих материалы оборудование и другие грузы (в том числе грузоподъёмные); персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, с указанием ответственного лица, осуществляющего производство работ и отвечающего за технику безопасности, охрану труда и противопожарную безопасность. Постоянное присутствие лица, ответственного за объект, обязательно. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы. Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик.

Подрядчик с момента подписания договора обязан приступить к работам. Согласовать режим производства работ. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования (в том числе грузоподъемного) в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ.

До начала производства работ ответственное лицо, осуществляющего производство работ, проводит инструктаж по соблюдению правил техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте с оформлением в журналах.

Все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

Зона проведения работ должна ежедневно, после завершения работ, освобождаться Подрядчиком от строительного мусора, образующегося при проведении работ. Не допускается складирования мусора. Место (а) установки контейнера указывает Заказчик. Затраты по вывозу мусора несет Подрядчик.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим объектом описания закупки, имуществу учреждения или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или в пределах учреждений, возлагается на Подрядчика.

Все работы выполняются в соответствии со сметной документацией на объект.

В случае внесения изменений в сметную документацию, инициированных подрядчиком по согласованию с заказчиком, подрядчик вносит такие изменения и проходит утверждение сметной документации, предусмотренное градостроительным законодательством, за счет своих средств.

Торговые наименования, указанные в сметных расчетах, читать со словами «или аналог», приведены для обоснования сметных расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы, (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную в сметной документации).

Замена материалов и оборудования (при применении аналога) в обязательном порядке должна быть согласована с предоставлением технических характеристик заменяемых и представленных к замене материалов/оборудования с Заказчиком и представителем строительного контроля.

При выполнении работ применять современные строительные, отделочные материалы, соответствующие ГОСТам и другим нормативным документам, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ

Материалы для производства работ должны быть поставлены Заказчику в заводской упаковке без повреждений. Все материалы должны быть новыми, не снятыми с производства, не бывшими в употреблении, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своём составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой (хлорфторуглероды и другие).

# Необходимые для выполнения качественных работ по капитальному ремонту расходные материалы входят в стоимость договора и дополнительной оплате не подлежат. Точки подключения к инженерным сетям указывает Заказчик.

При невыполнении любого из вышеуказанных требований Заказчик вправе приостановить производство работ.

6. Требования к выполнению работ.

| Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: - "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4); -ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Подрядчик должен безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий нормативных документов, ухудшившее качество работы. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки обязан устранить все замечания. |
| --- | --- |
| Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям: - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"; - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"; - Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 883н. "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Подрядчик должен иметь план мероприятий по промышленной безопасности. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. |
| Требования к результату | В соответствии со ст. 723, ГК РФ в результате выполненных в полном объеме подрядчиком работ, Заказчик должен получить выполненные в полном объеме работы по капитальному ремонту санузлов в здании по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, 145. Объект должен быть передан Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. |
| Особые условия | # До подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов необходимо ознакомиться с объектом. Подрядчик ведет на объекте журнал производства работ, оформляет акты скрытых работ, фотофиксацию выполняемых работ, другие документы, отражающие фактическое исполнение, с учетом специфики. Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с действующим законодательством РФ. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать объекту описания закупки, ГОСТ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами, в том числе пожарной безопасности, удостоверяющими их качество и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Иметь документы, удостоверяющие качество материалов. |

7. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении работы.

Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений.

8. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы:

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе Стороны несут расходы поровну.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы:

Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

-локальной сметой;

-действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства

б) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантийный срок выполненных по договору работ в течении 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.