Приложение №1

Техническое задание

на  поставку техноэласта ЭПП, ЭКП

для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код | Наименование | Нацио﻿​‌‍​‍​​​‍‍‍‌​нальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 23.99.12.110 | Техноэласт ЭКП |  |  | ✓ |
| 2 | 23.99.12.110 | Техноэласт ЭПП |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед.﻿изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техноэласт ЭКП | Тип: техноэласт Тип покрытия: сланец Толщина -4,2мм Основа-полиэфирное полотно Длина рулона -10м Ширина -1 м Цвет-серый Водопоглащение в течение 24ч – не более 1% по массе Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 мпа в течение 2 ч- абсолютная | рул | 261 |
| 2 | Техноэласт ЭПП | Тип: техноэласт Толщина -4,0 мм Основа-полиэфирное полотно Длина рулона -10м Ширина -1 м Водопоглащение в течение 24ч – не более 1% по массе Теплостойкость – не менее 100°C; покрытие – пленка с обеих сторон. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 мпа в течение 2 ч- абсолютная | рул | 261 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. 3 Интернационала, д.219

3. Срок поставки: поставка товара осуществляется в течении 15 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов (не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих);

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.