Техниче﻿‍​​​⁠﻿‍​​‌⁠⁠﻿⁠﻿⁠‍﻿﻿⁠⁠​​‍​⁠‌﻿﻿‍‌‌‍⁠‍‍​​‍⁠﻿‍‌ское задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию внутренних инженерных систем Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» городского округа закрытого административно-территориального образования города Межгорье Республики Башкортостан

(МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

ОКПД2- 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Настоящее техническое задание устанавливает технические требования и определяет условия оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию, ликвидации аварийных ситуаций и их последствий, внутренних инженерных систем теплоснабжения, электрохозяйства, водопроводных и канализационных сетей, плотницких работ в здании  МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан находящихся по адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, пер. Школьный, д. 12 и Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, д. 5.

Место оказания услуг: Россия, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, д.5, г. Межгорье, пер. Школьный, д.12

Срок оказания услуг: с 1 июня 2026 г. по 31 декабря 2026г.

- Общие требования.

При оказании услуг по комплексному техническому обслуживанию, ликвидации аварийных ситуаций и их последствий, внутренних инженерных систем теплоснабжения, электрохозяйства, водопроводных и канализационных сетей, плотницких работ (далее Услуги) Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности, требования пожарной безопасности, нормативно-технические требования действующих Федеральных законов, Правил.

Работа по техническому обслуживанию должна проводиться в сроки, установленные графиком проведения технического обслуживания, согласованного с «Заказчиком».

2. Условия оказания услуг

Услуги    включают   контроль   технического    состояния, поддержание работоспособности и исправности, наладку и регулировку.

Техническое обслуживание включает:

1)   Плановое (регламентированное) обслуживание.   Предусматривает выполнение основных мероприятий в соответствии с планом 1 раз в месяц.

2) Неплановое (не исключает планового ТО) обслуживание проводится при поступлении заявки Заказчика.

Заявка подается Заказчиком посредством телефонной связи, по электронной почте.

Осуществление аварийно-восстановительных работ по всем видам технического обслуживания должно начинаться в течение 4-х часов с момента получения заявки и быть исполнено в разумный срок.

Исполнитель назначает своим приказом ответственных работников из числа инженерного состава, прошедших соответствующую подготовку (обучение и аттестацию).

Работники должны иметь соответствующие допуски, использовать профессиональное оборудование и инвентарь. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, противопожарной безопасности.

Все расходы, затраты и иные издержки, связанные с приобретением средств индивидуальной защиты, оборудования, инструментов несет Исполнитель.

Все расходы, затраты, связанные с приобретением материалов, необходимых персоналу для оказания услуг, несет Заказчик.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора Исполнитель направляет Заказчику информацию (ФИО, телефон) о работниках, ответственных за оказание услуг.

Приемка услуг осуществляется по месту оказания услуг ежемесячно заместителем директора учреждения, либо иным уполномоченным лицом на основании представленного Исполнителем акта приемки оказанных услуг.

Исполнитель информирует Заказчика о выявленных дефектах, неисправностях, об объеме и стоимости необходимых ремонтных и восстановительных работ.

3. Объем услуг.

3.1. Обслуживание систем электроснабжения.

| № | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение профилактических осмотров на наличие повреждений и техническое обслуживание системы электроснабжения, оборудования, визуальный осмотр на наличие повреждений | 1 раз в месяц с записью в журнале |
| 2 | Устранение неисправностей в случае аварийной ситуации, а также выхода из строя электрического оборудования | по мере необходимости (по заявке) |

3.2. Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

| № | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение профилактических осмотров на наличие повреждений и техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (внутренних и наружных) | 1 раз в месяц с записью в журнале |
| 2 | В случае обнаружения протечки системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (внутренних и наружных) ее устранение (в том числе временная установка хомута в месте прорыва), а в случае невозможности устранения течи замену части трубы, обеспечение нормального функционирования и замена по необходимости прокладок, кран-буксов, смесителей, фурнитуры сливного бачка и др. (расходные материалы: хомуты, прокладки, кран-буксы, смесители, фурнитура сливного бачка и др. не включаются в стоимость оказания услуг) | по мере необходимости (по заявке) |
| 3 | В случае засора системы водоотведения (внутренней и наружной) осуществление пробивки, прочистки проволокой гибкой, тросом сантехническим или с использованием специальных машин и механизмов) | по мере необходимости (по заявке) |

3.3. Проведение плотницких работ.

| № | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение профилактических осмотров на наличие повреждений внутри здания и снаружи (на детских игровых площадках) | 1 раз в месяц с записью в журнале |
| 2 | Устранение неисправностей в случае поломки. | по мере необходимости (по заявке) |

4. Требования к качеству и безопасности работ, условия оказания услуг

Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным:

Федеральным законом от 26.04.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ Р М, «Правилам эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»,

«Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденным Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»,

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Приказ Минэнерго России № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

Услуги по техническому обслуживанию систем электроснабжения и электроосвещения  осуществляются в соответствии с ПТЭЭП «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Межотраслевыми Правилами по охране труда (Правила безопасности), иным нормативным актам.

Во время производства работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.