ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Работы по замене дверных и оконных пластиковых блоков в рамках текущего ремонта

Корпус №13

1330

Блок оконный пластиковый 1.96 м.кв.

1400

1400

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4 |
| Цвет: | Белый/Белый |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Количество: | 5 шт. |
| Площадь: | 1.96 м.кв. |
| Противомоскитная сетка: | Наличие |
| Микропроветривание: | Нет |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | 2 |
| Фурнитура: | Наличие |

1400

652

4\10\4\1...

4\10\4\...

700

700

1400

Дополнительно к изделию

Подоконник 450 мм

Заглушка на подоконник

Отлив

Заглушка на отлив

Откосы из сендвич-панели

Обналичка для откосов

Гидроизоляционная лента

Пароизоляция

960

890

4\10\4\10\4

960

1330

Блок оконный пластиковый 1.34 м.кв.

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4 |
| Цвет: | Белый/Белый |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Количество: | 10 шт. |
| Площадь: | 1.34 м.кв. |
| Противомоскитная сетка: | Наличие |
| Микропроветривание: | Нет |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | 2 |
| Фурнитура: | Наличие |

1400

1400

Примечание: б/б 1

Дополнительно к изделию

Соединитель рамный универсальный

Подоконник 450мм

Подоконник 250мм

Заглушка на подоконник

Откосы из сендвич-панели

Обналичка для откосов

Гидроизоляционная лента

Пароизоляция

820

750

4\10\...

Сен...

820

2130

1343

1378

Дверь балконная 1.8 м.кв.

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Балконная дверь |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4, Сендвич 32мм |
| Цвет: | Белый/Белый |
| ОКПД2: | 22.23.14.110 |
| Количество: | 10 шт. |
| Площадь: | 1.8 м.кв. |
| Противомоскитная сетка: | Нет |
| Микропроветривание: | Нет |
| Фурнитура: | Наличие |

2200

787

822

2200

Примечание: б/б 1

920

850

4\10\4\10\4

920

1330

Блок оконный пластиковый 1.29 м.кв.

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4 |
| Цвет: | Белый/Белый |
| Количество: | 10 шт. |
| Площадь: | 1.29 м.кв. |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Противомоскитная сетка: | Наличие |
| Микропроветривание: | Нет |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | 2 |
| Фурнитура: | Наличие |

1400

1400

Примечание: б/б 2

Дополнительно к изделию

Соединитель рамный универсальный

Подоконник 450мм

Подоконник 250мм

Заглушка на подоконник

Откосы из сендвич-панели

Обналичка для откосов

Пароизоляция

830

830

Сен...

4\10\...

760

2130

1343

1378

5. Дверь балконная 1.83 м.кв.

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Балконная дверь |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4, Сендвич 32мм |
| Цвет: | Белый/Белый |
| Количество: | 10 шт. |
| Площадь: | 1.83 м.кв. |
| ОКПД 2: | 22.23.14.110 |
| Противомоскитная сетка: | Нет |
| Микропроветривание: | Нет |
| Фурнитура: | Наличие |

2200

787

822

2200

Примечание: б/б 2

800

730

4\10\4\10\4

800

800

730

800

6. Блок оконный пластиковый 0.64 м.кв

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4 |
| Цвет: | Белый/Белый |
| Количество: | 2 шт. |
| Площадь: | 0.64 м.кв. |
| ОКПД 2: | 22.23.14.120 |
| Противомоскитная сетка: | Наличие |
| Микропроветривание: | Нет |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | 2 |
| Фурнитура: | Наличие |

Дополнительно к изделию

Подоконник 450мм

Заглушка на подоконник

Отлив

Заглушка на отлив

Откосы из сендвич-панели

Обналичка для откосов

Гидроизоляционная лента

Пароизоляция

800

730

4\10\4\10\4

800

800

730

800

7. Блок оконный пластиковый 0.64 м.кв.

| Профиль: | Exprof S358 (Prowin) |
| --- | --- |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | 4\10\4\10\4 |
| Цвет: | Белый/Белый |
| Количество: | 2 шт. |
| Площадь: | 0.64 м.кв. |
| ОКПД 2: | 22.23.14.120 |
| Противомоскитная сетка: | Наличие |
| Микропроветривание: | Нет |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | 2 |
| Фурнитура: | Наличие |

Дополнительно к изделию

Подоконник 450мм

Заглушка на подоконник

Отлив

Заглушка на отлив

Откосы из сендвич-панели

Обналичка для откосов

Гидроизоляционная лента

Пароизоляция

Примечание:

Наименование конструкции: Балконный блок 1

Наименование конструкции: Балконный блок 2

Медкорпус

8. Блок дверной 1.77 м.кв.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Дверь |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| Количество: | 2 шт. |
| Порог: | нет |
| ОКПД 2: | 22.23.14.110 |
| Площадь: | 1.77 м.кв. |
| Открывание: | Наружу |
| Противомоскитная сетка: | Нет |
| Микропроветривание: | Нет |
| Фурнитура: | Наличие |

9. Блок оконный 1.04 кв.м.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| Количество: | 2 шт. |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Площадь: | 1.04 м.кв. |
| Фурнитура: | Наличие |

Дополнительно к изделию

Подоконник

Заглушка на подоконник

Отлив

Заглушка на отлив

Откосы из сендвич-панели

Обналичка для откосов

Гидроизоляционная лента

Пароизоляция

10. Блок оконный 2.23 м.кв.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| Количество: | 1 шт. |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Площадь: | 2.23 м.кв. |
| Фурнитура: | Наличие |

11. Блок оконный 3.21 м.кв.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Количество: | 2 шт. |
| Площадь: | 3.21 м.кв. |
| Фурнитура: | Наличие |

12. Блок дверной 1.72 м.кв.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Дверь |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| Количество: | 1 шт. |
| Порог: | нет |
| ОКПД 2: | 22.23.14.110 |
| Площадь: | 1.72 м.кв. |
| Открывание: | Наружу |
| Противомоскитная сетка: | Нет |
| Микропроветривание: | Нет |
| Фурнитура: | Наличие |
| Особенность: | рама без двери |

13. Блок оконный 2.55 м.кв.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Количество: | 2 шт. |
| Площадь: | 2.55 м.кв. |
| Фурнитура: | Наличие |

14. Блок оконный 2.79 м.кв.

| Профиль: | ALT 100 |
| --- | --- |
| Материал профиля | алюминий |
| Вид изделия: | Окно |
| Заполнение: | Сендвич 10 мм |
| Цвет: | RAL9016 |
| ОКПД2: | 22.23.14.120 |
| Количество: | 1 шт. |
| Площадь: | 2.79 м.кв. |
| Фурнитура: | Наличие |

Дополнительно к изделиям 8-14

Профиль углового соединителя 60х60 мм

Профиль соединителя рам 60 мм

Труба металлическая 40х40

Нащельник оцинкованный 40 мм

Гидроизоляционная лента

Пароизоляция

Срок выполнения работ:

Согласно графику (включительно):

24.06.2026-28.06.2026

17.07.2026-20.07.2026

Место выполнения работ: Саратовская область, Хвалынский район, поселок Черемшаны №1

Условия поставки и монтажа товара: монтаж товара осуществляется силами поставщика. Доставка товара до склада грузополучателя осуществляется за счет средств поставщика.

Поставщик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов на объекте Заказчика. Если указанные в Спецификации на изготовление и монтаж окон из ПВХ размеры товара расходятся с результатами произведенных поставщиком замеров на объекте Заказчика, то поставщик осуществляет изготовление товара по произведенным им замерам.

Приведенный в настоящем Техническом задании перечень дополнительных изделий и комплектующих (отливы, заглушки, откосы и пр.) не является исчерпывающим. Поставщик обязан проанализировать проект и условия монтажа, и в любом случае обеспечить поставку и монтаж оконных блоков в состоянии полной заводской и монтажной готовности, включая все необходимые доборные элементы, крепеж, уплотнители и отделочные материалы, не указанные в явном виде, но объективно необходимые для достижения законченного внешнего вида изделий и примыканий как со стороны фасада, так и со стороны помещения. Оконные и дверные блоки должны быть сданы в виде, не требующем каких-либо доделок и дополнительных закупок со стороны Заказчика

Поставщик осуществляет демонтаж старых оконных блоков и дверных проёмов, а также вывоз мусора своими силами.

При изготовлении товара должна использоваться фурнитура: поворотно-откидная с эксплуатационными показателями по ГОСТ 30777-2012 и ГОСТ 538-2014.

Стеклопакеты, должны отвечать требованиям ГОСТ 24866-2014.

Уплотнительная резинка должна быть: черная, морозостойкая.

Окна должны быть изготовлены согласно требованиям, ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым поставщиком грузополучателю вместе с товаром.

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.