ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на: услуги по диагностике и ремонту холодильного оборудования

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по диагностике и ремонту холодильного оборудования | Работы по диагностике и ремонту промышленного холодильного оборудования, предназначенного для хранения продуктов в складских помещениях на пищевом производстве (стационарные холодильные и морозильные камеры – 5 шт., шоковая заморозка – 1 шт., холодильные шкафы – 4 шт.) с использованием необходимых запчастей для оборудования | Усл. ед | 1 |