ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нас​﻿​‌‌​оса для нужд ИМУП "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"

1.Объект закупки и характеристики товара:

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.13.14.110 | Блочный насос с сухим ротором |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. Изм. | Кол – во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочный насос с сухим ротором Wilo BL 100/345-30/4 с электродвигателем | Номинальная мощность мотора-30 кВт Степень защиты-IP 55 Частота вращения-1450 об/мин Подключение к сети-3~400 В, 50 Гц Стандартное исполнение для рабочего давления: 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар Диапазон температур при макс.температуре окружающей среды+40 °C -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) Температура окружающей среды макс. 40 °C Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)- DN 125 Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)- DN 100 Фланцы (по EN 1092-2)- PN 16 Фланец с отверстием для манометра- R 1/8 Материалы: Корпус насоса- EN-GJL-250 Промежуточный корпус- EN-GJL-250 Рабочее колесо- EN-GJL-200 Вал насоса-1.4122 Скользящее торцевое уплотнение-AQEGG Класс нагревостойкости изоляции-F КПД-0,92 Коэффициент мощности-0,85 Минимальный индекс эффективности (MEI) Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0,10 | шт | 1 |

2. Место поставки: Ненецкий АО, Заполярный р-н, п. Искателей, склад ИМУП «ПЖКС» в районе ул. Тиманская

3. Срок поставки товара: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором