II.Техническое задание

Объект закупки:

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.60.12.119
	Камера для электрофореза с заливочным столиком
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, услуги, работы/
	Минимальные характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Камера для электрофореза Wide Mini-Sub GellGT , Bio-Rad или эквивалент
	Рабочий объем буфера-не менее 650мл
Размер геля
-не менее 15 х 7 см

Количество образцов для анализа
-не менее 50шт

Миграция бромфенолового синего см/ч при 75 В -не более 5

УФ подложка для геля  с флуоресцентной линейкой

Возможность заливки геля 
-непосредственно на подложке с использованием наклонных заслонок и с помощью заливочного столика

Съемные электроды QuickSnap- соответствие

Габариты, ШхДхВ -
не более 22х28х10 см
Горизонтальное расположение -соответствие

Комплектация:

Камера-наличие,  

защитная крышка с комплектом проводов-наличие, 

гелевая рамка -наличие

 две гребенки толщиной не менее 1,5 мм (на не менее 15 и не менее 20 лунок)-наличие, 

индикатор уровень- наличие
Столик заливочный Mini-Gel Caster, Sub-Cell GT, Bio-Rad или эквивалент
Совместимость с устройствами для горизонтального электрофореза Mini-Sub 7х7 см и wide Mini-Sub 15х7 см cell GT systems (Bio-Rad) -
соответствие

Назначение
- Закрепление гелевой рамки при заливке гелей для электрофореза

Материал -Поликарбонат

Размеры
 -не более 18,5х18,5 см
Резиновые прокладки-наличие

Регулируемые ножки
-наличие
	Шт
шт
	2
2


2. Место поставки: 450054, Респ Башкортостан, г Уфа, пр-кт Октября, дом 71, литер 1Е.
3.Срок поставки Товара: в течение 120 дней с момента заключения договора
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара до конкретного места, указанного Заказчиком, НДС и иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый Товар должен быть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не демонстрационным (выставочным) образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, произведенным не ранее 2025года, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. С Товаром передаются следующие документы (оригиналы), кроме документа, указанного в п.7.1:

7.1. УПД;

7.2. Паспорт на оборудование с указанием года изготовления товара, заводского серийного номера.

7.3. Руководство по эксплуатации;

7.4. Документы, подтверждающими гарантию качества на поставляемый товар (гарантийные талоны или аналогичные документы гарантийного периода).

7.5. Документы, подтверждающие страну происхождения товара.

7.6. Сертификаты качества и другие документы, подтверждающие соответствие товара техническим стандартам и другим требованиям в соответствии с Российским законодательством.

Все документы должны быть предоставлены на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде.

               С.н.с.                                                                                Михайлова Е.В.
