ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку клапанов запорно-регулирующих

- Описание объекта закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный ‌﻿⁠‍‍⁠﻿﻿‌⁠​​‌‍​‍﻿‍﻿​‍﻿﻿‍‌﻿⁠﻿‍​⁠‌⁠‌﻿‌‍‌﻿‍﻿​‌​режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.11.121 | Клапан запорно-регулирующий |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан запорно-регулирующий ПЭП-САЗ-1-IN-25000-100/65-У2-230АС-IP65-0/04 | Характеристики клапана Клапан односедельный запорно-регулирующий Диаметр номинальный DN, – 150 мм Давление номинальное:1,6 (16) Мпа (кгс/см2) Пропускная характеристика – линейная Условная пропускная способность Kvy, м3/с – 400 Уплотнение в затворе – фторопласт Уплотнение сальниковое – фторопласт Рабочая среда – Вода Температура рабочей среды: от минус - 15 C до 150 C Температура окружающей среды: от - 15°C до 50°C Тип ПЭП-САЗ-1 Характеристики ЭИМ ПЭП-САЗ-1-IN-25000-100/65-У2-230АС-IP65-0/04 Климатическое исполнение У2 Температура окружающей среды -25 C …+55 C Степень защиты IP65 Питающее напряжение 230В АС 50Гц на клеммную колодку Управление аналоговое 4-20мА Датчик положения – выходной сигнал 4-20мА Максимальное усилие 25кН Скорость закрытия/открытия 65 мм/мин Электродвигатель – асинхронный. Тепловая защита электродвигателя Присоединение столбчатое. Муфта М20*1,5-25 | шт. | 3 |

2. Место доставки товаров: 628462, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, д. 22, корпус 1.

3. Сроки поставки товаров: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2026 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.