Техническое задание

на поставку каменного угля 
для нужд АУСО РБ "ПОСОЛЬСКИЙ ДИ"
Объект закупки:

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	05.10.10.131
	Уголь каменный
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара


	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Уголь каменный 
	Соответствие требованиям требованиями ГОСТ 32352-2013 Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия
Марка: «Д»

Концентрат ДКОМ обогащенный 

Размер кусков: не менее 13-не более 80 мм.

Зольность: не более 21%.

Массовая доля общей влаги: не более 13%.

Выход летучих веществ:  не более 47,2%.

Низшая теплота сгорания не более 5400 ккал/кг;

Плавкость золы угля: температура начала деформации не менее 1310°

Температура плавления не менее 1370°.
	тн.
	630


2. Место поставки: Станция Тимлюй, код станции – 934804 ВСЖД, по следующим реквизитам грузополучателя: ООО «Кабанский райтоп» для АУСО РБ «Посольский дом-интернат», код ОКПО грузополучателя – 55646143, код получателя на станции – 1710. 
3.Срок и условия поставки Товара: с момента заключения договора по 30 ноября 2026 года партиями по предварительным заявкам Заказчика.
График поставок:

Август 2026 г.
–
140 тонн

Сентябрь 2026 г. –   140 тонн

Октябрь 2026 г.
–
210 тонн

Ноябрь 2026 г.
–
140 тонн
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
3.2. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

