ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку угля
ОКПД 2 – 05.10.10.131
1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Уголь марки Д
	Марка: Д – длиннопламенный

Назначение: предназначен для выработки тепловой энергии в процессе его сжигания в стационарных котельных установках Заказчика.

Фракция: от 0 до 300 мм

Общая влага (на рабочую массу): не более 7 %

Зольность (сухую массу): не более 10 %

Низшая теплота сгорания: не менее 5000 кКал/кг не более 5800 кКал/кг
Сера: не более 0,4%

Уголь должен поставляться: без инородных примесей (песок, глина, щебень)

Соответствует требованиям: ГОСТ 25543-2013 и/или ГОСТ 32464-2013
	тонн
	2250


2. Место поставки: 694530, Россия, Сахалинская обл., г. Курильск, угольный склад МУП «Жилкомсервис».

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 10 сентября 2026 года.
3.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.
3.2. Поставщик обязан уведомлять Заказчика посредством факсимильной связи (электронной почты) о каждой отгрузке топлива. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного топлива; 

- копии товарно-транспортных накладных и УПД

- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии топлива.

3.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.
4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. 

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.                                                                           

4.3. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

3

