Техническое задание

на поставку химических реактивы и материалы для нужд Астраханского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

1. Объект закупки: поставка химических реактивов и материалов

2. Описание объекта закупки:

| №№ п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 1. | 20.59.52.194 | Формалин, эфир петролейный, стандартные образцы | подп. «и» п. 5 | — |
|  | 2. | 20.12.31.110 | Нафтоловый зеленый | подп. «и» п. 5 | — |
|  | 3. | 20.14.22.117 | Спирт изоамиловый 99% | подп. «и» п. 5 | — |
|  | 4. | 20.13.24.141 | Кислота плавиковая 46-49% | подп. «и» п. 5 | — |

| > Примечание: на основании подпункта «и» пункта 5 постановления № 1875 в связи с тем, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 руб., а цена единицы товара не превышает 300 000 руб., запреты, ограничения и преимущества не устанавливаются.

В случае, если в документации имеются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, товарные знаки и т.п., такие указания следует читать с добавлением «или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол- во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формалин технический ГОСТ 1625-2016 | кг | 1,0 | Содержание формальдегида не менее 37% (масс.), pH 6,5–7,5, стабилизированный метанолом. Упаковка – полимерная канистра или стеклянная бутыль с этикеткой. |
| 2. | Нафтоловый зеленый краситель | кг | 0,050 | Чистота не менее 98%. ТУ 6-09—3542-84. Упаковка – герметичный пакет/банка. |
| 3. | Эфир петролейный 40-70°С | кг | 2,100 | Высокоочищенный, для хроматографии. Отсутствие ароматических углеводородов. квалификация ч. Упаковка – металлическая канистра. |
| 4. | Спирт изоамиловый 99,0% | кг | 2,400 | «Спирт изоамиловый (3-метил-1-бутанол, CAS 123-51-3). Квалификация "ч.д.а." по ГОСТ 5830-79. Массовая доля основного вещества: ≥ 99,0 %. Массовая доля воды: ≤ 0,1 %». |
| 5. | Кислота плавиковая 46-49% | кг | 5,500 | «Кислота фтористоводородная (плавиковая) техническая, ГОСТ 2567-89, марка "А", сорт 1. Массовая доля HF: 46–49 %. Массовая доля H₂SiF₆: ≤ 0,05 %. Массовая доля H₂SO₄: ≤ 0,5 %». |
| 6. | СО Ионы натрия (1 мг/мл, 5 мл) | амп. | 1 | ГСО 8062-94. Стандартный образец состава раствора ионов натрия, аттестованное значение (1,00 мг/мл), погрешность не более 1%. Ампула 5 мл. В упаковке, гарантирующей сохранность реактивов от внешних факторов, предотвращающей нанесение вреда окружающей среде при хранении и/или транспортировке – в ампуле. |
| 7. | СО Хлорид-ионы (1 мг/мл, 5 мл) | амп. | 1 | ГСО 7616-99. Стандартный образец состава раствора хлорид-ионов, аттестованное значение (1,00 мг/мл), погрешность не более 1%. Ампула 5 мл. В упаковке, гарантирующей сохранность реактивов от внешних факторов, предотвращающей нанесение вреда окружающей среде при хранении и/или транспортировке – в ампуле. |
| 8. | СО Сульфат-ионы (1 мг/мл, 5 мл) | амп. | 1 | ГСО 7683-99. Стандартный образец состава раствора раствор сульфат-ионов, аттестованное значение (1,00 мг/мл), погрешность не более 1%. Ампула 5 мл. В упаковке, гарантирующей сохранность реактивов от внешних факторов, предотвращающей нанесение вреда окружающей среде при хранении и/или транспортировке – в ампуле. . |
| 9. | СО Антрацен (0,2 мг/мл, 1 мл) | амп. | 1 | «Стандартный образец состава раствора антрацена в ацетонитриле. Аттестованное значение массовой концентрации: 0,2 мг/мл, относительная погрешность: ≤ ±2 %. Ампула 1 мл». В упаковке, гарантирующей сохранность реактивов от внешних факторов, предотвращающей нанесение вреда окружающей среде при хранении и/или транспортировке – в ампуле. |
| 10. | СО ДДД-4,4' (200 мг) | амп. | 1 | ГСО 8891-2007, «Стандартный образец 4,4'-ДДД (CAS 72-54-8). Чистое вещество (порошок). Массовая доля основного вещества: ≥ 98,5 %. Фасовка: 200 мг» В упаковке, гарантирующей сохранность реактивов от внешних факторов, предотвращающей нанесение вреда окружающей среде при хранении и/или транспортировке – в ампуле |
| 11. | СО Бенз(а)пирен (0,1 мг/мл, 2 мл) | амп. | 1 | ГСО 7515-98 «Стандартный образец состава раствора бенз(а)пирена в ацетонитриле. Аттестованное значение массовой концентрации: 0,1 мг/мл, относительная погрешность: ≤ ±2 %. Ампула 2 мл». В упаковке, гарантирующей сохранность реактивов от внешних факторов, предотвращающей нанесение вреда окружающей среде при хранении и/или транспортировке – в ампуле |

3. Место поставки: Республика Калмыкия, г. Элиста, Калмыцкое обособленное подразделение Астраханского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба», ул. Губаревича дом 10.

4. Срок поставки и условия поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

4.1. Поставка товара производится Поставщиком в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.2. Поставщик осуществляет поставку, погрузку, разгрузку товара своими силами и за свой счет, с соблюдением правил перевозки опасных грузов для кислоты плавиковой и эфира петролейного.

5. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество товара должно подтверждаться паспортом качества (сертификатом анализа) на каждую партию, с указанием фактических показателей и срока годности.

5.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

5.4. Поставляемые реактивы должны быть безопасны при обращении в соответствии с паспортами безопасности, поставляемыми вместе с товаром.

5.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении, исключать утечку, бой, смешивание веществ.

6.3. Для опасных веществ (кислота плавиковая, эфир петролейный) упаковка должна соответствовать требованиям ДОПОГ и иметь предупредительные знаки опасности.

6.4. Маркировка упаковки должна содержать: наименование товара, концентрацию, массу/объем, дату изготовления, срок годности, условия хранения, номер партии, наименование производителя, знаки опасности при необходимости.

7. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества товара:

7.1. Гарантия качества товара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 6 месяцев с даты поставки (при условии соблюдения условий хранения).

7.2. Гарантийные обязательства распространяются на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков поставляемого товара (несоответствие характеристикам, истекший срок годности, нарушенная упаковка) заменить товар ненадлежащего качества своим транспортом и за свой счет в срок, определённый договором.