ТЕ‌‌​​‌﻿ХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд МУП "ВОДОКАНАЛ"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 23.61.12.150 | Кольцо стеновое КС 20-9 |  |  | ✓ |
| 2 | 23.61.12.150 | Кольцо стеновое КС 15-9 |  |  | ✓ |
| 3 | 22.23.19.131 | Люк полимерно-песчаный тип Т |  |  | ✓ |

Особенности проведения закупки: устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами.

Обязательно подтверждение страны производителя Товара.

- Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование товара | Фактические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо стеновое цилиндрическое железобетонное КС 20-9 (ГОСТ 8020-90, ГОСТ 8020-2016) | Высота (мм.) - не менее 890 мм. Морозостойкость – не менее F100. Водонепроницаемостью - не менее W4. Объем бетона – не менее 0,59 куб. м. Диаметр внутренний (мм.) - не менее 2000 мм. Диаметр наружный (мм.) - не менее 2160 мм. Класс бетона – В15 и выше. Вес – не менее 1470 кг; Толщина стенки - не менее 100 мм. Наличие монтажных петель или монтажных отверстий для транспортировки и монтажа. Возможно наличие замкового соединения для более плотного соединения изделий по высоте. Наличие технического паспорта на каждую партию изделий. Не допускается наличие оголенной арматуры, трещин, сколов и раковин на поверхности. | 10 | шт |
| 2 | Кольцо стеновое КС 15-9 (ГОСТ 8020-90, ГОСТ 8020-2016) | Высота (мм.) - не менее 890 мм. Морозостойкость – не менее F100. Водонепроницаемостью - не менее W4. Объем бетона – не менее 0,4 куб. м. Диаметр внутренний (мм.) - не менее 1500 мм. Диаметр наружный (мм.)- не менее 1660 мм. Класс бетона - В15 и выше. Вес – не менее 1000 кг; Толщина стенки - не менее 80 мм. Наличие монтажных петель или монтажных отверстий для транспортировки и монтажа. Возможно наличие замкового соединения для более плотного соединения изделий по высоте. Наличие технического паспорта на каждую партию изделий. Не допускается наличие оголенной арматуры, трещин, сколов и раковин на поверхности. | 7 | шт |
| 3 | Люк полимерно-песчаный тип Т (ГОСТ 3634-2019 или эквивалент) | Предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей тип «Т» (тяжелый) Материал-Полимерно-песчаная смесь. Вес – Тяжелый. Цвет - по согласованию с заказчиком. Форма – Круг. Класс нагрузки - С 250. Номинальная нагрузка на крышку люка – 25т. Внешний диаметр корпуса – 750–760 мм. Диаметр крышки – 600 - 630 мм. Высота - 100–115 мм. Диапазон рабочих температур от -50°С - +50°С. Вес: 42–60 кг. Наличие технического паспорта на каждую партию изделий. | 50 | шт |

2. Место поставки: 303854, Орловская обл., г. Ливны, ул. Хохлова, 45 В  (склад МУП «Водоканал»)

3. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.6. Поставляемый товар  должен быть не ранее 2026 года выпуска.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.