## ТП-19.030.352-ИОС1.СМ-электрика
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО СШ №2
А.А.Шайхов
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ТП-19.030.352-ИОС1.СМ
Система электроснабжения.
Капитальный ремонт бассейна МАУ ДО ДЮСШ №2 МР ИР РБ.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Монтажные работы
1 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 3.68
2 | Светильник AQUA C12 WH 4000K (with driver) | шт | 60
3 | Светильник AQUA C18 WH 4000K (with driver) | шт | 12
4 | Светильник светодиодный ALD UNI LED 1200 4000K | шт | 25
5 | Светильник светодиодный ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 4000K | шт | 42
6 | Светильник HB LED 75 D60 4000K | шт | 25
7 | Светильник светодиодный OLYMPIC LED 80 4000K | шт | 35
8 | Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595 4000K 36w | шт | 141
9 | Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 600 4000K 35Вт | шт | 28
10 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.09
11 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 10.9
12 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.09
13 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.9
14 | Рамка для выключателей одно постовая Unica | шт | 89
15 | Рамка для выключателей 2х постовая Unica | шт | 23
16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.91
17 | Розетка с зазем., со штор., с быстрозажим. клеммами, 16 а, 250 в, белый ip54 | шт | 6
18 | Розетка с заземлением, со шторками, с крышкой, 16 а, 250 в, белый | шт | 85
19 | Рамка для розеток 1х постовая Unica | шт | 66
20 | Рамка для розеток 2х постовая Unica | шт | 13
21 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.03
22 | Розетка 115 стационарная 3Р+N+РЕ 16А 380В IP44 | шт | 3
23 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 1
24 О | Вводно-распределительное устройство два ввода, ВА 160А+200А, ТТ 200/5А,2х счетчика Меркурий 234-ART M-00 PB.R | шт | 1
25 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 5
26 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 5
27 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
28 | Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 25А ((прим.16А) | шт. | 1
ЩР-1 | [5 empty] | ЩР-1
29 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
30 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм | шт. | 1
31 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 17
32 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 3
33 О | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 2
34 О | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 10
35 О | Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА | шт. | 2
ЩР-2 | [5 empty] | ЩР-2
36 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
37 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 1
38 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 11
39 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 2
40 О | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 6
41 О | Выключатели автоматические 16А | шт. | 2
42 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (прим.32А) | шт. | 2
43 О | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 1
ЩР-3 | [5 empty] | ЩР-3
44 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
45 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 1
46 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 5
47 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1
48 О | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С / прим.20А | шт. | 2
49 О | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 2
ШУВ-1 | [5 empty] | ШУВ-1
50 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
51 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 1
52 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 9
53 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С (прим.125А) | шт. | 1
54 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (прим.6А) | шт. | 1
55 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт. | 2
56 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (прим.20А) | шт. | 1
57 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт. | 2
58 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 2
59 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм | 100 шт. | 0.03
ШУВ-2 | [5 empty] | ШУВ-2
60 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
61 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 1
62 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8
63 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1
64 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (прим.32А) | шт. | 1
65 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 3
66 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт. | 1
67 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 2
Кабельная продукция | [5 empty] | Кабельная продукция
68 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 49.6
69 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м кабеля | 3.3
70 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м кабеля | 0.2
71 | Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1,5 мм2 0,66кВ | м | 2755
72 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 2,5 мм2 0,66кВ | м | 1955
73 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 5 х 35 мм2 0,66кВ | м | 20
74 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 5 х 25 мм2 0,66кВ | м | 150
75 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 5 х 16 мм2 0,66кВ | м | 180
76 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 5 х 6 мм2 0,66кВ | м | 225
77 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 5 х 4 мм2 0,66кВ | м | 225
78 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 5 х 2,5 мм2 0,66кВ | м | 1050
79 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1.3
80 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.13
81 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 3.39
82 | Пластина соединения GTO H100 | шт | 113
83 | Лоток перфорированный 200*100*3000мм | шт | 113
84 | Разделитель в лоток, 100*3000мм | шт | 113
85 | Крышка на лоток осн. 200 35524 | шт | 113
86 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 6
87 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | 100 м | 6
88 | Угол плоский для короба 110х60 мм | 100 шт. | 0.3
89 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 6
90 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 5
91 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 1.5
92 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм / прим.Труба металлическая гофрированная 16 мм | 10 м | 50
93 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 150
94 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 6.5
95 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 1.2
96 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.04524
97 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0.01452
98 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.2
99 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.02512
100 | Коробка марки У73 КУВ-1МУ | 10 шт. | 24
101 | Разветвительная коробка У994 | 10 шт. | 25
Вентиляция | [5 empty] | Вентиляция
102 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 12.5
103 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х | м | 1250
104 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 12.5
105 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2.8
106 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 мм2 0,66кВ | м | 60
107 | Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1,5 мм2 0,66кВ | м | 420
108 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 мм2 0,66кВ | м | 150
109 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10мм2 0,66кВ | м | 80
110 | Провод монтажный МКЭШнгLS 2х0,75 0,66кВ | м | 320
111 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.2
112 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | м | 300
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]