## ТП-19.030.352-ИОС4.ГЧ1.СМ Отопл
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО СШ №2
А.А.Шайхов
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ТП-19.030.352-ИОС4.ГЧ1.СМ
Отопление.
Капитальный ремонт бассейна МАУ ДО ДЮСШ №2 МР ИР РБ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Система отопления 1 (фасад по оси А) |  |  |  |  | Раздел 1. Система отопления 1 (фасад по оси А)
1 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.6048
2 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 60.48
3 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 25
4 | Ниппель радиаторный | 10 шт. | 25
5 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 22
6 О | Автоматический терморегулятор со встроенным регулятором температуры и выносным датчиком Ду20 RA-G20 RA2922 | шт | 16
7 О | Автоматический терморегулятор со встроенным регулятором температуры и датчиком прямого действия Ду20 RA-G20 RA2940 | шт | 6
8 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 20
9 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 44
10 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 4
11 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 9
12 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2
13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.09
14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.8
15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.5
16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.6
17 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.8
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.99
19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.8
20 | Сортовой металл для крепления труб | кг | 50
21 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42
22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24
23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.62
24 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 16
25 | Краска «Армофиниш» | л | -23.008
26 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -176
27 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | 100 м | 1.76
28 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 1
29 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2
Раздел 2. Система отопления 2 (Фасад по оси Д) |  |  |  |  | Раздел 2. Система отопления 2 (Фасад по оси Д)
30 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.456
31 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 45.6
32 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 33
33 | Ниппель радиаторный | 10 шт. | 33
34 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 25
35 О | Автоматический терморегулятор со встроенным регулятором температуры и выносным датчиком Ду20 RA-G20 RA2922 | шт | 9
36 О | Автоматический терморегулятор со встроенным регулятором температуры и датчиком прямого действия Ду20 RA-G20 RA2940 | шт | 16
37 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 24
38 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 49
39 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 4
40 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 9
41 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2
42 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.1
43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 2.15
44 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.6
45 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.5
46 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.6
47 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.95
48 | Сортовой металл для крепления труб | кг | 50
49 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42
50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24
51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.62
52 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 6
53 | Краска «Армофиниш» | л | -8.628
54 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -66
55 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.66
56 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 1
57 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4
Раздел 3. Система отопления 3 (бассейн) |  |  |  |  | Раздел 3. Система отопления 3 (бассейн)
58 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.5712
59 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 57.12
60 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 25
61 | Ниппель радиаторный | 10 шт. | 25
62 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 25
63 О | Автоматический терморегулятор со встроенным регулятором температуры и выносным датчиком Ду20 RA-G20 RA2922 | шт | 12
64 О | Автоматический терморегулятор со встроенным регулятором температуры и датчиком прямого действия Ду20 RA-G20 RA2940 | шт | 13
65 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 28
66 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 45
67 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 4
68 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 10
69 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2
70 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.1
71 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3
72 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.5
73 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.4
74 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.3
75 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 4.3
76 | Сортовой металл для крепления труб | кг | 50
77 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24
78 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42
79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.62
80 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 6
81 | Краска «Армофиниш» | л | -8.628
82 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -66
83 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.66
84 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 1
85 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2
Раздел 4. Система отопления 4 (напольное отопление) |  |  |  |  | Раздел 4. Система отопления 4 (напольное отопление)
86 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 4.18
87 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | -405.878
88 | Труба металлопластиковая в бухте Uponor Wirsbo eval PE-Xa Дн 16х | м | 418
89 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2
90 О | Модульный стальной коллектор Uponor с балансировочными клапанами на 2 контура с терморегулирующими клапанами длиной 122 мм 1013062 | шт | 2
91 О | Аксессуары для модульного стального коллектора 1009209 | шт | 2
92 О | Комплект клапанов для стального коллектора 1005100 | шт | 1
93 | Труба защитная Унивел NW 20 (16х2) | м | 8
94 | Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10х100 мм / прим. Анкер для крепления труб к теплоизоляции 1013127 | 100 шт. | 2.5
95 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.5
96 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм) | 100 м2 стяжки | 1.5
97 | Цементная добавка Uponor 1000084 | л | 50
98 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 4
99 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 1.2
100 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 15
101 | Краска «Армофиниш» | л | -21.57
102 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -165
103 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм | 100 м | 1.65
104 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.2
Раздел 5. Узел управления |  |  |  |  | Раздел 5. Узел управления
105 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 6
106 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3
107 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | -3
108 | Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) / прим.Термометр биметаллический осевой Дк 100 1,6 МПа в комплекте с защитной гильзой | шт. | 3
109 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2
110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -4
111 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 4
112 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 6
113 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -12
114 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4
115 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 8
116 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (прим.65 мм) | шт. | 2
117 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4
118 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (прим.32 мм) | шт. | 2
119 | Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 15 мм | шт. | 7
120 | Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 20 мм | шт. | 8
121 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.15
122 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.12
123 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.2
124 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -20
125 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20
126 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.27
127 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.2
128 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (коллектор из трубы 108х4) | 1 т фасонных частей | 0.02124
129 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (коллектор из трубы 108х4) | 1 т фасонных частей | 0.00612
130 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | -0.00612
131 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 4
132 | Сортовой металл для крепления труб | кг | 20
133 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042
134 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.084
135 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 3.2
136 | Краска «Армофиниш» | л | -4.6016
137 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -35.2
138 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм (прим.50х6) | 100 м | 0.066
139 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.066
140 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.22
141 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 1
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]