Техническое задание

на пос‌﻿​⁠‌‍﻿​​‌​‍﻿​​﻿​‌​﻿​​‌﻿‌​﻿‌‌⁠‍​‌​﻿﻿​‍﻿⁠‍⁠‌​тавку ГСМ

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 19.20.21.315 | Топливо дизельное |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование | Требования, установленные заказчиком | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Топливо дизельное | Соответствие качества поставляемого Товара м «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»; Экологический класс: не ниже К5; Сезонность: летнее | литр |

2. Место поставки товара: 452960 РБ, Бураевский район, с. Бураево, ул. Химиков д 2

2.1. Поставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика единоразово.

3. Сроки поставки товара: с момента заключения договора по 10 июня 2026 г.

3.1 Условия поставки товара: Поставщик обеспечивает доставку, слив с использованием собственных насосов и сертифицированных счетчиков в резервуар Заказчика. Оборудование поставщика должно быть

исправным, сливные рукава необходимой длины. Откалиброванная цистерна с действующим свидетельством о поверке. Средства пожаротушения и заземления. Пломбировка: Горловины и сливные краны должны быть опломбированы номерными пломбами, указанными в ТТН. Слив осуществляется силами Поставщика под контролем представителя Заказчика.

4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.