## Sheet1
Приложение №2 к договору подряда №_________ от ___.___.2026г
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 1535463,4 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 1535463,4 руб.
|  | / |  |  |  |  | /
« » |  | 2026 г. |  | « » |  | 2026 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.251208) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.251208)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15 (приказ Минстроя России № 490/пр) | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15 (приказ Минстроя России № 490/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 490/пр от 14.08.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 490/пр от 14.08.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.05.2025 № 273 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.05.2025 № 273
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Кемеровская область - Кузбасс, III квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Кемеровская область - Кузбасс, III квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Кемеровская область - Кузбасс | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Кемеровская область - Кузбасс
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Кемеровская область - Кузбасс | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Кемеровская область - Кузбасс
изм 15.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 9
Капитальный ремонт водогрейного котла Квр-1,16 ООО "ТЭК", Кемеровская область-КУЗБАСС, Тисульский муниципальный округ, пгт. Тисуль, ул. Энгельса, 22 "А", Котельная №5 (База) | [13 empty] | Капитальный ремонт котла Квр-1,16 (№4930313) и его установка в котельную №9 (МУП СУ), ул. Ленина, 33 "А", пгт. Тисуль, Тисульский округ, Кемеровская область
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | III квартал 2025
Сметная стоимость |  | 1 376,51 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 419,11 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 11,71 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 585,42 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 712.62 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 788,58 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 18.32 |  |  | чел.-ч.
оборудования |  | 2,51 | тыс. руб.
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Демонтаж котла КВр 1,45 №285 | [19 empty] | Демонтаж котла КВр 1,45 №285
1 | ГЭСН 18-01-002-05 | Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе | шт | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части, ЗТ: 0.5, ЗТм: 0.5, ЭМ: 0.5, М: 0 | [19 empty] | Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части, ЗТ: 0.5, ЗТм: 0.5, ЭМ: 0.5, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 49.15 |  |  |  |  | 28473.09
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 98.3 | 0.5 | 49.15 |  |  | 579.31 |  | 28473.09
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2528.91
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.715 |  |  |  |  | 1745.13
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.34 | 0.5 | 0.67 |  |  | 1710.88 |  | 1146.29
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.34 | 0.5 | 0.67 |  |  | 796 |  | 533.32
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 14.13 | 1.55 | 21.9 |  | 6.57
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.09 | 0.5 | 2.045 |  |  | 650.43 |  | 1330.13
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4.09 | 0.5 | 2.045 |  |  | 592.57 |  | 1211.81
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.87 | 0.5 | 1.435 |  |  | 32 |  | 45.92
| 4 | М
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.001 | 0 | 0 | 7023.63 | 1.13 | 7936.7
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.001 | 0 | 0 | 13680.39 | 1.13 | 15458.84
| 01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 37038.91 | 1.13 | 41853.97
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0.056 | 0 | 0 | 101.21 | 1.2 | 121.45
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 6.1 | 0 | 0 | 35.71 | 1.58 | 56.42
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.04 | 0 | 0 | 128.4 | 1.61 | 206.72
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.38 | 0 | 0 |  |  | 155.13
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0.0143 | 0 | 0 | 135460.68 | 1.1 | 149006.75
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.44 | 0 | 0 | 138.5 | 1.48 | 204.98
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.08 | 0 | 0 | 79.88 | 1.62 | 129.41
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 4e-05 | 0 | 0 | 60697.21 | 1.27 | 77085.46
| 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 6 |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 32747.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 30218.22
| Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 36564.05
| Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 21757.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91068.3 |  | 91068.3
2 | ГЭСН 09-05-002-04 | Демонтаж газохода | 10 т | 0.005 |  | 0.005
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.18375 |  |  |  |  | 144.15
| 1-100-59 | Средний разряд работы 5,9 | чел.-ч | 52.5 | 0.7 | 0.18375 |  |  | 784.5 |  | 144.15
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 12.87
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.000105 |  |  |  |  | 0.06
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.7 | 0.000105 |  |  | 650.43 |  | 0.07
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.03 | 0.7 | 0.000105 |  |  | 592.57 |  | 0.06
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 50.5 | 0.7 | 0.17675 |  |  | 72.43 |  | 12.8
| 4 | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 53.55 | 0 | 0 |  |  | 6.74
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 83 | 0 | 0 | 142.68 | 1.07 | 152.67
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 157.08
|  | ФОТ | [8 empty] | 144.21
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 134.12
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 89.41
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 76122 |  | 380.61
| Ремонт котла КВр1,16 №4930313 | [19 empty] | Ремонт котла КВр1,16 №4930313
3 | ГЭСН 09-05-001-01 | Демонтаж блицовки котла стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.25 |  | 0.25
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5.2325 |  |  |  |  | 2857.68
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29.9 | 0.7 | 5.2325 |  |  | 546.14 |  | 2857.68
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 57.56
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.05425 |  |  |  |  | 36.42
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.12 | 0.7 | 0.021 |  |  | 1710.88 |  | 35.93
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.12 | 0.7 | 0.021 |  |  | 796 |  | 16.72
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.7 | 0.03325 |  |  | 650.43 |  | 21.63
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.19 | 0.7 | 0.03325 |  |  | 592.57 |  | 19.7
| 4 | М
| 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2951.66
|  | ФОТ | [8 empty] | 2894.1
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2691.51
|  | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  |  |  | 1525.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28673.44 |  | 7168.36
4 | ГЭСН 26-01-011-01 | Демонтаж тепловой изоляции котла | м3 | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5.92 |  |  |  |  | 3390.21
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.8 | 0.4 | 5.92 |  |  | 572.67 |  | 3390.21
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 135.36
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.204 |  |  |  |  | 120.88
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.4 | 0.204 |  |  | 650.43 |  | 132.69
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.51 | 0.4 | 0.204 |  |  | 592.57 |  | 120.88
| 91.21.22-443 | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | маш.-ч | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 21.39 | 1.56 | 33.37 |  | 2.67
| 4 | М
| 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | т | 0.00726 | 0 | 0 | 89073.2 | 0.84 | 74821.49
| 08.3.03.04-0021 | Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм | кг | 0.5 | 0 | 0 | 91.63 | 1.2 | 109.96
| 08.3.03.04-1010 | Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,30-2,50 мм | кг | 1.4 | 0 | 0 | 106.66 | 1.2 | 127.99
| 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | т | 0.002 | 0 | 0 | 129575.7 | 1.2 | 155490.84
| 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | т | 0.003 | 0 | 0 | 73218.1 | 1.2 | 87861.72
| 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 6e-05 | 0 | 0 |  |  | 96029.3
| 12.2.04.05 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1.08 |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3646.45
|  | ФОТ | [8 empty] | 3511.09
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3405.76
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1931.1
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8983.31 |  | 8983.31
5 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Демонтаж котла на секции и ОУРа | т | 2.5 |  | 2.5
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 210 |  |  |  |  | 124439.7
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 0.7 | 210 |  |  | 592.57 |  | 124439.7
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4148.23
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3.22 |  |  |  |  | 2086.08
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.5 | 0.7 | 0.875 |  |  | 1710.88 |  | 1497.02
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.5 | 0.7 | 0.875 |  |  | 796 |  | 696.5
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 0.7 | 2.3975 | 13.44 | 1.58 | 21.24 |  | 50.92
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.7 | 0.875 |  |  | 919.36 |  | 804.44
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.5 | 0.7 | 0.875 |  |  | 592.57 |  | 518.5
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 0.7 | 1.75 | 4.35 | 1.36 | 5.92 |  | 10.36
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30.3 | 0.7 | 53.025 |  |  | 32 |  | 1696.8
| 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0.84 | 0.7 | 1.47 | 44.36 | 1.36 | 60.33 |  | 88.69
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.84 | 0.7 | 1.47 |  |  | 592.57 |  | 871.08
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 130674.01
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.7 | 2488.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 126525.78
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 113873.2
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 56936.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 121589.04 |  | 303972.6
6 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Изготовление секций котла , монтаж брони и топочной дверцы | т | 2.2 |  | 2.2
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 264 |  |  |  |  | 156438.48
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 |  | 264 |  |  | 592.57 |  | 156438.48
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5214.92
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4.048 |  |  |  |  | 2622.5
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.5 |  | 1.1 |  |  | 1710.88 |  | 1881.97
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.5 |  | 1.1 |  |  | 796 |  | 875.6
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 |  | 3.014 | 13.44 | 1.58 | 21.24 |  | 64.02
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 |  | 1.1 |  |  | 919.36 |  | 1011.3
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.5 |  | 1.1 |  |  | 592.57 |  | 651.83
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 |  | 2.2 | 4.35 | 1.36 | 5.92 |  | 13.02
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30.3 |  | 66.66 |  |  | 32 |  | 2133.12
| 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0.84 |  | 1.848 | 44.36 | 1.36 | 60.33 |  | 111.49
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.84 |  | 1.848 |  |  | 592.57 |  | 1095.07
| 4 | М | [8 empty] | 7935.29
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.6 |  | 5.72 |  |  | 84.96 |  | 485.97
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.5 |  | 1.1 | 41.38 | 2.08 | 86.07 |  | 94.68
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1.146 |  | 2.5212 |  |  | 6.74 |  | 16.99
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21.5 |  | 47.3 |  |  | 155.13 |  | 7337.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 172211.19
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3128.77
|  | ФОТ | [8 empty] | 159060.98
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 143154.88
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 71577.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 177305.58 |  | 390072.28
7 | 08.3.05.02-0081 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.47 |  | 0.47 | 78101.5 | 1.01 | 78882.52 |  | 37074.78
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 78882.52 |  | 37074.78
8 | 23.3.06.02-0031 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 92 |  | 92 | 1708.67 | 0.91 | 1554.89 |  | 143049.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1554.89 |  | 143049.88
9 | ГЭСНм 38-01-006-07 | Изготовление ОУРа и основания котла | т | 0.319 |  | 0.319
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 61.886 |  |  |  |  | 35851.18
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 194 |  | 61.886 |  |  | 579.31 |  | 35851.18
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5322.65
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.276 |  |  |  |  | 788.56
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.5 |  | 0.1595 |  |  | 1710.88 |  | 272.89
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.5 |  | 0.1595 |  |  | 796 |  | 126.96
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 |  | 0.43703 | 13.44 | 1.58 | 21.24 |  | 9.28
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 |  | 0.1595 |  |  | 919.36 |  | 146.64
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.5 |  | 0.1595 |  |  | 592.57 |  | 94.51
| 91.17.04-011 | Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | маш.-ч | 66.3 |  | 21.1497 |  |  | 210.45 |  | 4450.95
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.8 |  | 0.5742 | 4.35 | 1.36 | 5.92 |  | 3.4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2.1 |  | 0.6699 | 143.61 | 1.53 | 219.72 |  | 147.19
| 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 3 |  | 0.957 | 187.58 | 1.55 | 290.75 |  | 278.25
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3 |  | 0.957 |  |  | 592.57 |  | 567.09
| 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 1.4 |  | 0.4466 |  |  | 31.46 |  | 14.05
| 4 | М | [8 empty] | 2394.41
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.1 |  | 0.3509 |  |  | 84.96 |  | 29.81
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.3 |  | 0.0957 | 41.38 | 2.08 | 86.07 |  | 8.24
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.374 |  | 0.11931 |  |  | 6.74 |  | 0.8
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 47.6 |  | 15.1844 |  |  | 155.13 |  | 2355.56
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 44356.8
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 717.02
|  | ФОТ | [8 empty] | 36639.74
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 32975.77
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 16487.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 296355.71 |  | 94537.47
10 | 23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 12 |  | 12 | 302.42 | 0.91 | 275.2 |  | 3302.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 275.2 |  | 3302.4
11 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.04 |  | 0.04 | 73435 | 0.8 | 58748 |  | 2349.92
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 58748 |  | 2349.92
12 | ГЭСН 46-03-006-01 | Перфорация трубы | 100 отверстий | 3 |  | 3
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5.43 |  |  |  |  | 3697.94
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 1.81 |  | 5.43 |  |  | 681.02 |  | 3697.94
| 4 | М | [8 empty] | 45.19
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.235 |  | 6.705 |  |  | 6.74 |  | 45.19
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3743.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 3697.94
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 3808.88
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 2181.78
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3244.6 |  | 9733.79
13 | 08.3.11.01-1110 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 70441.87 |  | 15497.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 70441.87 |  | 15497.21
14 | ГЭСН 09-06-001-01 | Монтаж обрешетки котла | т | 0.03 |  | 0.03
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2.463 |  |  |  |  | 1296.13
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 82.1 |  | 2.463 |  |  | 526.24 |  | 1296.13
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 41.16
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0366 |  |  |  |  | 24.68
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.49 |  | 0.0147 |  |  | 1710.88 |  | 25.15
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.49 |  | 0.0147 |  |  | 796 |  | 11.7
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.73 |  | 0.0219 |  |  | 650.43 |  | 14.24
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.73 |  | 0.0219 |  |  | 592.57 |  | 12.98
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 |  | 0.021 | 4.35 | 1.36 | 5.92 |  | 0.12
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 0.76 |  | 0.0228 |  |  | 72.43 |  | 1.65
| 4 | М | [8 empty] | 18.39
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.5 |  | 0.015 |  |  | 84.96 |  | 1.27
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.15 |  | 0.0045 | 41.38 | 2.08 | 86.07 |  | 0.39
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.702 |  | 0.02106 |  |  | 6.74 |  | 0.14
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.7 |  | 0.021 | 142.68 | 1.07 | 152.67 |  | 3.21
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 3e-07 | 70296.2 | 1.29 | 90682.1 |  | 0.03
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 3e-06 | 231787.35 | 1.78 | 412581.48 |  | 1.24
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.000561 | 307.84 | 1.08 | 332.47 |  | 0.19
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 9e-07 | 60258.2 | 1.2 | 72309.84 |  | 0.07
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 5.82e-05 | 136760 | 1.01 | 138127.6 |  | 8.04
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 9.3e-06 | 51280.15 | 1.92 | 98457.89 |  | 0.92
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 1.8e-05 | 98526.45 | 1.63 | 160598.11 |  | 2.89
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0.03
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1380.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 1320.81
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1228.35
|  | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  |  |  | 696.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 110159.33 |  | 3304.78
15 | 23.3.08.01-0005 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 78586.97 |  | 2357.61
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 78586.97 |  | 2357.61
16 | ГЭСН 26-01-011-01 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными | м3 | 1.2 |  | 1.2
| 1 | ОТ | чел.-ч
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 406.07
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.612 |  |  |  |  | 362.65
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.51 |  | 0.612 |  |  | 650.43 |  | 398.06
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.51 |  | 0.612 |  |  | 592.57 |  | 362.65
| 91.21.22-443 | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | маш.-ч | 0.2 |  | 0.24 | 21.39 | 1.56 | 33.37 |  | 8.01
| 4 | М
| 12.2.04.05 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1.08 |  | 1.296
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 768.72
16.1 | 12.2.04.05-0001 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | м3 | 0.83333 |  | 1 | 4805.88 | 1.53 | 7353 |  | 7353
|  | ФОТ | [8 empty] | 362.65
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 351.77
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 199.46
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7227.46 |  | 8672.95
17 | ГЭСН 09-05-001-01 | Облицовка котла стальным профилированным листом (прим.) | 100 м2 | 0.25 |  | 0.25
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7.475 |  |  |  |  | 4082.4
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29.9 |  | 7.475 |  |  | 546.14 |  | 4082.4
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 82.23
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0775 |  |  |  |  | 52.03
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.12 |  | 0.03 |  |  | 1710.88 |  | 51.33
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.12 |  | 0.03 |  |  | 796 |  | 23.88
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 |  | 0.0475 |  |  | 650.43 |  | 30.9
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.19 |  | 0.0475 |  |  | 592.57 |  | 28.15
| 4 | М | [8 empty] | 43.85
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.1892 |  | 0.5473 |  |  | 6.74 |  | 3.69
| 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 |  | 7.5e-05 | 199827.16 | 1.29 | 257777.04 |  | 19.33
| 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0.0003 |  | 7.5e-05 | 215311.97 | 1.29 | 277752.44 |  | 20.83
| 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4260.51
|  | ФОТ | [8 empty] | 4134.43
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3845.02
|  | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  |  |  | 2178.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41137.48 |  | 10284.37
18 | 08.3.09.01-0084 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 | м2 | 25 |  | 25 |  |  | 502.53 |  | 12563.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 502.53 |  | 12563.25
19 | ГЭСН 26-02-050-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций штукатурным составом толщиной покрытия 5 мм | 100 м2 | 0.0182 |  | 0.0182
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2.3152 |  |  |  |  | 1290.25
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 13.43 |  | 0.24443 |  |  | 482.02 |  | 117.82
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 45.28 |  | 0.8241 |  |  | 526.24 |  | 433.67
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 68.5 |  | 1.2467 |  |  | 592.57 |  | 738.76
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 39.15
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.65029 |  |  |  |  | 385.34
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.27 |  | 0.004914 | 6.62 | 1.58 | 10.46 |  | 0.05
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 |  | 0.004004 |  |  | 650.43 |  | 2.6
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.22 |  | 0.004004 |  |  | 592.57 |  | 2.37
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | маш.-ч | 30 |  | 0.546 |  |  | 16.22 |  | 8.86
| 91.21.01-508 | Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч | маш.-ч | 35.51 |  | 0.64628 | 29.29 | 1.46 | 42.76 |  | 27.64
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 35.51 |  | 0.64628 |  |  | 592.57 |  | 382.97
| 4 | М | [8 empty] | 0.3
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.29 |  | 0.005278 | 35.71 | 1.58 | 56.42 |  | 0.3
| 14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1715.04
19.1 | 14.2.02.11-1000 | Состав огнезащитный на основе полимерсиликатных композитов для огнезащиты металлоконструкций | кг | 5494.5055 |  | 100 | 58.17 | 1.07 | 62.24 |  | 6224
|  | ФОТ | [8 empty] | 1675.59
|  | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  |  |  | 1462.79
|  | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  |  |  | 783.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 559624.73 |  | 10185.17
| Монтаж котла в котельной | [19 empty] | Монтаж котла в котельной
20 | ГЭСН 18-01-002-05 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 98.3 |  |  |  |  | 56946.17
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 98.3 |  | 98.3 |  |  | 579.31 |  | 56946.17
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5057.82
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5.43 |  |  |  |  | 3490.25
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.34 |  | 1.34 |  |  | 1710.88 |  | 2292.58
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.34 |  | 1.34 |  |  | 796 |  | 1066.64
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.6 |  | 0.6 | 14.13 | 1.55 | 21.9 |  | 13.14
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.09 |  | 4.09 |  |  | 650.43 |  | 2660.26
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4.09 |  | 4.09 |  |  | 592.57 |  | 2423.61
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.87 |  | 2.87 |  |  | 32 |  | 91.84
| 4 | М | [8 empty] | 2998.55
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.001 |  | 0.001 | 7023.63 | 1.13 | 7936.7 |  | 7.94
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.001 |  | 0.001 | 13680.39 | 1.13 | 15458.84 |  | 15.46
| 01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 37038.91 | 1.13 | 41853.97 |  | 167.42
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0.056 |  | 0.056 | 101.21 | 1.2 | 121.45 |  | 6.8
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 6.1 |  | 6.1 | 35.71 | 1.58 | 56.42 |  | 344.16
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.04 |  | 0.04 | 128.4 | 1.61 | 206.72 |  | 8.27
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.38 |  | 1.38 |  |  | 155.13 |  | 214.08
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0.0143 |  | 0.0143 | 135460.68 | 1.1 | 149006.75 |  | 2130.8
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.44 |  | 0.44 | 138.5 | 1.48 | 204.98 |  | 90.19
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.08 |  | 0.08 | 79.88 | 1.62 | 129.41 |  | 10.35
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 4e-05 |  | 4e-05 | 60697.21 | 1.27 | 77085.46 |  | 3.08
| 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 6 |  | 6
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 68492.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 60436.42
| Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 73128.07
| Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 43514.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 185135.08 |  | 185135.08
21 | 23.8.03.11-0009 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 3 |  | 3 | 815.6 | 1.09 | 889 |  | 2667
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 889 |  | 2667
22 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 10 |  | 10 | 108.5 | 1.35 | 146.48 |  | 1464.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 146.48 |  | 1464.8
23 | 18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2 |  | 2 | 528.59 | 1.35 | 713.6 |  | 1427.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 713.6 |  | 1427.2
24 | 63.4.01.02-0017 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 100 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 2 |  | 2 | 624.23 | 0.99 | 617.99 |  | 1235.98
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 617.99 |  | 1235.98
25 | 63.4.05.04-0002 | Термометр ртутный, диапазон измерений до 160 °C, в оправе, длина нижней части 104 мм, исполнение угловое | компл | 2 |  | 2 | 641.15 | 0.99 | 634.74 |  | 1269.48
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 634.74 |  | 1269.48
26 | 18.1.10.01-1124 | Клапан чугунный запорный фланцевый 15кч19п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2 |  | 2 | 715.62 | 1.76 | 1259.49 |  | 2518.98
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1259.49 |  | 2518.98
27 | 18.1.03.02-0005 | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм | шт | 2 |  | 2 | 6261.64 | 1.05 | 6574.72 |  | 13149.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6574.72 |  | 13149.44
28 | 23.3.06.02-0029 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 8 |  | 8 | 1171.52 | 0.91 | 1066.08 |  | 8528.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1066.08 |  | 8528.64
29 | ГЭСН 09-05-002-04 | Изготовление и монтаж газохода | 10 т | 0.005 |  | 0.005
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.2625 |  |  |  |  | 205.93
| 1-100-59 | Средний разряд работы 5,9 | чел.-ч | 52.5 |  | 0.2625 |  |  | 784.5 |  | 205.93
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 18.39
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.00015 |  |  |  |  | 0.09
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 0.00015 |  |  | 650.43 |  | 0.1
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.03 |  | 0.00015 |  |  | 592.57 |  | 0.09
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 50.5 |  | 0.2525 |  |  | 72.43 |  | 18.29
| 4 | М | [8 empty] | 65.16
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 53.55 |  | 0.26775 |  |  | 6.74 |  | 1.8
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 83 |  | 0.415 | 142.68 | 1.07 | 152.67 |  | 63.36
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 289.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 206.02
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 191.6
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 127.73
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 121780 |  | 608.9
30 | 08.3.05.02-0081 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.05 |  | 0.05 | 78101.5 | 1.01 | 78882.52 |  | 3944.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 78882.52 |  | 3944.13
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 308929.3 |  | 739706.72 | [11 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 737201.26 | [11 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 419113.31 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23065.32 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11714.67 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 283307.96 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 430827.98 | [11 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 416815.77 | [11 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 219986.18 | [11 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 2505.46 | [11 empty] | Итого оборудование
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 1376508.67 | [11 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 308929.3 |  | 739706.72 | [11 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 737201.26 | [11 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 419113.31 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23065.32 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11714.67 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 283307.96 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [20 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 430827.98 | [11 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 416815.77 | [11 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 219986.18 | [11 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 2505.46 | [11 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [20 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 1376508.67 | [11 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [20 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [20 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 712.62 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.32 | [16 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [20 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 585420.86 | [11 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 585420.86 | [11 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 383624.68 | [11 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 102383.95 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8379.52 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 6217.53 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 266643.68 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 108601.48 | [11 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 126811.92 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 74984.26 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 788582.35 | [11 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 788582.35 | [11 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 353576.58 | [11 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 316729.36 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 14685.8 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 5497.14 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 16664.28 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 322226.5 | [11 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 290003.85 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 145001.92 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 2505.46 | [11 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2505.46 | [11 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [20 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1376508.67 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 1374003.21 | [11 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 737201.26 | [11 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 419113.31 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23065.32 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11714.67 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 283307.96 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 430827.98 | [11 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 416815.77 | [11 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 219986.18 | [11 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 2505.46 | [11 empty] | Всего оборудование
|  | Возмещение НДС при УСН | [8 empty] | 85837.45
|  | ИТОГО с возмещением НДС при УСН | [8 empty] | 1462346.12 | [11 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 283307.96 | [11 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 2505.46 | [11 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | НДС 5% | [8 empty] | 73117.31 | [11 empty] | затраты труда рабочих
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1535463.43 | [11 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 730.94 | [11 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 102383.95 | [11 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 8379.52 | [11 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 6217.53 | [11 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 266643.68 | [11 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 108601.48 | [11 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 126811.92 | [11 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 74984.26 | [11 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 383624.68 | [11 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 176.73 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 9.78 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 186.51 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 316729.36 | [11 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 14685.8 | [11 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 5497.14 | [11 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 16664.28 | [11 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 322226.5 | [11 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 290003.85 | [11 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 145001.92 | [11 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 353576.58 | [11 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 535.89 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 8.54 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 544.43 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [20 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [20 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [20 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 419113.31 | [11 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 23065.32 | [11 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 11714.67 | [11 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 283307.96 | [11 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [20 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 416815.77 | [11 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 219986.18 | [11 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 430827.98 | [11 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 737201.26 | [11 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 1374003.21 | [11 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [20 empty] | 2
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]