ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования для нужд МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.60.12.122 | Весы |  | ✓ поз. 310 |  |
| 2 | 26.60.12.129 | ТОНОМЕТР "Vita Umana" |  | ✓ поз. 312 |  |
| 3 | 26.60.12.129 | Аппарат для измерения артериального давления |  | ✓ поз. 312 |  |
| 4 | 26.60.12.129 | Тонометр |  | ✓ поз. 312 |  |
| 5 | 26.60.12.122 | Динамометр/измеритель силы щипка |  | ✓ поз. 310 |  |
| 6 | 26.60.12.119 | Глюкометр |  | ✓ поз. 306 |  |
| 7 | 26.60.12.119 | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой |  | ✓ поз. 306 |  |
| 8 | 32.50.13.190 | Стойка |  | ✓ поз. 400 |  |
| 9 | 26.60.12.122 | Термометр капиллярный |  | ✓ поз. 310 |  |
| 10 | 32.50.22.126 | Повязка косыночная |  | ✓ поз. 176 |  |
| 11 | 32.50.22.126 | Воротник Шанца |  | ✓ поз. 176 |  |
| 12 | 32.50.13.190 | Щипцы |  | ✓ поз. 388 |  |
| 13 | 32.50.13.190 | Корнцанг |  | ✓ поз. 388 |  |
| 14 | 32.50.13.190 | Ножницы |  | ✓ поз. 388 |  |

1. Объект закупки и характеристики товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весы | Исполнение: напольные Тип: электронные Предел взвешивания: не менее 100/200 кг Цена деления: не более 50/100 г Дисплей: ЖК Размеры платформы: не менее 300х300 мм Высота платформы, мм не менее 65 Питание: от батареек Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 1 |
|  | ТОНОМЕТР "Vita Umana" | Вид тонометра: автоматический Тонометр с мешком для хранения-наличие; Манжета-наличие Не менее 4 батарейки AAA; USB-кабель с Адаптером-наличие; Инструкция на русском языке; гарантийный талон Индикатор аритмии-наличие Материал-ABS пластик Размеры, мм не менее 160x110x80 Точность не менее 99,99% Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Аппарат для измерения артериального давления | Тип- электрический с ручным нагнетением, портативный Индикатор аритмии-наличие Диапазон измерений от не менее 40-260 мм рт. ст. Память не менее 90 измерений Расчет среднего давления-наличие Размер манжеты от не менее 25-36 см в сборе с трубками и тройником-наличие; не менее 4 элемента питания- АА Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Тонометр | Тип тонометра: Механический Возможность подключить детскую манжету: наличие Манжета: 7-12, 11-19, 18-26 Сумка/футляр для хранения тонометра: наличие Профессиональный: соответствие с набором возрастных манжет-наличие Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Динамометр/измеритель силы щипка | Наибольший предел измерения не менее 30 даН Наименьший предел измерения не более 2 даН Допускаемая перегрузка не менее 60 даН Рабочий диапазон температур от не более +10 до не менее +35 град. Питание автономное от 1 элемента питания типа cr-203 для детей разных возрастных групп-соответствие тип-ручной механический Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Глюкометр | Время проведения теста не более 9 секунд Память на не менее 180 измерений (с указанием даты и времени проведения теста) Средний результат за не более 7, 14, 21, 28 дней Комплектация: Глюкометр -1 Мягкий чехол для переноски-1 Тест-полосоки не менее 50 штук Автопрокалыватель-1 Не менее 50 ланцетов для автопрокалывателя Батарейка CR 2032- не менее 3 Вольта Инструкция на русском языке Длина не менее 20000 мм Ширина не менее 11000 мм Высота не менее 4500 мм Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | Количество одновременно предъявляемых таблиц, шт не менее 2 Габаритные размеры, мм не менее 590х660х130 Количество таблиц, входящих в комплект не менее 4 Питание от сети переменного тока, В-220±5 Температура эксплуатации, °С от не более +10 до не менее +35 Источник света-люминесцентная лампа Напряжении лампы, В-220±5 Мощность лампы, Вт-не менее 8±5 Таблицы -наличие Срок службы, лет не менее 7 Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Стойка | для внутривенных вливаний Длина: не менее 500 мм Ширина: не менее 500 мм Высота: не менее 1300/2300 мм Каркас: четырех лучье профильная труба Не менее 20*20 мм, разлет опор не менее 500 мм. На всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки. Стойка: круглая труба не менее d=25 мм и 16 мм, полимерно-порошковое покрытие. Регулировка стойки по высоте от не менее1300 мм до 2300 мм. Держатели: не менее 4 шт (габаритный размер держателей не менее 310 мм). Внутренний диаметр верхнего держателя не менее 80 мм. Внутренний диаметр нижнего держателя не менее 42 мм. Опоры: колёсные, пластиковые не менее 50 мм. Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Термометр капиллярный | для измерения темпиратуры тела поциента Конструкция: термометр состоит из капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью - сплав металлов (галлий, индий и олово). Начальное значение шкалы от 35ºС Конечное значение шкалы 42ºС Цена деления шкалы не более 0,1ºС Погрешность измерения (°С): не более ± 0,1 Комплектация: Термометр - 1 шт., пластиковый кейс - 1 шт. Цвет-по согласованию с заказчиком | шт | 50 |
|  | Повязка косыночная | Косыночный бандаж при переломе руки (бандаж-косынка) Обеспечивает разгрузку плеча и фиксацию локтевого сустава и предплечья. Материал: Неопрен Цвет, размер-по согласованию с заказчиком | шт | 4 |
|  | Воротник Шанца | Размер: S-2 шт Размер: M-2 шт Материал: Пенополиуретан, Шерсть, Полиэстер | шт | 4 |
|  | Щипцы | для перевязочного материала/универсальные Размеры, мм: не менее 145 Основные характеристики: Пинцет анатомический, многоразовый, прямой формы. Общая длина: не менее 200±5 мм; Длина ребристой части: не менее 25±2 мм; Ширина рабочей части: не менее 2,5±0.5 мм; Материал — медицинская сталь; Упаковка — индивидуальная; Стерилизация - Метод автоклавирования | шт | 8 |
|  | Корнцанг | щипцы для перевязочного материала/универсальный, в форме ножниц Длина, мм: не менее 260 Материал: Нержавеющая сталь | шт | 4 |
|  | Ножницы | для перевязочного материала многоразового использования Тип: Инструмент хирургический Тип инструмента: Ножницы медицинские Тип медицинских ножниц: Шарнирные Материал: медицинская нержавеющая сталь Длина, мм: не менее 140 Стерилизация-автоклавирование | шт | 8 |

2. Место поставки товара: 628485, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Когалым, пр-кт Шмидта, 20

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 15 календарных дней

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.