ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий

для нужд МАДОУ «Цветик-семицветик»

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.13.190 | Стетоскоп |  |  | ✓ |
| 2 | 26.60.13.110 | Небулайзер |  |  | ✓ |
| 3 | 26.60.13.110 | Ингалятор |  |  | ✓ |
| 4 | 32.50.21.122 | Аппарат для ИВЛ |  |  | ✓ |
| 5 | 32.50.13.190 | Лоток |  |  | ✓ |
| 6 | 32.50.50.190 | Контейнер |  |  | ✓ |
| 7 | 30.99.10.110 | Носилки портативные |  |  | ✓ |
| 8 | 32.50.22.127 | Шина на конечность |  |  | ✓ |
| 9 | 32.50.22.127 | Шина на конечность |  |  | ✓ |
| 10 | 32.50.22.127 | Шина для конечностей |  |  | ✓ |
| 11 | 32.50.50.190 | Вакуумный матрас |  |  | ✓ |
| 12 | 32.50.50.190 | Термоконтейнер |  |  | ✓ |
| 13 | 32.50.13.190 | Коврик |  |  | ✓ |
| 14 | 32.50.50.190 | Орофарингеальный воздуховод |  |  | ✓ |
| 15 | 23.19.23.110 | Мензурки градуированные |  |  | ✓ |
| 16 | 22.19.71.190 | Грелка медицинская |  |  | ✓ |
| 17 | 21.20.24.162 | Жгут |  |  | ✓ |
| 18 | 32.50.21.110 | Фонарик ручной |  |  | ✓ |
| 19 | 32.50.13.190 | Емкости для дезинфицирующих средств |  |  | ✓ |
| 20 | 32.50.13.190 | Емкости для дезинфицирующих средств |  |  | ✓ |
| 21 | 32.50.13.190 | Емкости для дезинфицирующих средств |  |  | ✓ |

1. Объект закупки и характеристики товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стетоскоп | Тип- неавтоматизированный Комплектация головка фонендоскопа, включающая стетоскопическую и фонендоскопическую головки Оголовье с эластичными оливами (1пара) + Y-образный звукопровод Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Небулайзер | Тип- настольный без подогрева Габариты – не менее 230 x 255 x 160 мм; Питание - 220-230 В, не менее 50 Гц; Уровень шума – не более 60 дБ; Частицы аэрозоля – не менее 5 не более 10 мкм; Скорость распыления – не менее 0,2 мл/мин; Максимальное давление – не менее 0,15 МПа; Объем емкости для лекарственного раствора -не менее 5 мл; Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Ингалятор | Тип- аэрозольный не вентиляционный Комплектация 1. Ингалятор медицинский – 1 шт. 2. Распылитель – 1 шт. 3. Мундштук – 1 шт. 4. Насадка для ингаляции через нос – 1 шт. 5. Воздушный шланг – 1 шт. 6. Маска для взрослого – 1 шт. 7. Маска детская – 1 шт. 8. Набор фильтров – 5 шт. 9. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 10. Гарантийный талон – 1 шт. Принадлежности: 1. Сетевой адаптер 2. Кабель USB 3. Чехол для хранения Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Аппарат для ИВЛ | Тип- Ручной многоразового использования, Длина, мм не менее 192 Ширина, мм не менее 110 Высота, мм не менее 110 Назначение-взрослый Объем вентиляционного мешка, мл не менее 1600 Объем дополнительного мешка, мл не менее 2900 Материал вентиляционного мешка-силикон Материал дополнительного мешка-ПВХ Максимальный дыхательный объем, мл-не менее 820 Автоклавирование-наличие Маска дыхательная-многоразовая №5 Трубка полимерная (кислородная)-наличие Клапан контроля давления-наличие Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Лоток | Вид- почкообразный Длина, мм: не менее 200 Ширина, мм: не менее 120 Высота, мм: не менее 30 Объем, л: не менее 0,3 Материал-Сталь: AISI 304 | шт | 8 |
|  | Контейнер | Предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Тип- лабораторный общего назначения, многоразового использования Габаритные размеры емкости-контейнера (ДхШхВ), мм: не менее (241×163×100)±10% Внутренние размеры поддона (ДхШхВ), мм: не менее (185×120×74)±10% Полезный объем емкости-контейнера, л: не менее 1±10% Полный объем емкости-контейнера, л: не менее 1,5±10% Устойчив к температурному воздействию не менее +65˚С Материал-пластик Комплектация: Корпус: 1 шт, Крышка: 1 шт, Поддон: 1 шт, Этикетка – не менее 20 шт, Карман: не менее 2 шт, Руководство по эксплуатации: 1 экз. Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 4 |
|  | Носилки портативные | Ткань повышенной прочности - Грета (хлопок и полиэстер). Нить 45АП армированные АП - швейные полиэфирные нитки. Ремни фиксации-наличие. Размер носилок в разложенном виде: не менее 188см + 5см × 82см + 3см Номинальная нагрузка не менее 150 кг Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 4 |
|  | Шина на конечность | для оказания первой помощи, формуемая,многоразовогоиспользования Трансформируются под любой размер -наличие Воротники имеют центральное окно для проверки пульса, проведения коникотомии и осмотра-соответствие. Тип-складные Размер в развернутом виде, мм не менее (1200х280) ±30 в сложенном виде, мм не менее (280х140х40) ±10 Материал: пластик Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Шина на конечность | для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования Шина в рулоне Материал: алюминий + полимер. Размер: не менее 11*92 см Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Шина для конечностей | Тип- надувная Максимальное рабочее давление в конечностных шинах –не менее 50 мм рт. ст. В упаковке-подушке – не менее 40 мм рт. ст. Рентгенография возможна без снятия шин-соответствие Материал: радиопрозрачен Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Вакуумный матрас | Материал– термопластичный полиуретан, рентгенопрозрачный Габаритные размеры, мм не менее 1200х770 Номинальная нагрузка, кг не менее 80 Рабочая температура, °С от не более -40 °С до не менее +80 комплектация Матрас вакуумный иммобилизационный:1 Насос механический: 1 Сумка: 1 Руководство по эксплуатации 1 | шт | 2 |
|  | Термоконтейнер | для транспортировки медецинких иммунобиологических препаратов Внешние размеры без упаковки не менее (ДхШхВ): 410 x 300 x 370 мм Внутренний объем пустого термоконтейнера не менее 17,2 л. Внутренние размеры по крышке не менее (ДхШхВ): 310 х 200 х 290 мм Внутренние размеры по дну не менее (ДхШхВ): 300 х 190 х 290 мм Применяемые хладоэлементы-МХД-1 / МХД-2 / МХД +5 Материал изготовления-пенополиуретан Материал внешних поверхностей-Сумка-чехол или гофрокоробка Материал внутренних поверхностей-Ударопрочный пластик или ламинированный картон | шт | 2 |
|  | Коврик | Тип -дезинфекционный Назначение: дезинфекция подошвы обуви Размер, см: не менее 100x150 Материал: ПВХ Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 2 |
|  | Орофарингеальный воздуховод | тип Гведела Материал: ПВХ (поливинилхлорид) Размеры, мм не менее 40 (№000) | шт | 4 |
|  | Мензурки градуированные | Мензурка (стакан мерный градуированный) лабораторная, медицинская предназначена для отмеривания точного объема жидкости. Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химиколабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС1). Класс точности не ниже 2. Объём не менее 100 мл Допустимая погрешность не более 5,0 мл Цена деления не более 10 мл Высота не менее 100 мм | шт | 4 |
|  | Грелка медицинская | Объем, мл: не менее 1000 мл Материал: Резина Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 4 |
|  | Жгут | для внутривенных манипуляций, многоразового использования длина не менее 40 см ширина не менее 2,5 см. Пластиковый замок-карабин-наличие Материал-Латексная резина и полиэфир Цвет по согласованию с заказчиком | шт | 4 |
|  | Фонарик ручной | для осмотра/терапевтических процедур Тип: Диагностический фонарик Цвет по согласованию с заказчиком Размеры, мм: не менее 140х150х20 В комплекте пластиковый держатель для медицинского шпателя Питание от не менее двух батареек типа "ААА". | шт | 4 |
|  | Емкости для дезинфицирующих средств | Устойчив к температурному воздействию Не менее 65˚С Размер -не менее 323 х 215 х 125 ±7% мм Внутренние минимальные размеры поддона – не менее 205 х 160 х 100 ± 7% мм Внутренний размер поддона по диагонали -не менее 300 ±7% мм Внутренний размер кармана – не менее 90 х 60 мм Полезный объем – не менее 1 ± 10% л | шт | 4 |
|  | Емкости для дезинфицирующих средств | Устойчив к температурному воздействию Не менее 65˚С Размер -не менее 323 х 215 х 125 ±7% мм Внутренние минимальные размеры поддона – не менее 205 х 160 х 100 ± 7% мм Внутренний размер поддона по диагонали – не менее 300 ±7% мм Внутренний размер кармана – не менее 90 х 60 мм Полезный объем – не менее 3 ± 10% л | шт | 4 |
|  | Емкости для дезинфицирующих средств | Устойчив к температурному воздействию Не менее 65˚С Размер – не менее 323 х 215 х 125 ±7% мм Внутренние минимальные размеры поддона – не менее 205 х 160 х 100 ± 7% мм Внутренний размер поддона по диагонали - Не менее 300 ±7% мм Внутренний размер кармана – не менее 90 х 60 мм Полезный объем – не менее 5 ± 10% л | шт | 4 |

2. Место поставки товара: 628486, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Когалым, пр-кт Шмидта, 20

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.