Техническое задание

на поставку сжиженного газа наливом для нужд МБУ «ЦКУ» Чойского района

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 06.20.10.131 | Газ СПБТ |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ СПБТ (смесь пропан-бутан техническая) в сжиженном состоянии (сжиженный углеводородный газ) | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 34858-2022 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы: не более 0,013%, Сумма бутанов и бутиленов: не менее 60 | тонна | 300 |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности котельного оборудования, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению оборудования.

3. Срок поставки: 02.09.2026 – 01.09.2027, по заявке Заказчика.

4. Место поставки: Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, 2а.

Поставка должна осуществляться специальными транспортными автоцистернами и/или полуприцепами-газовозами.

Поставщик обеспечивает доставку, слив с использованием собственных насосов и сертифицированных счетчиков в резервуар Заказчика. Оборудование поставщика должно быть

исправным, сливные рукава необходимой длины. Откалиброванная цистерна с действующим свидетельством о поверке. Средства пожаротушения и заземления. Пломбировка: Горловины и сливные краны должны быть опломбированы номерными пломбами, указанными в ТТН. Слив осуществляется силами Поставщика под контролем представителя Заказчика.