ТЕХНИЧЕСКОЕ​‌‍​‍‌‍﻿‌‌‍​﻿​‌‍‍‌‍⁠​‍​‍⁠﻿‌​﻿‍‍‌‍‌‍‌‍﻿﻿﻿﻿​‌﻿ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для оснащения кабинетов включая, сборку, установку, монтаж для нужд  МАОУ ГИМНАЗИЯ №1

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.20.11.110 | Ноутбук |  | ✓ |  |
| 2 | 26.20.16.160 | Интерактивная панель |  | ✓ |  |
| 3 | 32.99.53.139 | Рельсовая система |  | ✓ |  |
| 4 | 32.99.53.139 | Цифровая лаборатория по химии |  | ✓ |  |
| 5 | 58.29.11.000 | Операционная система к позиции №1 | ✓ |  |  |
| 6 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение к позиции №4 | ✓ |  |  |

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование товара | Фактические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук | Размер диагонали экрана; Не менее 15.6; Дюйм (25,4 мм). Разрешение экрана; Не менее 1920 x 1080; Пикселей. Технология изготовления матрицы дисплея; IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, HIS). Яркость экрана; Не менее 300; Кд/м2. Тип видеоадаптера; Интегрированный (встроенный). Тип оперативной памяти; DDR4. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти; Не менее 32; Гигабайт. Количество встроенных выходных разъемов HDMI; Не менее 1; Штука. Количество встроенных выходных разъемов DisplayPort; Не менее 2; Штука. Суммарное количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 Type-C; Не менее 2; Штука. Суммарное количество встроенных портов USB 3.2 Gen 2 Type-C; Не менее 2. Суммарное количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 Type-A; Не менее 4. Количество встроенных разъемов 8P8C (RJ-45); Не менее 1; Штука. Наличие встроенного микрофона; соответствие. Наличие встроенных динамиков; соответствие. Наличие встроенного комбинированного аудиоразъема; соответствие. Наличие встроенной веб-камеры; соответствие. Разрешение встроенной веб-камеры; Не менее 2; Мегапиксель. Возможность механической блокировки видеопотока встроенной веб-камеры; соответствие. Наличие встроенного картридера; соответствие. Наличие встроенного беспроводного модуля Wi-Fi; соответствие. Наличие встроенного беспроводного модуля Bluetooth; соответствие. Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре; соответствие. Наличие слота замка безопасности; соответствие. Емкость аккумуляторной батареи; Не менее 78; Ватт час. Батарея съемная без инструментов; соответствие. Наличие возможности зарядки через разъем USB Type-C; соответствие. Возможность разворота крышки ноутбука на 180 градусов; соответствие. Количество ядер; Не менее 6; Штука. Количество потоков; Не менее 12; Штука. Базовая тактовая частота производительных ядер; Не менее 2.3; Гигагерц. Максимальная тактовая частота; Не менее 4.3; Гигагерц. Объем кэш памяти; Не менее 16; Мегабайт. Общий объем установленной оперативной памяти; Не менее 8; Гигабайт. Количество установленных модулей оперативной памяти; Не менее 1; Штука. Операционная система; наличие. Емкость накопителя SSD; Не менее 240; Гигабайт. | 7 | шт |
| 2 | Интерактивная панель | Тип экрана; сенсорный. Тип сенсорной технологии; инфракрасная. Тип подсветки экрана; прямая светодиодная. Размер диагонали экрана; Не менее 75; Дюйм (25,4 мм). Разрешение экрана, пиксель; Не менее 3840х2160. Толщина защитного закаленного антибликового стекла экрана панели; Не менее 4; мм. Прочность защитного закаленного стекла экрана панели, ед. по шкале Мооса; Не менее 8. Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат); Не более 1; Мм. Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания); Не более 5; Миллисекунда. Количество одновременно распознаваемых касаний без использования подключаемых вычислительных блоков (внешних ПК); Не менее 20; Штука. Количество одновременно распознаваемых касаний при использовании подключаемых вычислительных блоков (внешних ПК) с операционной системой Windows; Не менее 40; Штука. Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали, градус; Не менее 178. Яркость экрана, кд/м2; Не менее 500. Статическая контрастность экрана; Не менее 5000:1. Время отклика матрицы экрана (от серого к серому); Не более 8; Миллисекунда. Суммарная мощность встроенной акустической системы; Не менее 32; Ватт. Тип встроенной акустической системы; 2.0 или 2.1. Тип датчика освещенности, обеспечивающий автоматическое изменение уровня подсветки экрана; встроенный в корпус панели. Поддержкиваемые встроенным в корпус панели основным адаптером Wi-Fi панели режимы работы; работа в 2-х диапазонах (не менее 2.4 и 5 ГГц) и поддержка стандарта не ниже 802.11ax. Версия Bluetooth основного адаптера беспроводного подключения панели; Не менее 5.2. Режим работы встроенного в корпус панели дополнительного адаптера Wi-Fi панели; режим точки доступа. Исполнение динамики акустической системы панели; встроены в корпус панели (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса панели). Мощность каждого динамика акустической системы; Не менее 10; Ватт. Количество встроенных вычислительных блоков с безвентиляторной системой охлаждения, обеспечивающих работу всех разъемов панели, работу сенсорного экрана, подключение дополнительного вычислительного блока через специальный слот на панели, работу датчика освещенности, функцию комментирования поверх других источников сигнала, подключение других внешних устройств (источников сигнала), обеспечивающий возможность установки приложений из файлов в формате APK без использования эмуляторов; 1; Штука. Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока; Не менее 16; Гигабайт. Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного блока; Не менее 250; Гигабайт. Ширина панели; Не более 1720; мм. Высота панели; Не более 1055; мм. Толщина панели; Не более 95; Мм. Вес панели; Не более 50; Кг. Количество безбатарейных стилусов в комплекте; Не менее 2; Штука. Тип датчика определения положения, обеспечивающий автоматическое включение режима белой доски при снятии стилуса с места крепления; встроенный в корпус панели. Пульт дистанционного управления в комплекте; Не менее 1; Штука. Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на боковой стороне корпуса панели; специализированный слот для установки дополнительного вычислительного блока, содержащий единый разъем подключения указанного блока (разъем имеет контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания, контакты для подключения цифрового видеосигнала, контакты для передачи сигнала сенсора касаний), HDMI входы версии не ниже 2.0, HDMI вход версии не ниже 1.4 с поддержкой ARC, вход DisplayPort версии не ниже 1.2, порт USB 2.0 Type А, порт USB 3.0 Type А, порт USB 3.0 Type В (позволяющий управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере), слот для карт microSD, порт USB Type С PD с поддержкой передачи аудио, видео и сигнала сенсора касания. Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на нижней стороне корпуса панели; вход VGA, выход HDMI версии не менее 2.1, оптические выходы SPDIF, оптический вход SPDIF, линейные аудиовыходы mini jack не менее 3.5 мм, линейные аудиовходы mini jackне менее 3.5 мм, микрофонные входы mini jack не менее 3.5 мм, порт RS-232, порты Ethernet 1 Гбит/с (разъем RJ-45), порт USB 3.0 Type А, порт USB Type С с поддержкой вывода видео сигнала и сигнала сенсора касания. Количество линейных аудиовыходов mini jack 3.5 мм, расположенных на нижней стороне корпуса панели; Не менее 4; Штука. Количество линейных аудиовходов mini jack 3.5 мм, расположенных на нижней стороне корпуса панели; Не менее 2; Штука. Количество оптических выходов SPDIF, расположенных на нижней стороне корпуса панели; Не менее 2; Штука. Количество микрофонных входов, расположенных на нижней стороне корпуса панели; Не менее 2; Штука. Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на фронтальной рамке панели, под экраном; входы HDMI версии не ниже 2.0, порт USB Type С PD с поддержкой передачи аудио, видео сигнала, данных сети Ethernet и сигнала сенсора касания, порты USB 3.0 Type А, порт USB 3.0 Type В (позволяющий управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере). Выходная мощность порта USB Type С PD, расположенного на фронтальной рамке панели; Не менее 15; Ватт. Количество портов USB 3.0 Type А, расположенных на фронтальной рамке панели; Не менее 3; Штука. Количество портов HDMI версии 2.0, расположенных на фронтальной рамке панели; Не менее 3; Штука. Физические кнопки на фронтальной рамке панели; отсутствие (допускается только наличие кнопки включения питания). Расположение модуля с камерой и микрофонами; в верхней части корпуса, над экраном. Размер матрицы камеры; Не менее 1/3.06; Дюйм (25,4 мм). Разрешение матрицы камеры; Не менее 48; Мегапиксель. Угол обзора камеры по диагонали; Не менее 119; Градус. Количество встроенных микрофонов с функциями эхоподавления и шумоподавления; Не менее 8; Штука. Функции панели; расширение экрана на дополнительную панель через порт USB Type С с возможностью независимого интерактивного взаимодействия с различным контентом на основном и дополнительном экранах, а также с одновременным дублированием через HDMI экрана панели на третий дисплей; настройка включения на заданном источнике сигнала при старте; панель виджетов с возможностью ее перемещения в любую область экрана; настройка панели виджетов путем изменения состава виджетов; настройка доступа по пин-коду к любому из приложений; запись всего происходящего на экране в видеофайл; создание тестов с одним, несколькими вариантами ответов и проведения тестирования с использованием пользовательских устройств; вывод результатов тестирования на экран панели. Функции панели по взаимодействию с пользовательскими устройствами; трансляция всего происходящего на экране на мобильные устройства посредством беспроводного подключения; интерактивное взаимодействия с панелью, внесение заметок в режиме реального времени с мобильных устройств при беспроводной трансляции экрана панели; вывод на экран панели изображения (включая полное зеркалирование экрана) с мобильных устройств на базе ОС iOS, MacOS без проводов и без установки дополнительного ПО на такие устройства; вывод на экран панели изображения (включая полное зеркалирование экрана) с мобильных устройств на базе ОС Android без проводов; вывод на экран панели изображения (включая полное зеркалирование экрана) с компьютеров на базе ОС Windows без проводов. Количество виджетов в панели виджетов; Не менее 4; Штука. Количество доступных виджетов для добавления в панель виджетов; Не менее 16; Штука. Функции реализованные из единого интерфейсного окна, обеспечиваемые интегрированным (использование только встроенного вычислительного блока) режимом белой доски; создание многостраничных материалов с использованием медиаконтента различных форматов, с возможностью перемещения по страницами материалов; предоставление создаваемых материалов пользователям путем приглашения их к просмотру материалов через интернет-браузер, посредством сканирования QR-кода, расположенного на экране; преобразование создаваемых материалов в формат PDF и отправка на email; создание постраничных заметок (с прикреплением к соответствующей странице материала) и сквозных заметок, автоматически дублируемых на каждой странице материала; разделение экрана на 2, 3, 4 независимые области; настройка отображаемого фона: выбор из интегрированных шаблонов, настройка цвета, установка собственного фона (всего не менее 15 интегрированных шаблонов, в том числе более 10 различных разлинованных шаблонов, не менее 4 шаблонов с графическими объектами); добавление фото, видео из сети Интернет непосредственно из интерфейса белой доски (без использования браузера). Функции реализованные из единого интерфейсного окна, обеспечиваемые интегрированным (использование только встроенного вычислительного блока) режимом белой доски по работе с текстом и фигурами; распознавание рукописных заметок (русский и английский языки) и преобразование их в печатный текст; распознавание нарисованных от руки геометрических фигур и преобразование их в правильные геометрические фигуры; создание текстовых записей (ввод печатного текста в выбранной области экрана); построение правильных геометрических фигур в выбранной области экрана; использование электронных инструментов: линейка (с возможностью изменения ее длины без изменения масштаба), транспортир (с возможностью построения углов путем перемещения точки по шкале), циркуль, угольник с углом 60 градусов и углом 30 градусов (с возможностью изменения длин сторон без изменения масштаба), угольник с углами 45 градусов (с возможностью изменения длин сторон без изменения масштаба). | 1 | шт |
| 3 | Рельсовая система | Комплект поставки включает в себя: собранный модуль - комплект для установки; Соответствие. Длина рельсовой системы; Не менее 4000; Мм. Материал направляющей; алюминий. Модуль состоит из не менее 2-х частей, готовых к эксплуатации,; Соответствие. Габариты одного модуля; Не менее 2000х1320; Мм. Комплект для установки состоит:- из не менее 3-х алюминиевых кронштейнов с держателями рельса для каждой рельсовой доски и создает конструкцию, обеспечивающую плавное скольжение- дюбель М6х40- дюбель с шурупом; Соответствие. Настенный кронштейн имеет Z – образную форму с отверстиями; Соответствие. Скрытый монтаж настенного крепления; Соответствие. В нижней и верхней шине-рельсе присутствуют фиксаторы, для защиты от случайного снятия передвижных частей рельсовой системы. Фиксаторы оснащены болтом стопором.; Соответствие. Цвет направляющей; серебристый. Цвет комплекта для установки доски; Серый. В состав модуля входит: - Алюминиевый профиль - Стационарная и передвижная классная доска. Вертикальный профиль; Соответствие. Горизонтальный и вертикальный профиль соединен заклепками; Соответствие. Материал заклепок - алюминий; Соответствие. Количество верхних креплений; Не менее 3; Штука. Верхнее крепление входит в обратный паз на профиле модуля рельсовой системы.; Соответствие. Стационарные доски: - погружены в паз, соответствующий ширине доски - закреплены в верхнем и нижнем профиле заклепками; Соответствие. Передвижение досок обеспечивается четырьмя 4-х колесными каретками, в нижней направляющей расположенными пазом вверх , а в верхней направляющей - пазом вниз.; Соответствие. Направляющие располагаются непосредственно за передвижными досками, для создания дополнительной безопасности.; Соответствие. Передвижные доски закреплены П-образным профилем, обеспечивающие бесшовное соединение, образующее единое полотно; Соответствие. Габариты передвижных классных досок; Не менее 1000 х 1200; Мм. Габариты стационарных классных досок; Не менее 1000х1290; Мм. Высота системы в сборе; Не менее 1320; Мм. Отступ шины рельсы от стены; Не менее10; Мм. Каждый модуль по нижнему профилю фиксируется дюбель гвоздями М6*40; Не менее 4; Штука. Пластиковые торцевые заглушки алюминиевого профиля расположены по торцам направляющих; Соответствие. Количество торцевых заглушек; Не менее 4; Штука. Глубина рельсовой системы; Не менее 180; Мм. Передвижная магнитно-меловая доска на стальной основе с матовым антибликовым покрытием; Не менее 2; Штука. Передвижные доски устанавливаются на направляющие дуги; Соответствие. Высота направляющей дуги; Не менее 1200; Мм. Комплект передвижной доски включает направляющие дуги; Не менее 2; Штука. Количество передвижных направляющих дуг; Не менее 4; Штука. Передвижная направляющая состоит из верхнего и нижнего кронштейна; Соответствие. Нижний кронштейн со встроенным лотком; Соответствие. Материал лотка; Сталь. Количество лотков; Не менее 2; Штука. Рабочая поверхность магнитно-меловой доски зеленого цвета, изготовлена из полимерного листа, обрамление — высокопрочный алюминиевый профиль; Соответствие. Настенная магнитно-маркерная доска на стальной основе с матовым антибликовым покрытием; Не менее 2; Штука. Рабочая поверхность магнитно-маркерной доски белого цвета, изготовлена из полимерного листа, обрамление — высокопрочный алюминиевый профиль; Соответствие. Ширина аудиторной доски; Не менее 1000; Мм. Высота аудиторной доски; Не менее 1290; Мм. Расположение доски; Вертикальное. Тип доски; Односторонняя. Тип размещения; Настенный. Пространство для установки интерактивного оборудования; не менее 2000х180х1150; Мм. Количество аудиторных досок; Не менее 4; Штука. Передвижение досок обеспечивается 4-х колёсными каретками в верхнем и нижнем профиле; Не менее 8; Штука. ГОСТ 20064-2024 ДОСКИ КЛАССНЫЕ; Соответствие. Рельсовая система совместима с интерактивными досками и ЖК-дисплеями; Соответствие. Рельсовая система поставляется в одной коробке из сотокартона; Соответствие. | 1 | шт |
| 4 | Цифровая лаборатория по химии | используется для проведения химических экспериментов в рамках учебных занятий.; Соответствие. Цифровая лаборатория по химии для ученика обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках в основной школе (в 8-9 классах, на базовом уровне в 10-11 классах) и проектно-исследовательской деятельности учащихся, в том числе с использованием робототехники.; Соответствие. Цифровая лаборатория по химии для ученика имеет в своем составе: 1. Цифровой многофункциональный датчик электропроводности, 2. Цифровой многофункциональный датчик температуры термопарный, 3. Цифровой многофункциональный датчик рН, 4. Цифровой многофункциональный датчик оптической плотности не менее 525 нм, 5. Цифровой датчик температуры химический 6. Цифровой многофункциональный датчик оптической плотности не менее 590 нм 7. Комплект беспроводной передачи данных 8. Держатель датчика в количестве не менее не менее 2 штук 9. Кабель соединительный USB в количестве не менее 2 штук 10. Кабель соединительный для коммуникационного разъема 11. Весы электронные учебные с максимальным пределом взвешивания не менее 200 грамм и точностью не более 0,01 грамма 12. Кювета из прозрачного пластика с габаритными размерами не менее 109х45х42 мм (ДхШхВ) в количестве не менее 2 штук 13. Набор лабораторной оснастки 14. Флеш-накопитель с программным обеспечением 15. Справочно-методические рекомендации 16. Система хранения (упаковка).; Соответствие. Цифровой многофункциональный датчик электропроводности; Наличие. Предназначен для определения удельной электропроводности жидких сред в диапазоне от не выше 0 мСм/см до не ниже 10 мСм/см. Допустимая погрешность измерений должна составлять не более 10%. Разрешение датчика должно быть не более 0,002 мСм/см. Время стабилизации показаний — не более 0,5 секунды.; Соответствие. Датчик должен включать электронный модуль и измерительный щуп с электродами, соединённые кабелем, длина которого должна обеспечивать возможность проведения экспериментов.; Соответствие. Электронный блок цифрового датчика электропроводности должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.; Соответствие. Область расположения электродов должна прикрываться защитным экраном в виде трубки из прозрачного пластика, надетой на корпус щупа и перемещающейся по нему вверх-вниз. Материал щупа должен обеспечивать работу датчика в диапазоне температур исследуемого раствора от не более 0 градусов Цельсия до не менее +60 градусов Цельсия.; Соответствие. При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости удельной электропроводности от времени. Датчик электропроводности должен при этом работать в не менее двух диапазонах измерений: от не более 0 мСм/см до не менее 2 мСм/см; от не более 0 мСм/см до не менее 10 мСм/см, переключение между которыми должно осуществляться в окне экрана работы с датчиком. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее – не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды).; Соответствие. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика.; Соответствие. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных.; Соответствие. Цифровой многофункциональный датчик температуры термопарный; Наличие. предназначен для регистрации температуры жидких и газообразных химически неактивных сред в диапазоне от не более -100 градусов Цельсия до не менее +1000 градусов Цельсия. Датчик должен иметь не менее 3 диапазона измерений: первый диапазон измерений: от не более -100 градусов Цельсия до не менее +100 градусов Цельсия; второй диапазон измерений: от не более -100 градусов Цельсия до не менее +400 градусов Цельсия; третий диапазон измерений: от не более -100 градусов Цельсия до не менее +1000 градусов Цельсия. Погрешность измерений должна быть не более 10 градусов Цельсия, а разрешение должно быть не более 1 градуса Цельсия.; Соответствие. Цифровой датчик температуры термопарный должен быть выполнен на основе термопарного чувствительного элемента без компенсации холодного спая.; Соответствие. Датчик должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Чувствительный элемент (спай) должен быть расположен на конце отрезка термопарной проволоки, которая заключена в термостойкую изолирующую оболочку и вставлена в отверстие на боковой стороне корпуса. Корпус датчика должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.; Соответствие. При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости температуры от времени. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 0,5 Гц (время между измерениями 2 секунды), а наибольшее – не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды).; Соответствие. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика.; Соответствие. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных.; Соответствие. Цифровой многофункциональный датчик рН; Наличие. предназначен для измерения водородного показателя в водных растворах. Датчик должен состоять из электронного блока и комбинированного pH-электрода, соединенных кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Измерение рН датчиком должно осуществляться в диапазоне от не более 0 ед. pH до не менее 14 ед. pH при +20 градусах Цельсия. Рабочий диапазон температур должен быть от не более +10 градусов Цельсия до не менее +80 градусов Цельсия.; Соответствие. Электронный блок цифрового датчика рН должен быть выполнен в корпусе размерами (с возможностью погрешности три мм) не менее 71х43х24 мм (ДхШхВ), изготовленном из ударопрочного пластика. Корпус должен иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.; Соответствие. При использовании разъема USB программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости pH от времени и компенсацию влияния температуры на результат измерения при вводе реального значения температуры в экранное окно. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна выбираться в меню из дискретного списка значений, наименьшее из которых должно составлять не более 10 Гц (время между измерениями 0,1 секунды), а наибольшее – не менее 100 Гц (время между измерениями 0,01 секунды). Погрешность измерений должна быть не более 0,1 ед. рН, чувствительность датчика должна быть не более 0,01 ед. рН. Время достижения 95% значения измеряемой величины должно быть не более 20 секунд.; Соответствие. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика.; Соответствие. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных.; Соответствие. Цифровой многофункциональный датчик оптической плотности 525 нм; Наличие. предназначен для измерения оптической плотности растворов на заданной длине волны. Диапазон измерения датчика должен быть от не более 0 ед. оптической плотности до не менее 2 ед. оптической плотности. Погрешность измерений датчика должна быть не более 10%, а время установления показаний должно составлять не более 1 секунды. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт.; Соответствие. Датчик оптической плотности должен иметь П-образный корпус размерами (с возможностью погрешности три мм) не более 84х76х25 мм (ВхШхГ) с пазами, соответствующими по размерам бортикам кюветы, а также винт для фиксации кюветы. Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Датчик должен быть рассчитан на использование совместно с кюветой.; Соответствие. Датчик должен обеспечивать работу в условиях, не требующих затемнения помещения, т.е. автоматически определять и учитывать уровень фоновой освещенности приемника излучения. датчик должен иметь режим настройки, в котором определяется и запоминается уровень сигнала, соответствующий отсутствию поглощения (нулевому значению оптической плотности).; Соответствие. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости оптической плотности от времени. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть не более 1 Гц (время между измерениями 1 секунда).; Соответствие. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Выходной аналоговый сигнал должен однозначно определять значение оптической плотности раствора. Выходной аналоговый сигнал должен лежать в диапазоне от не более 0 до величины подаваемого напряжения питания.; Соответствие. Контакты коммуникационного разъема (например, IDC), реализующие цифровой интерфейс, должны обеспечивать работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных.; Соответствие. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, а также настройке робототехнического устройства.; Соответствие. Цифровой датчик температуры химический; Наличие. предназначен для регистрации температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих сред, в том числе и химически активных. Диапазон измерения должен быть от не более -40 градусов Цельсия до не менее +180 градусов Цельсия; Соответствие. Разрешение датчика должно быть не более 0,1 градуса Цельсия, а погрешность – не более 1 градуса Цельсия. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт.; Соответствие. Выходной аналоговый сигнал должен однозначно определять значение температуры. Выходной аналоговый сигнал должен лежать в пределах от 0 до величины подаваемого напряжения питания.; Соответствие. Цифровой датчик температуры должен быть выполнен на основе платинового термосопротивления. Датчик должен состоять из электронного блока с корпусом и щупа с чувствительным элементом (термосопротивление), соединенных кабелем длиной, достаточной для проведения экспериментов. Чувствительный элемент должен устанавливаться внутри щупа, изготовленного из трубки из нержавеющей стали.; Соответствие. Цифровой многофункциональный датчик оптической плотности 590 нм; Наличие. предназначен для измерения оптической плотности растворов на заданной длине волны. Диапазон измерения датчика должен быть от не более 0 до не менее 2 ед. оптической плотности. Погрешность измерений должна быть не более 10%, а время установления показаний должно составлять не более 1 секунды.; Соответствие. Датчик оптической плотности должен иметь П-образный корпус размером (с возможностью погрешности три мм) не более 84х76х24 мм (ВхШхГ) с пазами, соответствующими по размерам бортикам кюветы, а также винт для фиксации кюветы. Корпус датчика должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Датчик должен быть рассчитан на использование совместно с кюветой.; Соответствие. Датчик должен обеспечивать работу в условиях, не требующих затемнения помещения, т.е. автоматически определять и учитывать уровень фоновой освещенности приемника излучения. датчик должен иметь режим настройки, в котором определяется и запоминается уровень сигнала, соответствующий отсутствию поглощения (нулевому значению оптической плотности).; Соответствие. При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение должно осуществлять представление данных в виде зависимости оптической плотности от времени. Частота оцифровки данных при работе через разъем USB должна быть не менее 1 Гц (время между измерениями 1 секунда).; Соответствие. Коммуникационный разъем (например, IDC) для подключения к робототехническим изделиям должен содержать в себе контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде, контакты питания датчика и контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого как для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом, так и в случае необходимости для управления режимом работы датчика. Выходной аналоговый сигнал должен однозначно определять значение оптической плотности раствора. Выходной аналоговый сигнал должен лежать в диапазоне от не более 0 до величины подаваемого напряжения питания. Напряжение питания датчика должно быть не более 5 Вольт.; Соответствие. Датчик должен позволять выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема (например, IDC) к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на компьютер и на робототехническое устройство, что необходимо при разработке, а также настройке робототехнического устройства.; Соответствие. Комплект беспроводной передачи данных; Наличие. должен включать в себя два модуля: модуль сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом и антенный модуль (USB-адаптер), подключаемый к компьютеру (не входящему в комплект поставки). Беспроводная передача данных должна осуществляться между модулем сопряжения и антенным модулем USB BT адаптера, подключенного к компьютеру (не входящему в комплект поставки), по каналу Bluetooth.; Соответствие. Модуль сопряжения с многофункциональным датчиком, оснащённый коммуникационным разъёмом, должен обеспечивать возможность автономной работы измерительного датчика и его беспроводного подключения. В состав модуля сопряжения должны входить: • встроенный аккумулятор для обеспечения автономной работы измерительного датчика; • коммуникационный разъём, например IDC, для подключения модуля к измерительному датчику; • USB-разъём для зарядки встроенного аккумулятора; • кнопка включения и выключения модуля; • светодиодный индикатор состояния включения/выключения модуля; • светодиодный индикатор уровня заряда/разряда аккумулятора; • светодиодный индикатор установления беспроводного соединения с приёмником регистратора данных — USB BT-адаптером.; Соответствие. Емкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 0,7 А*ч.; Соответствие. Напряжение питания модуля не более 5 Вольт (от USB разъема компьютера).; Соответствие. Корпус модуля сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом должен быть изготовлен из ударопрочного пластика.; Соответствие. В состав комплекта беспроводной передачи данных должны входить все необходимые драйвера для коммутации модуля сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом и антенным модулем (USB-адаптером).; Соответствие. Набор лабораторной оснастки; Наличие. должен иметь в своем составе: Тигель высокий №3; стакан стеклянный лабораторный 100 мл, стекло термически стойкое; зажим для пробирок металлический; щипцы тигельные; пробирка цилиндрическая с развернутым краем, диаметр пробирки не более 16 мм, а высота – не менее 150 мм, количество пробирок в количестве не менее 10 штук; чашка выпаривательная №3; воронка лабораторная полипропиленовая; колба коническая вместимостью не менее 100 мл в количестве не менее 1 штука; трубка стеклянная Г-образная размером не менее 160х60 мм с внутренним диаметром не менее 5 мм; шпатель-ложечка узкий пластмассовый; палочка стеклянная длиной не менее 220 мм; очки защитные открытые в количестве не менее 1 штуки; Соответствие. Флеш-накопитель с программным обеспечением; Наличие. предназначен для проведения лабораторных экспериментов по химии. Программное обеспечение должно позволять пользователю работать с оборудованием из состава цифровой лаборатории в операционных системах семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) (для совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением). Программное меню должно быть русифицировано и иметь интуитивно понятный интерфейс. В составе программного обеспечения должно быть все необходимое для работы с данными, получаемых от цифровых датчиков, подключенных к компьютеру (не входящему в комплект поставки). Работа с данными может состоять из одного, нескольких нижеперечисленных пунктов: получение данных; вывод временной зависимости физической величины от времени на экран; построение графика; составление электронного отчета.; Соответствие. Программное обеспечение должно иметь следующие функциональные особенности: автоматическое обнаружение подключенного датчика, датчиков; выбор датчиков для измерений, с возможностью скрыть подключенные датчики, которые не требуются для измерений; регистрация данных с датчика; одновременное получение данных от нескольких датчиков; настройка параметров отображения данных от каждого датчика в отдельном окне; представление полученных данных на экране в виде графиков, таблиц, рисунков; масштабирование осей графика измерений; настройка периода оцифровки данных; дополнительная пользовательская калибровка датчика; работа с графическими маркерами для работы с промежуточными результатами измерений.; Соответствие. Справочно-методические рекомендации; Наличие. В комплекте должны поставляться методическое руководство на русском языке по использованию цифровой лаборатории по химии и краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории на русском языке.; Соответствие. В методическом руководстве по использованию цифровой лаборатории по химии должно быть представлено не менее 69 занятий для уроков химии с применением цифровой лаборатории.; Соответствие. Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории должно содержать следующие материалы: - описание и назначение цифровых измерительных датчиков; описание их технических характеристик и возможностей; описание схемы устройства и принципа действия; - описание схемы подключения датчиков к компьютеру (не входящему в комплект поставки); - описание программной части цифровой лаборатории, описание интерфейса программного обеспечения; - описание шагов установки программного обеспечения для работы с датчиками; - порядок работы с модулем сопряжения датчика для обеспечения беспроводной передачи данных на компьютер (не входящий в комплект поставки), при выполнении измерений; - описание работы с весами.; Соответствие. Руководства должны быть отпечатаны типографским способом на бумаге плотностью не менее 80 г/м2, печать двусторонняя, красочность 4+4 (полноцвет), издательский формат не менее 60х84/8.; Соответствие. Система хранения (упаковка); Наличие. Цифровая лаборатория должна иметь систему хранения, которая должна представлять собой пластиковый контейнер с ложементом. Контейнер должен иметь прозрачную пластиковую крышку с защелками для обеспечения наблюдения за содержимым. Контейнер должен представлять собой корпус с боковыми и торцевыми стенками, верхняя часть которых снабжена наружной Г-образной отбортовкой. Внутри контейнера должны быть расположены ложементы для деталей и оборудования.; Соответствие. | 4 | набор |

2. Место поставки и монтажа: 184510, Мурманская область, город Мончегорск, ул Бредова, д. 1

3. Срок поставки и монтажа: с момента заключения Договора до 31 .07.2026г.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж оборудования выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по сборке, установке монтажу, оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, сборке, монтаже оборудования Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.