Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию средств измерений

- Предмет закупки:

| № п/п | Наимено‌﻿‍‌вание услуг | ОКПД 2 | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверка средств измерения Перечень оборудования указан в приложении № 1 к техническому заданию | 71.12.40.129 | условная единица | 1 |

- Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора до 30 июня 2027 года. Оказание услуг проводится не более чем за 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ СИ от ЗАКАЗЧИКА.

- Место оказания услуг: Исполнитель должен самостоятельно забрать СИ с адреса Заказчика: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 1А.

4. Порядок оказания услуг:

- при поверке в месте эксплуатации СИ, все транспортные, командировочные расходы, расходы по доставке эталонов и необходимого оборудования к месту проведения работ - осуществляется за счет средств и силами Исполнителя.

При выполнении работ по поверке, калибровке средств измерений в лабораторных условиях Исполнителя, доставка средств измерений в лабораторию и возврат Заказчику осуществляется за счет средств и транспортом Исполнителя, с сопровождением экспедитора, несущего ответственность за целостность средств измерений.

Все транспортные расходы - за счет Исполнителя.

- Работы по поверке средств измерений в соответствии с настоящим техническим заданием заключаются в выполнении совокупности операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» от 26 июня 2008 года,

- Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;

- Приказ Росстандарта от 07.11.2013 г. № 1304 «Об утверждении перечня типов средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями – государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам»;

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений»;

- ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке";

- ПР 50.2.016-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к выполнению калибровочных работ»;

- ПР 50.2.017-95 «Государственная система обеспечения единства измерений. Положение о Российской системе калибровки»

- ПР 50.2.018-95 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ»- руководство по эксплуатации приборов учета;

- ГОСТ Р 8.568-2017- Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

- Поверка оборудования должна включать в себя технический осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе технического осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. Допустимая-погрешность должна соответствовать указанной в паспорте изделия — она устанавливается ГОСТом. При превышении допустимой погрешности оборудование маркируется как непригодное к эксплуатации и направляется на ремонт.

- Результатом оказанных Исполнителем услуг является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание его непригодным к применению, - Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке (паспорт). На поверенное оборудование (паспорт) ставится знак поверки (клеймо) и приклеивается голограмма.

5. Условия оказания услуг:

- Исполнитель обязан оказывать услуги, используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., т.е. в цену услуги должны быть включены все расходы, связанные с оказанием этой услуги по месту нахождения Заказчика;

- Исполнитель приступает к оказанию услуг только после согласования объема услуг с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения. По окончании работ Исполнитель осуществляет сдачу оказанной услуги;

- Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором услуг. При заключении договора с третьими лицами Исполнитель обязан учитывать условия основного договора. В случае заключения договора субподряда на оказание услуг, являющихся настоящего технического задания, Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию заключенного договора субподряда и копию действующего Аттестата аккредитации в области обеспечения единства средств измерений субисполнителя.

- В случае выявления недостатков при оказании услуг, оказать повторные услуги (поверку) без дополнительной оплаты в течение 10 календарных дней после получения заявки.

6. Требования к Исполнителю:

- Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество оказания услуг, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими документами, регламентирующими оказание данного вида услуг;

- Исполнитель обязан при оказании услуг выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика;

- Исполнитель должен осуществлять контроль качества оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и правилами;

- В случае нарушения Исполнителем технологии работ, техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств, в результате чего имуществу Заказчика нанесен ущерб (возникла гибель, утрата, порча имущества), Исполнитель обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого;

- Услуги должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием;

- Наличие квалифицированных специалистов, оборудования, инструментов и транспорта для оказания услуг.

7. Требования, устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:

- Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке,

- Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг. Срок гарантии не менее 12 месяцев на весь объем оказываемых услуг.

8. Иные требования к оказанию услуг и условиям их оказания;

- Сдачи и приемка оказываемых услуг осуществляется на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель обязан оказать все услуги по Договору в объеме и сроки, установленные техническим заданием и документацией.

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Спецификация Поверка средств измерений Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ (межповерочный интервал) |
| 1 | Сигнализатор загазованности СО | 729888,729887, 729890,729889 | 4 | шт. | 1 год |
| 2 | Сигнализатор загазованности СН | 729891,729892, 726633,726636, 736634,726635 | 6 | шт. | 1 год |
| 3 | Сигнализатор СОУ – 1 | 12988 | 1 | шт. | 1 год |
| 4 | Сигнализатор ОКА - М | 2202164 | 1 | шт. | 1 год |
| 5 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора, газосигнализатора безопасности труда на неагрессивные газы/1 канал/ |  | 12 | шт. |  |
| 6 | Манометр ТМ6 |  | 60 | шт. | 1 год |
| 7 | Датчик давления EIA 110А | 91L24740 | 1 | шт. | 5 лет |
| 8 | Измеритель Р Многопредельные АДН-2,2; АДН-10,2; АДР-0,25,2 |  | 10 | шт. | 2 года |
| Спецификация Поверка средств измерений Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ (межповерочный интервал) |
| 1 | Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В | 25302976, 25302975, 25302974, 25302971, 25302965, 25302952. | 6 | шт. | 1 год |
| 2 | Сигнализатор загазованности СЗ-1-1Г | 25305533, 25234043, 25234045, 25234069, 25305519, 25305513, 25305508, 25305505. | 8 | шт. | 1 год |
| 3 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора, газосигнализатора безопасности труда на неагрессивные газы/1 канал/ |  | 14 | шт. |  |
| 4 | Барьер искрозащит БИЗ-А-201 | 2011002, 2011004, 2011001, 2011003 | 4 | шт. | 1 год |
| 5 | Комплексная подготовка к поверке БИЗ-А-201 |  | 4 | шт. |  |
| 6 | Измеритель довзрывных концентраций ИДК-95,1 | 0606032 | 1 | шт. | 1 год |
| 7 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора, газосигнализатора безопасности труда на неагрессивные газы/1 канал/ |  | 1 | шт. |  |
| 8 | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 | 3688 | 1 | шт. | 1 год |
| 9 | Комплексная подготовка к поверке газоанализатора, газосигнализатора безопасности труда на неагрессивные газы/1 канал/ СОУ-1 |  | 1 | шт. |  |
| 10 | ТягонапоромерТНМП-52 |  | 5 | шт. | 1 год |
| 11 | НапоромерНМП-100 |  | 20 | шт. | 1 год |
| 12 | Манометр ТМ6, МП3-У, ДМ02-160 |  | 172 | шт. | 1 год |
| 13 | Манометр ЭКМ |  | 15 | шт. | 1 год |
| 14 | Преобразователь давления EJX110A | 91LC24742 | 1 | шт. | 5 лет |
| 15 | Преобразователь давления EJX510A | 91LC24966 | 1 | шт. | 5 лет |
| 16 | Счетчик газа СГ16МТ-2500 | 0082571 | 1 | шт. | 6 лет |
| 17 | Термосопротивление ДТС125 | 10599211144531879 | 1 | шт. | 3 года |

| Спецификация Поверка средств измерений лаборатории участка ХБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ (меж поверочный интервал) |
| 1 | Биотестер -2 | С 211 | 1 | шт. | 1 год |
| 2 | Весы ВЛТЭ - 6100 | F 32-001 | 1 | шт. | 1 год |
| 3 | Весы ВЛ-224 | F 87-048 | 1 | шт. | 1 год |
| 4 | РН - 150 | 0020 | 1 | шт. | 1 год |
| 5 | Спектрофотометр Юнико 1201 | WP0711156; WP13071306036 | 2 | шт. | 1 год |
| 6 | Гиря Калибровочная 200г. | Z-24825573 | 1 | шт. | 1 год |
| 7 | Гиря Калибровочная 500г. | Z-22525308 | 1 | шт. | 1 год |
| 8 | Гиря Калибровочная 5 кг. | 10448 | 1 | шт. | 1 год |
| Спецификация Поверка средств измерений хлораторная участка ХБО |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ (меж поверочный интервал) |
| 1 | Весы крановые ТНВ | 100502190 | 1 | шт. | 1 год |
| 2 | Весы тензометрические ВТС – 2.0 | 250; 251 | 2 | шт. | 1 год |
| 3 | Транспортировка СИ на специализированной передвижной поверочной лаборатории (СППЛ) |  | 2 | Шт. |  |
| Спецификация Поверка средств измерений лаборатории участка Фильтровальная станция |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ (меж поверочный интервал) |
| 1 | Спектрофотометр Юнико 1201 | WP 0707031; WP 0712081 | 2 | шт. | 1 год |
| 2 | Весы ВЛТ - 510 | 107677566 | 1 | шт. | 1 год |
| 3 | Весы ВЛ-210 | А 056 | 1 | шт. | 1 год |
| 4 | Весы ВМ 213М | 601515; 601915 | 2 | шт. | 1 год |
| 5 | Гиря Калибровочная 200г. Е2 | Z - 3020316 | 1 | шт. | 1 год |
| 6 | Гиря Калибровочная СП – 500г 3к | 2030576 | 1 | шт. | 1 год |
| 7 | Анализатор жидкости Эксперт 001 | 6966; 8639 | 2 | шт. | 1 год |
| 8 | Кондуктометр Анион 4100 | 802 | 1 | шт. | 1 год |
| 9 | Анион 4120 | 316 | 1 | шт. | 1 год |
| Спецификация Поверка средств измерений хлораторная участка Фильтровальная станция |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ(меж поверочный интервал) |
| 1 | Весы тензометрические ВТС – 2.0 | 252; 253 | 2 | шт. | 1 год |
| 2 | Транспортировка СИ на специализированной передвижной поверочной лаборатории (СППЛ) |  | 2 | Шт. |  |
| Спецификация Поверка средств измерений лаборатории Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ(меж поверочный интервал) |
| 1 | Весы ВМ 213 М-11 | 601915 | 1 | шт. | 1 год |
| Спецификация Поверка средств измерений лаборатории Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара (работ, услуг) | Зав. № | Кол-во | Ед. | МПИ(меж поверочный интервал) |
| 1 | Анализатор жидкости Анион 4120 | 316 | 1 | шт. | 1 год |
| 2 | Весы ВМ 213М-11 | 601515; | 1 | шт. | 1 год |
| 3 | Сигнализатор СОУ 1 | 3688 | 1 | шт. | 1 год |